## Gebäude
|  | Hausanschlussleitung | [5 empty] | nach Phase 3 (Sanierung) ausfüllen |  |  |  | Versickerungsanlage |  |  |  |  | nach Phase 3 ausfüllen
lfd. Nr. | Adresse | Hausanschlussleitung, Art der Entwässerung | Jahr der Erstellung | Erstellung oder Sanierung älter 10 Jahre | Zustandsaufnahme im Jahr | Dringlichkeitsstufe nach VSA | Sanierung notwendig * ja / nein | Sanierung durchgeführt im Jahr | Kosten Sanierung der Hausanschlussleitung (Fr.) | Laufmeter saniert | Kosten Sanierung pro Laufmeter Fr./m | Versickerungsanlage vorhanden ja/nein | Jahr der Erstellung | Zustandsaufnahme im Jahr | Mängel: 0=keine, 1=unwesentliche, 2=wesentliche | Sanierung notwendig * ja / nein | Sanierung durchgeführt im Jahr | Kosten Sanierung Versickerungsanlage (Fr.)
1 | Musterweg 3a (Ost) | Mischwasser | 1980 | ja | 2011 | 1 | ja | 2012 | 2800 | 8.5 | 329.4118 | ja | 1980 | 2011 | 0 | nein
2 | Musterweg 3b (Mitte) | Mischwasser | 1955 | ja | 2011 | 4 | nein |  |  |  |  | nein
3 | Musterweg 3c (West) | Mischwasser | 1965 | ja | 2011 | 1 | ja | 2013 | 5600 | 21 | 266.6667 | nein
4 | Musterstrasse 11 | Mischwasser | 1970 | ja | 2011 | 2 | ja | 2013 | 8000 | 14 | 571.4286 | ja | 2002 | 2011 | 1 | nein
5 | Musterstrasse 16 | Schmutzwasser | 1982 | ja | 2011 | 4 | nein |  |  |  |  | ja | 1982 | 2011 | 2 | ja | 2013 | 800
6 | Musterstrasse 17 | Schmutzwasser | 1995 | ja | 2011 | 0 | ja | 2013 | 4850 | 17 | 285.2941 | ja | 1995 | 2011 | 2 | ja | 2013 | 1200
7 | Musterstrasse 18 | Schmutzwasser | 2005 | nein | [7 empty] | ja | 2001 | 2011 | 1 | nein
| Anzahl Gebäude mit privater/n Abwasseranlage/n |  |  |  | 7 | [6 empty] | Anzahl Versickerungsanlagen |  |  |  |  | 5
| Anzahl Gebäude mit privater/n Abwasseranlage/n älter 10 Jahre |  |  |  | 6 | [6 empty] | In letzten 10 Jahren untersucht |  |  |  |  | 5
| Zustand mit Kanalfernsehen untersucht |  |  |  | 6 | [6 empty] | Sanierungsbedürftig |  |  |  |  | 2
| Sanierungsbedürftig |  |  |  | 4 | [6 empty] | In den letzten 10 Jahren saniert |  |  |  |  | 2
| Saniert |  |  |  | 4
| Kosten für Sanierungen Hausanschlussleitungen |  |  |  | 21250 | Fr. | [5 empty] | Kosten für Sanierungen Versickerungsanlagen |  |  |  |  | 2000 | Fr.
| Durchschnittliche Kosten für Sanierung pro Gebäude |  |  |  | 5312.5 | Fr. | [5 empty] | Durchschnittl. Kosten Sanierung pro Versickerungsanl. |  |  |  |  | 1000 | Fr.
| Durchschnittliche Kosten für Sanierung pro Laufmeter |  |  |  | 363.2003 | Fr.
* Sanierungen grundsätzlich notwendig bei VSA-Dringlichkeitsstufe 0 - 2 (Leitungen) resp. bei wesentlichen Mängeln (Versickerungsanlagen)
gelb markierte Spalten sind obligatorisch auszufüllen, alle weiteren Spalten sollten ausgefüllt werden, wenn Daten verfügbar sind.

## Güllengruben
|  | Güllegrube |  |  |  |  | nach Phase 3 (Sanierung) ausfüllen
lfd. Nr. | Adresse | Volumen [m3] | Jahr der Erstellung | Jahr der letzten Sanierung | Zustandsaufnahme im Jahr | Sanierung notwendig * ja / nein | Sanierung durchgeführt im Jahr | Kosten Sanierung (Fr.)
1 | Musterweid | 125 | 2001 | - | 2011 | ja | 2013 | 3000
| Anzahl Güllengruben |  |  |  | 1
| Zustand untersucht |  |  |  | 1
| Sanierungsbedürftig |  |  |  | 1
| Saniert |  |  |  | 1
| Kosten für Sanierungen |  |  |  | 3000 | Fr.
| Durchschnittliche Kosten für Sanierung pro Güllengrube |  |  |  | 3000 | Fr.