Wegleitung Daten der Siedlungsentwässerung

Beilage 1:
Vorlage Datenbewirtschaftungskonzept

Gemeinde <Gemeinde in Eigenschaften>

Legende

Das Dokument ist eine Mustervorlage für ein Datenbewirtschaftungskonzept. Es zeigt auf, wie die Themen gemäss Dokument D umgesetzt werden können. Je nach Grösse und Komplexität der Organisation (Gemeinde oder Verband) kann das Dokument einfacher gehalten werden. Die Farbe des Textes weist darauf hin, welche Teile als Minimalumfang eines Datenbewirtschaftungskonzepts zu betrachten sind (Kapitelüberschriften in schwarz). Weiter zeigen die Farben auf, wo und wie das Dokument auf die konkreten Anforderungen bei einer Gemeinde oder Verband adaptiert werden muss.

Schwarz	Zwingende Inhalte (Minimalumfang) sowie Textvorschlag, die unverändert stehen bleiben sollen.

Rot	Kommentare und Hinweise für die Adaption auf die konkrete Situation. Für die endgültige Version des Pflichtenhefts zu löschen.

Blau	Texte, die auf die spezifischen Verhältnisse angepasst werden sollen

Verschiedene Organisationen wie Gemeinde, Kanton, Datenkoordinator und Datenbewirtschafter können über Dokumenteigenschaften  Erweiterte Eigenschaften  Anpassen und hier mit verschiedenen Feldern einmalig erfasst werden. Alle Bezüge werden danach aktualisiert.

Im nachfolgenden ist als Organisation nur noch die Gemeinde genannt; Verbände sind jedoch jeweils mitgemeint. Bei Datenbewirtschaftungskonzepten von Verbänden sind die entsprechenden Felder anzupassen.

BVD-AWA-SWW	11/2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorgaben und Grundlagen Datenbewirtschaftung	3

1.1	Übersicht Gemeinde und Abwasserinfrastruktur	3

1.2	Ist-Situation des Datenbestandes	4

1.3	Normative Vorgaben	4

1.4	Begriffe und Abkürzungen	4

1.5	Grundsätze der Datenverwaltung	5

2.	Organisation und Prozesse	6

2.1	Rollen – Verantwortung – Aufgaben	6

2.2	Prozesse	9

2.3	Regelmässiger Austausch über die Zusammenarbeit	12

3.	Datenumfang und -modell	14

4.	Datenerfassung und -nachführung	14

5.	Datennutzung und Schnittstellen	15

A.	Anlaufstelle / Kontaktperson	16

B.	Zuständigkeit Datenhaltung und Datenfluss beim Modell GEP BE	17

C.	Prozesse Datenbewirtschaftung Siedlungsentwässerung	19

D.	Nachführungszyklen	23

E.	Übersicht verwendete Software-Systeme für Fachthemen	24

Vorgaben und Grundlagen Datenbewirtschaftung

Übersicht Gemeinde und Abwasserinfrastruktur

Die Gemeinde <Gemeinde in Eigenschaften> ist verantwortlich für den einwandfreien Betrieb der öffentlichen Abwasserentsorgung in ihrem Gebiet (siehe untenstehende Übersichtskarte). Damit sie diese Verantwortung wahrnehmen kann, ist die Gemeinde auf eine aktuelle und qualitativ gute Dokumentation ihrer Abwasserinfrastruktur angewiesen.

Die hierfür erforderliche Datenerhebung, -bewirtschaftung und –nutzung wird im vorliegenden Datenbewirtschaftungskonzept beschrieben. Es regelt für alle beteiligten Stellen ihre Rolle, Zuständigkeiten und Aufgaben sowie die Zusammenarbeit unter den betroffenen Organisationen.

Die nachfolgende Karte und beschreibende Tabelle erlauben einen generellen Überblick über das gesamte Gemeindegebiet mit den wichtigsten Infrastrukturen der Abwasserentsorgung.

Die folgende Karte mit beschreibender Tabelle gibt einen generellen Überblick über

- das Entsorgungsgebiet der Gemeinde <Gemeinde in Eigenschaften> mit den wichtigsten kommunalen Infrastrukturanlagen,

- Anlagen (Kanalisation und Sonderbauwerke) des Verbandes

- Allfällige relevante Abwasseranlagen im Eigentum Privater

Übersichtskarte über das Einzugsgebiet der Siedlungsentwässerung mit

- Kommunalen Abwasseranlagen (Kanalisationsnetz und Sonderbauwerke)

- Gemeindegrenzen mit Beschriftung

- Bei Verbandsanlagen: Zuständigkeiten, Schnittstellen/Übergabepunkte

- Relevante Anlagen Privater und weiterer öffentlicher Trägerschaften

- Legende, Nordpfeil, Massstab

Allfällige Abwasseranlagen im Eigentum weiterer öffentlicher Trägerschaften (Kanton, ASTRA, SBB etc.)

Die nachfolgende Tabelle ist auf die spezifischen Verhältnisse der Gemeinde anzupassen, fehlende Punkte sind zu ergänzen respektive nichtzutreffende Punkte zu streichen. Pro Rolle und Organisation ist eine Zeile vorzusehen. Nebst den direkt für die Abwasserentsorgung tätigen Organisationen sind auch weitere Organisationen aufzunehmen, zu welchen Schnittstellen in der Abwasserentsorgung bestehen.

| Rolle | Name Organisation | Grobe Übersicht Aufgaben |
| --- | --- | --- |
| Datenherr | <Gemeinde in Eigenschaften> | - … - … |
| Datenkoordinator | <Datenkoordinator in Eigenschaften> | - … - … |
| Datenbewirtschafter Werkkataster (WK) | <Datenbewirtschafter Werkkataster in Eigenschaften> | - … - … |
| Datenbewirtschafter GEP-Themen | <Datenbewirtschafter GEP-Themen in Eigenschaften> | - … - … |
| Fachberater SE | <Fachberater SE in Eigenschaften> | - … - … |
| Datenherr Verband | <Verband in Eigenschaften> | - … - … |
| Datenkoordinator Verband | <Datenkoordinator Verband in Eigenschaften> | - … - … |
| Datenbewirtschafter Werkkataster Verband | <Datenbewirtschafter Werkkataster Verband in Eigenschaften> | - … - … |
| Datenbewirtschafter GEP-Themen Verband | <Datenbewirtschafter GEP-Themen Verband in Eigenschaften> | - … - … |

Damit die Abläufe und der Austausch unter den Organisationen klar definiert sind und damit einfach und gut funktionieren, sind in jeder Organisation zuständige Personen zu definieren. Die Ansprechpersonen der jeweiligen Organisation mit Kontaktinformationen sind im Anhang B ersichtlich.

Ist-Situation des Datenbestandes

Beim ersten Erarbeiten des Datenbewirtschaftungskonzepts wie auch bei der periodischen Überprüfung ist es hilfreich, die Ist-Situation des Datenbestandes zu beschreiben (beziehungsweise nachzuführen). Dabei sollen folgende Aspekte abgedeckt werden:

- Entstehung des Datenbestandes mit wesentlichen Meilensteinen (Wann erfolgte durch wen und auf welcher Grundlage der Aufbau des Datenbestands, Wechsel bei den Zuständigkeiten, Wechsel von Datenmodell beziehungsweise vom Bewirtschaftungssystem).

- Informationsumfang (Werkkataster, GEP-Themen).

- Bekannte Defizite (Fehlende Sachdaten wie Eigentümer, Materialisierung, Baujahr) und bereits geplante Massnahmen zur Verbesserung

- Im Anhang A zum Datenbewirtschaftungskonzept soll das Resultat einer Datenprüfung beigelegtt werden.

Normative Vorgaben

Die nachfolgende Aufzählung ist auf die spezifischen Verhältnisse der Gemeinde anzupassen, fehlende Punkte sind zu ergänzen respektive nichtzutreffende Punkte zu streichen.

Die Datenbewirtschaftung der Siedlungsentwässerung <Gemeinde in Eigenschaften> erfolgt auf Grundlage von

- gesetzlichen Vorgaben des Kantons Bern,

- VSA-Wegleitung Daten der Siedlungsentwässerung (Ausgabe 2020)

- Dokument «D»: Wegleitung Daten der Siedlungsentwässerung

- [...]

Für die Datenbewirtschaftung gelten die jeweils aktuell gültigen Vorgaben (z.B. Datenmodell GEP BE oder VSA-DSS-Mini).

Begriffe und Abkürzungen

Zur Gewährleistung eines gemeinsamen Verständnisses ist es von Vorteil, (Fach-)Begriffe und Abkürzungen zu klären. Als Grundlage sind die massgebenden Dokumente des Kantons Bern zu verwenden.

Falls keine weiteren Begriffe und Abkürzungen zu beschreiben sind, kann die Tabelle gelöscht werden.

In diesem Konzept Datenbewirtschaftung Siedlungsentwässerung werden die Abkürzungen verwendet, wie sie in den massgebenden Dokumenten des Kantons Bern aufgelistet sind.

Weitere Abkürzungen, die in diesem Dokument verwendete werden, sind wie folgt definiert:

| Begriff/Abkürzung | Beschreibung |
| --- | --- |
| DM GEP BE | Datenmodell GEP BE, bestehend aus dem Teilmodell GEP 129-BE (=VSA-DSS-Mini), dem Teilmodell Versickerungszonen 29-BE und dem Teilmodell Versickerungsanlagen 30-BE |
| BE | Bern |
| DBK | Datenbewirtschaftungskonzept |
| DBW-GT | Datenbewirtschafter GEP-Themen |
| DBW-WK | Datenbewirtschafter Werkkataster |
| GT | GEP-Themen |
| GEP | Genereller Entwässerungsplan |
| LK | Leitungskataster (vereinfachte Form eines Werkkatasters) |
| PaW | Plan des ausgeführten Bauwerks |
| WK | Werkkataster |
| SE | Siedlungsentwässerung |
| … | … |

Grundsätze der Datenverwaltung

Es wird empfohlen, dass für die Daueraufgaben der Datenbewirtschaftung Siedlungsentwässerung (inkl. Datenkoordination) mit dem Datenbewirtschafter für die GEP-Themen wie auch mit der Nachführungsstelle für den Werkkataster ein (Nachführungs-)Vertrag vereinbart wird.

Die nachfolgende Aufzählung ist auf die gemeindespezifischen Verhältnisse anzupassen, fehlende Punkte sind zu ergänzen respektive nichtzutreffende Punkte zu streichen.

Die Datenverwaltung der Gemeinde <Gemeinde in Eigenschaften> erfolgt nach den folgenden Grundsätzen:

Die Gemeinde verwaltet und bewirtschaftet den Datenbestand Siedlungsentwässerung selbst. Die Gesamtverantwortung über den Datenbestand und damit die Rolle des Datenkoordinators wird durch die Abteilung / Dienststelle <ABTEILUNG> wahrgenommen. ODER: Die Gemeinde verwaltet und bewirtschaftet den Datenbestand Siedlungsentwässerung nicht selber. Sie überträgt die Datenverwaltung treuhänderisch an den Datenkoordinator (Vertrag Datenbewirtschaftung). Die Gemeinde bleibt Datenherr der verwalteten Daten.

Die Datenstruktur entspricht im Umfang den Anforderungen des Datenmodells GEP BE. Änderungen beim Datenmodell GEP BE werden in Absprache mit der Gemeinde gemäss einer gemeinsamen Planung nachgeführt. 
Anmerkung: Wird der Datenumfang gegenüber den kantonalen Vorgaben erweitert, muss dies entsprechend ergänzt werden.

Die Datenbewirtschaftung für den Werkkataster und die GEP-Themen erfolgt mit Expertensystemen, die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen.

Der Datenkoordinator stellt sicher, dass die Daten gemäss den gesetzlichen Vorgaben, Normen und Empfehlungen (Datenschutz, Datensicherheit, Zugriffsrechte, Archivierung…) verwaltet werden.

Die Datenqualität aller verwalteten Daten wird regelmässig überprüft. Die Gemeinde wird über die Resultate der Qualitätsprüfungen informiert.

…

Damit die Datenverwaltung effizient durchgeführt werden kann, soll eine Tabelle aufzeigen, wer für die Datenverwaltung welcher Daten originär zuständig ist (siehe Vorlagen im Anhang B).

Die verschiedenen Fachthemen werden in unterschiedlichen Software-Systemen bearbeitet. Welche Systeme für welche Fachthemen verwendet werden, kann in einer Tabelle gemäss Vorlage im Anhang E aufgeführt werden.

Organisation und Prozesse

Die nachfolgend beschriebenen Rollen sind auf die gemeindespezifischen Verhältnisse anzupassen, fehlende Rollen sind zu ergänzen respektive nichtzutreffende Rollen zu streichen. Für jede Rolle werden in einem Unterkapitel die jeweiligen Verantwortlichkeiten und Aufgaben beschrieben. Falls gewünscht, können auch die dafür erforderlichen Kompetenzen beschrieben werden.

Es ist zu beachten, dass nicht alle Rollen festgelegt sein müssen (z.B. Fachingenieure). Damit kann es sein, dass im konkreten Konzept Aufgaben und Zuständigkeiten unter den Rollen gegenüber dieser Aufstellung wechseln. Wichtig ist die Gewährleistung, dass die Zuständigkeiten für alle in der Gemeinde identifizierten Aufgaben geregelt sind.

Der Bewirtschaftung der Informationen über die Sonderbauwerke ist allenfalls separat zu der Bewirtschaftung der Katasterdaten festzulegen. Ob die Informationen durch den Verband (mit Blick auf das gesamte Einzugsgebiet) oder durch eine lokale Stelle (z.B. mit Blick auf das Erfahrungswissen über die Funktionsweise) bewirtschaftet wird, kann nicht generell geregelt werden.

In einem Datenbewirtschaftungskonzept für einen Verband ist in diesem Kapitel das Verhältnis zwischen Verband und Gemeinden im Detail zu regeln. Werden Verbandsanlagen und -informationen in den kommunalen Datenbeständen geführt (dezentrale Datenhaltung), ist das Meldewesen zu definieren. Weiter muss festgelegt werden, wie der Zusammenzug der Daten für eine Verbandssicht erfolgt. Bei einer zentralen Datenhaltung der Verbandsdaten muss demgegenüber festgelegt werden, wie die Informationen vom Verband an die Gemeinden übermittelt werden, sind doch in der Regel die Daten über die Verbandskanäle wichtig für das Verständnis über das Funktionieren der kommunalen Infrastruktur.

Für eine optimale Datenbewirtschaftung der Siedlungsentwässerung müssen die Verantwortungen, Aufgaben und Prozesse klar geregelt sein. In der Gemeinde <Gemeinde in Eigenschaften> sind die folgenden Rollen an der Datenbewirtschaftung beteiligt:

Verband <Verband in Eigenschaften>

Einwohnergemeinde (Gemeinde) <Gemeinde in Eigenschaften>

Datenkoordinator <Datenkoordinator in Eigenschaften>

Datenbewirtschafter Werkkataster <Bewirtschafter Werkkataster>

Datenbewirtschafter GEP-Themen <Bewirtschafter GEP-Themen>

Fachberater Siedlungsentwässerung (SE) <Fachberater in Eigenschaften>

…

Wer bzw. welche Organisation/Unternehmung welche Rolle wahrnimmt, soll in einer Beilage dokumentiert werden (siehe Vorlage im Anhang A).

Für die unterschiedlichen Rollen werden nachfolgend die Verantwortungen, Aufgaben und allenfalls notwendige Kompetenzen beschrieben.

Es ist zu beachten, dass nicht alle Rollen an Organisationen/Unternehmungen vergeben sein müssen (z.B. Fachingenieure). Damit kann es sein, dass Aufgaben und Zuständigkeiten unter den Rollen wechseln.

Rollen – Verantwortung – Aufgaben

Verband <Verband in Eigenschaften>

Verantwortung

Der Verband betreibt die Abwasserreinigungsanlage sowie allfällige Verbandsanlagen. Er erarbeitet ein über das gesamte Verbandsgebiet optimiertes Entwässerungskonzept. Daraus leitet er die für die Gemeinden massgebende Vorgaben für die Siedlungsentwässerung ab.
Als Eigentümerin der Verbandsanlagen ist er Datenherr über die unter Kapitel 3 «Datenumfang» beschriebenen Daten.

…

Aufgaben

Er erarbeitet Entwässerungskonzept über gesamtes Verbandsgebiet.

Er erarbeitet die Vorgaben für die Gemeinden für die erfolgreiche Umsetzung des Entwässerungskonzepts.

Er koordiniert die Massnahmen und Aktivitäten über alle Verbandsgemeinde.

Er legt die Aufgabenteilung zwischen Verband und Gemeinden fest (regionale GEP-Teilprojekte gemäss GEP-Leitfaden des VSA, Dokument «G»)

Er definiert einen Zuständigen für die Datenbewirtschaftung der Verbandsanlagen.

Er verwaltet und bewirtschaftet die Informationen der Sonderbauwerke über das gesamte Verbandsgebiet.

Er stellt die für den Import und Export der Daten notwendigen Schnittstellen bereit (Austausch mit den Verbandsgemeinden).

….

Regelung der Zuständigkeit von kommunalen Daten und Verbandsdaten

In der folgenden Tabelle wird die Abgrenzung zwischen den Daten in der Hoheit und Zuständigkeit der Gemeinde beziehungsweise des Verbands beschrieben. Die nachfolgende Tabelle ist auf die gemeindespezifischen Verhältnisse anzupassen.

| Klasse | <Verband in Eigenschaften> | <Gemeinde in Eigenschaften> |
| --- | --- | --- |
| Leitungsnetz (Leitungen, Knoten, Überlauf) | Verbandsnetz | Kommunales Netz, Private Anlagen |
| Teileinzugsgebiet | - | Alle |
| Sonderbauwerke (Stammkarten) | Alle | - |
| Massnahmen | Massnahmen auf Stufe Verband | Massnahmen auf Stufe Gemeinde |

Gemeinde <Gemeinde in Eigenschaften>

Verantwortung

Die Gemeinde ist verantwortlich für den korrekten Betrieb der öffentlichen Siedlungsentwässerung in ihrem Gemeindegebiet (ausgenommen Verbandskanäle). Sie ist zuständig für die Bewilligung von Abwasseranlagen (inkl. Versickerungsanlagen) gemäss den Vorgaben des AWA-Merkblattes «Zuständigkeit für die Erteilung von Gewässerschutzbewilligungen».

Die Gemeinde ist Eigentümerin der öffentlichen Abwasserinfrastruktur und als solche Datenherrin über alle unter Kapitel 3 «Datenumfang» beschriebenen Daten.

…

Aufgaben

Sie ist verantwortlich für die Umsetzung der Ziele Datenbewirtschaftung

Sie definiert die für die Gemeinde notwendigen Rollen und erteilt den Auftrag an entsprechende Organisationen/Firmen.

Sie schliesst mit den zuständigen Stellen für die Datenbewirtschaftung einen Vertrag ab.

Sie bestimmt bei mehr als einer Datenbewirtschaftungsstelle, wer die Rolle des Datenkoordinators einnimmt.

Sie hat die Aufsicht über die Prozesse.

Sie organisiert eine regelmässige Zusammenkunft aller an den Prozessen Beteiligten, um die Datenbewirtschaftung zu optimieren und damit die Datenqualität sicherzustellen.

Sie bewirtschaftet die Informationen über die privaten Versickerungsanlagen und die Direkteinleitungen.

…

Datenkoordinator <Datenkoordinator in Eigenschaften>

Die Datenkoordinatoren auf Stufe Verband UND Gemeinde stellen den Datenfluss und die inhaltliche Abstimmung zwischen den Datenbeständen sicher. Daher sollten die Verantwortung, Aufgaben und notwendigen Kompetenzen für den Datenkoordinator auf Stufe Verband und auf Stufe Gemeinde gesondert beschrieben werden. Sollten nicht alle Gemeinden im Einzugsgebiet des Verbands gleichbehandelt sein (z.B. falls nur in einer einzelnen Gemeinde Verbandsanlagen stehen), sollte dies hier berücksichtigt sein.

Verantwortung

Der Datenkoordinator ist zuständig für die korrekte Umsetzung des Datenbewirtschaftungskonzepts.

Er ist verantwortlich für die Festlegung der technischen Spezifikationen und berät die Beteiligten bei Themen der Datenbewirtschaftung.

…

Aufgaben

Der Datenkoordinator übernimmt die Gesamtleitung und Umsetzung des Konzepts Datenbewirtschaftung Siedlungsentwässerung

Er legt zusammen mit der Gemeinde (Verband) und weiteren beteiligten Organisationen die technischen Spezifikationen fest.

Er gewährleistet die korrekte Umsetzung der Vorgaben bezüglich Datenmodell und Schnittstellen.

Er liefert den Datenbestand GEP BE an die kantonale Informationsplattform Wasser.

Er koordinierte die Abgabe von Daten über die definierten Schnittstellen.

Er verwaltet den gesamten Datenbestand.

Er stellt die für den Import und Export der Daten notwendigen Schnittstellen bereit.

Er gewährleistet, dass allen Beteiligten aktuelle Referenzdaten (amtliche Vermessung, Übersichtsplan, weitere Geodatensätze) zur Verfügung stehen.

Er stellt die Informationen in der jeweils passenden Form den anderen Beteiligten zur Verfügung, z.B. über ein Auskunftssystem (WebGIS).

Er stellt den Datenaustausch mit dem Verband (bzw. mit den Gemeinden) sicher.

Er überprüft die Einhaltung der geforderten Datenqualität der bewirtschafteten Daten, z.B. mittels VSA GEP-Datenchecker, Datenlieferung an Kanton, Überprüfen der Prozesse, unabhängige Datenprüfung durch Dritte, …

Er informiert die Datenbewirtschafter über die Resultate der Qualitätsprüfungen.

Er berät die Beteiligten bei Fragen zur Datenbewirtschaftung.

Er aktualisiert und führt periodisch das Datenbewirtschaftungskonzepts nach.

…

Der Datenkoordinator der Gemeinde <Gemeinde in Eigenschaften> ist die Firma (Organisation): <Datenkoordinator in Eigenschaften>

Datenbewirtschafter Werkkataster <Bewirtschafter Werkkataster>

Verantwortung

Der Datenbewirtschafter Werkkataster ist zuständig für die Verwaltung und Nachführung des Werkkatasters im GIS.

Er ist dafür verantwortlich, dass allen Beteiligten ein konsistenter Datenbestand über den Werkkataster zur Verfügung steht.

…

Aufgaben

Er misst die neuen Abwasserinfrastrukturen ein.

Er verwaltet und führt den Werkkataster im GIS nach.

Er stimmt die Informationen über den baulichen Teil bei den verschiedenen Beteiligten ab.

Er unterhält die für den Import und Export der Daten notwendigen Schnittstellen über die Daten des Werkkatasters.

Er liefert die Katasterdaten gemäss Nachfrage von Beteiligten.

Er überprüft die von Dritten gelieferte Daten über den Werkkataster auf die Qualität.

…

Der Datenbewirtschafter Werkkataster der Gemeinde <Gemeinde in Eigenschaften> ist die Firma (Organisation): <Bewirtschafter Werkkataster>

Datenbewirtschafter GEP-Themen <Bewirtschafter GEP-Themen>

Verantwortung

Der Datenbewirtschafter GEP-Themen ist zuständig für die Verwaltung und Nachführung aller Daten, die für das optimale und effiziente Management der Siedlungsentwässerung notwendig sind, jedoch nicht die baulichen Anlagen (Werkkataster) oder die Finanzierung betreffen.

…

Aufgaben

Er verwaltet und führt die GEP-Themen im GIS nach.

Er unterhält die für den Import und Export der Daten notwendigen Schnittstellen über Daten der GEP-Themen.

Er verwaltet und bewirtschaftet die Informationen der Sonderbauwerke der Gemeinde.

Er liefert Daten über die GEP-Themen gemäss Nachfrage von Beteiligten.

Er überprüft von Dritten gelieferte Daten über die GEP-Themen auf die Qualität.

…

Der Datenbewirtschafter GEP-Themen der Gemeinde <Gemeinde in Eigenschaften> ist die Firma (Organisation): <Bewirtschafter GEP-Themen>

Fachberater Siedlungsentwässerung (SE) <Fachberater in Eigenschaften>

Verantwortung

Der Fachberater SE Infrastrukturmanagement berät die Gemeinde bei allen Fragen im Bereich Siedlungsentwässerung.
Wichtig: Es ist eine langfristige Zusammenarbeit anzustreben, so dass ein geeignetes Entwässerungskonzept koordiniert umgesetzt werden kann.

Aufgaben

Er berät die Gemeinde bei allen Fragen im Bereich Siedlungsentwässerung.

Er unterstützt die Gemeinde bei der Vorbereitung und Vergabe von Aufgaben an Dritte.

…

Der Fachberater Siedlungsentwässerung der Gemeinde <Gemeinde in Eigenschaften> ist die Firma (Organisation): <Fachberater in Eigenschaften>

Prozesse

Damit die Zuständigkeiten und Abläufe für alle Beteiligten klar definiert und ersichtlich sind und es keine Doppelspurigkeiten bzw. Lücken bei der Datenerfassung, -verwaltung und -nachführung gibt, werden die Zuständigkeiten für die Datenhaltung in Anhang B dargestellt. Die Nachführungszyklen für die einzelnen Datenklassen sind aus Anhang D ersichtlich.

Im Anhang C sind Beispiele für Ablaufdiagramme enthalten. Sie zeigen beispielhaft, wie die Prozesse dargestellt und beschrieben werden können. Die nachfolgende Auflistung möglicher Prozesse, die Unterkapitel sowie die Ablaufdiagramme im Anhang sind auf die gemeindespezifischen Verhältnisse anzupassen.

Datenersterfassung (nur sofern aktuell kein strukturierter digitaler Datenbestand verfügbar ist)

Datennachführung bei Neubauten im öffentlichen Netz

Datennachführung bei Zustandsaufnahmen im öffentlichen Netz

Datennachführung bei Sanierungen im öffentlichen Netz

Datenerhebung und -nachführung der Liegenschaftsentwässerung

Datenbewirtschaftung während der GEP-Bearbeitung

Datenlieferung an den Kanton BE (Informationsplattform Wasser)

Nachführung der GEP-Daten (u.a. Sonderbauwerke, Einzugsgebiete, Massnahmen)

Datenaustausch zwischen Verband und Gemeinden

Eine kurze Beschreibung der Prozesse und zusätzlicher Informationen folgt in den nachfolgenden Unterkapiteln.

Datenersterfassung

Wenn aktuell kein strukturierter digitaler Datenbestand der Gemeinde verfügbar ist, muss ein Vorgehenskonzept für die Datenerhebung und-aufbereitung entwickelt werden. Es wird empfohlen, erst die Daten aufzubereiten und danach das Datenbewirtschaftungskonzept zu entwickeln, auch wenn allenfalls die Aufbereitung mit einer GEP-Überarbeitung verbunden ist (Zustandserhebung als Quelle für Netzdokumentation). Alternativ hierzu können beide Arbeiten parallel erfolgen.

Weiter wird empfohlen, einen kurzen Abriss über die Entstehung und bisherige Nachführung des Datenbestandes hier zu dokumentieren. So ist für alle Beteiligte nachvollziehbar, worauf gewisse Eigenschaften oder Mängel in den Daten zurückzuführen sind.

Evtl. Hinweise zu Datenerfassung

…

Datennachführung bei Neubauten im öffentlichen Netz

Das Dokumentieren beinhaltet das Einmessen der Bauwerke im Bezugssystem der amtlichen Vermessung und evtl. Erstellen der Feldskizze (Dokumentation Leitungsverlauf), das Erstellen des Plans des ausgeführten Bauwerks (PAW) und die Nachführung des Werkkatasters.

Bei Neubauten im öffentlichen Netz sind häufig nicht nur Leitungen der Siedlungsentwässerung, sondern auch weitere Werke (Strassenbelag, Wasser, Elektro etc.) beteiligt. Daher sind meist mehrere Organisationen und Stellen im Bauprozess involviert. Aus Sicht der effizienten Projektabwicklung kann es Sinn machen, wenn die Feldaufnahmen durch eine Stelle erfolgt, welche nicht zwingend identisch ist mit der Katasterstelle, sondern durch den Projektingenieur oder eine dritte Stelle (z.B. Messtruppe). Dabei haben alle Varianten Vor- und Nachteile.

Für die Nachführung des Datenbestandes Siedlungsentwässerung gibt es drei typische Prozessabläufe (Reihenfolge ist nicht gewichtet):

Verantwortung für Feldaufnahme beim Projektingenieur:

Einmessen der Bauwerke durch Projektingenieur

Erstellen des PAW durch Projektingenieur

Nachführung des GIS-Datenbestandes durch Katasterstelle auf Basis des PAW

Verantwortung für Feldaufnahme bei der Katasterstelle:

Einmessen der Bauwerke durch Katasterstelle

Aufbereitung GIS-Datenbestand durch Katasterstelle, Abgabe eines Roh-PAW

Kontrolle und Ergänzung des PAW durch Projektingenieur

Übernahme Korrekturen und Bereinigungen GIS-Datenbestand durch Katasterstelle

Verantwortung für Feldaufnahme beim Messtrupp (Bauvermesser):

Einmessen der Bauwerke durch Messtrupp, ausführliche Feldskizze über alle Medien

Abgabe der Rohdaten an die jeweiligen Katasterstellen

Aufbereitung GIS-Datenbestand durch Katasterstelle, Abgabe eines Roh-PAW

Kontrolle und Ergänzung des PAW durch Projektingenieur

Übernahme Korrekturen und Bereinigungen GIS-Datenbestand durch Katasterstelle

Grundsätze:

Federführende Stelle: <STELLE>

Alle Feldaufnahmen für die Datennachführung müssen im offenen Graben erfolgen.

Das Aufgebot für Feldaufnahmen erfolgt durch <BAULEITUNG>

Die Vermessungsarbeiten werden von durch <STELLE> durchgeführt

Der Plan des ausgeführten Werkes wird durch den Projektingenieur erstellt

Die Nachführung im GIS wird durch den Projektingenieur geprüft (falls nicht via PAW)

…

Prozessablauf

Siehe Anhang C

…

Datennachführung bei Zustandsaufnahmen im öffentlichen Netz

Bei der Zustandserhebung kann es sein, dass beispielsweise neue Schächte oder andere Leitungsverläufe festgestellt werden. Die notwendigen Ergänzungen/Korrekturen am Werkkataster sind dem Datenbewirtschafter Werkkataster zu melden. Der Fachingenieur Betrieb und Unterhalt übernimmt die erhobenen Zustandsdaten des Unternehmers. Dabei ist den geforderten Modellen und Formate grosse Aufmerksamkeit zu widmen, damit der Datentransfer effizient erfolgen kann. Ebenso ist frühzeitig zwischen Datenkoordinator und Fachingenieur Betrieb und Unterhalt zu klären, welche Daten in welchem Format in den Gesamtbestand der Daten der Siedlungsentwässerung übernommen werden.

Grundsätze:

Federführende Stelle: <STELLE>

Feldaufnahmen durch die Katasterstelle und die Nachführung des Werkkatasters erfolgen bei notwendigen Ergänzungen/Korrekturen (z.B. neue Schächte)

Der Datenkoordinator ist verantwortlich für die Integration der erhobenen Zustandsdaten in den Datenbestand Siedlungsentwässerung

…

Prozessablauf

Siehe Anhang C

…

Datennachführung bei Sanierungen im öffentlichen Netz

In der Regel werden bei Sanierungsarbeiten keine Bauten neu erstellt oder in der Grundsubstanz geändert. Daher kann auf einen Einbezug der Katasterstelle bei der Erhebung verzichtet werden. Die Informationen über die durchgeführten Sanierungsmassnahmen sind besonderes bei Kanälen für den betrieblichen Unterhalt relevant, da bei sanierten Kanälen mit reduziertem Spüldruck gereinigt werden muss. Die Angaben über die erfolgten Sanierungen sind daher in geeigneter Form an die Katasterstelle zu liefern. Sind die sanierten Kanäle im öffentlichen Eigentum, muss in der Regel auch die GEP-Massnahmenliste nachgeführt werden. Der Datenbewirtschafter GEP-Themen ist über die durchgeführten Massnahmen zu informieren.

Grundsätze:

Federführende Stelle: <STELLE>

Es erfolgen keine Feldaufnahmen durch die Katasterstelle

Die Angaben zum Bauwerk, Art und Lage der Sanierung wird durch den Fachingenieur Unterhalt an die Katasterstelle mit Abschluss einer Sanierungsetappe gemeldet.

Die Katasterstelle führt die Angaben nach bzw. übernimmt sie in ihr System.

Die Nachführung im GIS wird durch den Fachingenieur Betrieb und Unterhalt kontrolliert

…

Prozessablauf

Siehe Anhang C

…

Datenerhebung und –nachführung der Liegenschaftsentwässerung

Der Abwasserkataster soll auch die Angaben über die Grundstücksentwässerung beinhalten, daher sollten die Prozesse das Einmessen und Nachführen der Bauwerke umfassen. In der Regel sind die Bauwerke der Liegenschaftsentwässerung als Sekundäre Abwasseranlagen klassiert. Es gelten daher reduzierte Anforderungen an den Informationsumfang. Sofern sich Änderungen an den Teileinzugsgebieten ergeben (z.B. neue Versickerungsanlage), ist der Datenbewirtschafter GEP-Themen zu informieren.

Grundsätze:

Federführende Stelle für Neubauten: <STELLE>

Die Vermessungsarbeiten werden bei der Bauabnahme von der Gemeinde | Katasterstelle durchgeführt

Aufgebot für Feldaufnahmen (falls Katasterstellezuständig) erfolgt durch: Polier…

Alle Feldaufnahmen für die Datennachführung sollen im offenen Graben erfolgen.

Aufgrund der Feldaufnahmen führt die Katasterstelle innerhalb von 2 Monaten den Werkkataster nach und erstellt eine Rohfassung des PAW im Format Interlis / DXF / IFC.

Der PAW wird durch den Bauherrn/Architekt kontrolliert und bei Bedarf ergänzt. Frist: 6 Monate

Die Katasterstelle stellt die Nachführung über die Liegenschaft fertigt.

Werden mehrere Grundstücke miteinander überbaut oder beträgt der Durchmesser der Ableitung > 200 mm (Schmutzabwasser) bzw. 250 mm (Misch- und Niederschlagsabwasser) konsultiert die Katasterstelle den Datenbewirtschafter GEP-Themen für die Unterscheidung PAA / SAA.

…

Prozessablauf

Siehe Anhang C

…

Datenbewirtschaftung während GEP-Überarbeitung

Die Ausgestaltung der Datenbewirtschaftung während der GEP-Überarbeitung muss aufgrund der konkreten Situation vereinbart werden. Auch wenn auf Stufe Kanton oder Verband bezüglich Datenaustausch und Datenformat klare Vorgaben bestehen, kann es für Teildatenlieferungen im Rahmen einer GEP-Überarbeitung durchaus vorteilhaft sein, wenn eine einfachere Struktur vereinbart wird; beispielsweise für die ergänzende Informationen zu Knoten und Leitungen aus der hydraulischen Berechnung: Hier kann der Austausch über eine einfache Liste mit Bezeichnung / Wert erfolgen. Zur Gewährleistung der inhaltlichen Übereinstimmung der Werte sind aber unbedingt die Wertebereiche des vereinbarten Datenmodells zu verwenden. Die konkrete Ausgestaltung des Rückflusses der Daten vom GEP-Ingenieur an die Nachführungsstelle kann im Rahmen des jeweiligen GEP-Teilprojekts zwischen den Beteiligten geregelt werden. Weiter ist zu regeln, wie die Vergabe von Schlüsseln (z.B. Schachtnummern) während der GEP-Bearbeitung organisiert ist.

Es ist empfohlen festzulegen, durch wen der Werkkataster während der GEP-Bearbeitung im Normalfall geführt und gepflegt wird. Weitere Informationen zur Datenbewirtschaftung im Rahmen des GEP sind im GEP-Leitfaden des VSA zu finden (Dokument «G»).

Der Datenbewirtschafter Werkkataster/Der GEP-Ingenieur führt die Daten des Werkkatasters parallel zum GEP nach: die Verantwortung über den gesamten Datenbestand bleibt damit beim Datenbewirtschafter Werkkataster/GEP-Ingenieur.

Der GEP-Ingenieur ist für die neu zu erarbeitenden Informationen zuständig. Der Informationsumfang ist pro Teilprojekt klar zu regeln. Die Katasterdaten werden dem GEP-Ingenieur zu Beginn der GEP-Bearbeitung im Format Interlis 2, Modell GEP BE abgegeben. Der Bezugsrahmen für die Daten ist LV95.

Die Nachführung bedingt durch Projekte Dritter erfolgt während der gesamten GEP-Bearbeitung durch den Datenbewirtschafter Werkkataster/den GEP-Ingenieur. Der GEP-Ingenieur/Der Datenbewirtschafter Werkkataster kann jederzeit einen aktuellen Stand aus dem Werkkataster im vereinbarten Austauschformat beziehen.

Der GEP-Ingenieur ist verpflichtet, fehlende und falsche Angaben in geeigneter Form an die zuständige Stelle zu melden, so dass die notwendigen Nachführungen durch diese vollzogen werden können. Es obliegt dem GEP-Ingenieur, die Daten einer Eingangskontrolle zu unterziehen. Anhand des Prüfberichts wird festgelegt, ob der GEP-Ingenieur im Rahmen seiner Tätigkeiten zusätzliche Daten zu erheben hat. Für jedes GEP-Teilprojekt sind die Qualitätsvorgaben im Pflichtenheft festgelegt. Wo nichts weiter ausgeführt ist, gelten folgende minimalem Anforderungen an die Daten des GEP-Bearbeiters:

In Bezug auf Vollständigkeit gilt die Anforderung, dass alle im Rahmen eines Teilprojekts zu erhebenden Informationen gemäss Datenmodell und Pflichtenheft zu erfassen sind (100 %). Je nach Vereinbarung im Teilprojekt Werkkataster beinhaltet dies auch die Korrektur, Ergänzung und Vervollständigung von Informationen zu bereits im Kataster existierenden Objekte.

In Bezug auf die thematische Genauigkeit gilt, dass alle Informationen korrekt erhoben und dokumentiert sind.

Ein Teil-Projekt ist nicht abgeschlossen, wenn nicht auch die Daten den Anforderungen entsprechend vorliegen.

…

Vor der Erarbeitung des Entwässerungskonzepts bzw. vor der Erstellung der Planunterlagen im Rahmen der Massnahmenplanung (inkl. «Massnahmenplan GEP») sind durch den GEP-Ingenieur die aktuellen Katasterdaten – soweit sinnvoll – zu übernehmen.

Nach Abschluss der GEP-Erarbeitung bestätigen die beteiligten Stellen gegenüber dem Datenkoordinator, dass alle im GEP erhobenen Informationen dem Datenmodell entsprechend im Datenbestand übernommen wurden.

Prozessablauf

Siehe Anhang C

…

Datenlieferung an Kanton BE

Da die Datenabgabe an das AWA auf der gleichen technischen Basis erfolgt, wie für die Datenabgaben zu anderen Datenbewirtschaftern, empfiehlt sich das Einrichten von automatisierten Datenexports. Vor der Datenlieferung an den Kanton müssen die Daten zur Sicherstellung der formalen Konsistenz (Übereinstimmung der Daten mit dem Datenmodell) geprüft werden. Hierfür sind die vom AWA zur Verfügung gestellten Prüftools zu verwenden; es gelten die Vorgaben des AWA. Daten über die GEP-Themen beziehungsweise der gesamte Datenbestand sind zusätzlich über den GEP-Datenchecker des VSA auch auf Plausibilität zu prüfen.

Grundsätze

Die Datenabgabe an den Kanton erfolgt durch den Datenkoordinator <Datenkoordinator in Eigenschaften>.

Die Daten über die GEP-Themen wie auch der Werkkataster werden mindestens einmal jährlich geliefert resp. nach Abschluss eines jeden GEP-Teilprojekts. Es ist jeweils der gesamte Datenbestand gemäss Datenmodell GEP BE zu liefern.

Mit jeder Datenabgabe erfolgt eine Prüfung gegenüber dem Modell gemäss den geltenden Vorgaben des AWA.

…

Prozessablauf

Siehe Anhang C

…

Nachführung der GEP-Daten

Die periodische Nachführung der GEP-Daten hat zum Ziel, jederzeit über einen aktuellen GEP-Datenbestand zu verfügen. Die Nachführung umfasst nebst dem Werkkataster auch die weiteren GEP-Themen. Von zentraler Bedeutung sind der GEP-Massnahmenplan und die entsprechende Liste. Mindestens einmal pro Jahr muss die Nachführung der GEP-Massnahmen zwischen dem Fachberater Siedlungsentwässerung und der Gemeinde anlässlich eines GEP-Checks thematisiert werden. Die Ergebnisse sind dem Datenbewirtschafter GEP-Themen zurückzumelden und im Datenbestand GEP nachzuführen.

Weitere nachzuführende GEP-Daten fallen im Rahmen der anderen in diesem Datenbewirtschaftungskonzept beschriebenen Prozesse an.

Prozessablauf

Siehe Anhang C

…

Datenaustausch zwischen Verband und Gemeinden

Der Datenaustausch zwischen dem Verband und den Gemeinden im Einzugsgebiet soll in Bezug auf Datenumfang (wer liefert welche Informationen), Frequenz und technische Implementierung (Datenmodell und -format) beschrieben werden. Weiter soll das Verfahren definiert werden, wie festgestellte Widersprüche und Mängel gehandhabt werden.

Prozessablauf

Siehe Anhang C

…

Regelmässiger Austausch über die Zusammenarbeit

Damit die Datenbewirtschaftung die geforderten Ziele erreichen kann, müssen die verschiedenen Beteiligten gut und effizient zusammenarbeiten. Um allfällige Unklarheiten oder Probleme frühzeitig zu erkennen oder die Umsetzung von neuen Vorgaben zu planen, organisiert die Gemeinde «Zyklus angeben z.B. einmal jährlich» einen Austausch mit allen Beteiligten.

Dabei sind u.a. folgende Themen zu besprechen:

Die nachfolgende Aufzählung ist auf die gemeindespezifischen Verhältnisse anzupassen. Alle Beteiligten sollen ihre Erfahrungen, Probleme und Anforderungen einbringen können, fehlende Punkte sind zu ergänzen respektive nichtzutreffende Punkte zu streichen.

Rollen und Ansprechpersonen

Kontaktinformationen noch aktuell?

Prozesse

Werden die Prozesse wie vorgesehen gelebt?

Neue Prozesse?

Nachführungszyklen?

Datenmodell

Sind neue Bedürfnisse an Informationen vorhanden?

Sind die Wertebereiche bei Aufzählungen noch korrekt?

Datenaustausch

Funktioniert der Datenaustausch unter den Beteiligten?

Neue Schnittstellen notwendig?

Rückmeldungen aus Qualitätskontrolle

«Lessons learned»

Konzept Datenbewirtschaftung Siedlungsentwässerung (dieses Dokument)

Sind alle Angaben im Dokument aktuell und korrekt?

….

Datenumfang und -modell

Die für die Gemeinde <Gemeinde in Eigenschaften> bewirtschafteten Daten richten sich nach den kantonalen Vorgaben und entsprechen dem Datenmodell GEP BE (bzw. VSA-DSS-Mini, Ausgabe 2020).

Die Anforderungen aus Sicht Kanton sind vielfach geringer als für die fachliche Bearbeitung in der Gemeinde. Die Wahl des Datenmodells richtet sich nach dem Informationsbedarf für die Bearbeitung. Das AWA empfiehlt die Verwaltung der Daten auf Grundlage des Modells VSA-DSS. Nicht genutzte Klassen sollen gestrichen werden.

Falls die Gemeinde den Datenumfang gegenüber dem Datenmodell GEP BE erweitert, sind in der nachfolgenden Tabelle die erweiterten Klassen analog zum Datenmodell GEP BE im Dokument Wegleitung Daten der Siedlungsentwässerung (Dokument «D») zu beschreiben. Es wird empfohlen, Erweiterungen am Datenmodell nur bei betrieblich notwendigen Gründen einzuführen.

Bei Datenmodellerweiterungen muss beachtet werden, dass die folgenden Punkte im vorliegenden Datenbewirtschaftungskonzept festgelegt und beschrieben werden müssen:

Datenmodell mit Erweiterungen: UML-Diagramm, INTERLIS-File als Anhang Konzept Datenbewirtschaftung Siedlungsentwässerung

Originäre Datenhaltung und Datenfluss (siehe Anhang B)

Qualitätsanforderungen

Erfassungsrichtlinien

| Klasse | Attribut | Definition / Wertebereich | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| Leitung | Reliner_Bautechnik | Gemäss VSA DSS | Bautechnik für das Relining. |
| Leitung | Reliner_Material | Gemäss VSA DSS | Material des Reliners |
| Knoten | Amphibienausstieg | Gemäss VSA DSS | Bauliche Massnahme für den Ausstieg von Amphibien vorhanden. |

Datenerfassung und -nachführung

Die Vorgaben, wie das Datenmodell konkret im Bearbeitungssystem umzusetzen ist, müssen in einer Erfassungsrichtlinie dokumentiert sein. Insbesondere sind bei den Erfassungsrichtlinien auch die Vorgaben zu Vergabe von Bauwerksbezeichnungen (u.a. Konzept Schachtnummerierung) zu dokumentieren.

Falls die Gemeinde den Datenumfang gegenüber dem Datenmodell GEP BE erweitert, sind die Erfassungsrichtlinien entsprechend zu erweitern.

Konzept Schachtnummerierung:

…

Erfassungsrichtlinien

…

Datennachführung im System <SYSTEM>

Datennutzung und Schnittstellen

Die bewirtschafteten Daten sollen durch unterschiedliche Beteiligte genutzt werden können. Die Datennutzung kann auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen:

Die nachfolgende Aufzählung ist auf die gemeindespezifischen Verhältnisse anzupassen, fehlende Punkte sind zu ergänzen respektive nichtzutreffende Punkte zu streichen.

WebGIS
Die Daten werden via Internet-Browser öffentlich zur Verfügung gestellt. ODER
Die Daten werden via Internet-Browser ausgewählten Nutzern zur Verfügung gestellt. Entsprechende Nutzer-Anträge werden durch die Gemeinde <Gemeinde in Eigenschaften> bewilligt.

Produkte
Aus den Daten können unterschiedliche Visualisierungen (als Plan oder in Web-Anwendung) abgeleitet werden.

Datenbereitstellung
Für die Nutzung von Daten werden verschiedene Web-Services und standardisierte Schnittstellen bereitgestellt und gepflegt.

WebGIS

Im WebGIS, das durch <Organisation> betrieben wird, werden die folgenden Themen/Ansichten zur Verfügung gestellt:

Die nachfolgende Tabelle ist auf die gemeindespezifischen Verhältnisse anzupassen.
Fehlende Punkte sind zu ergänzen respektive nichtzutreffende Punkte zu streichen.

| Thema | Bemerkung |
| --- | --- |
| Werkplan | … |
| Übersichtsplan | … |
| GEP-Massnahmenplan innerhalb Baugebiet | … |
| GEP-Massnahmenplan ausserhalb Baugebiet | … |
| Kanalreinigungskonzept | … |
| Spülplan / Unternehmerplan (Einfärbung nach Spüldruck) | … |
| Baulicher Zustand Abwasserhaltungen mit lokalen Zuständen (Einzelschaden) | … |
| Rückstau und Belastung | … |
| Einzugsgebiete mit Abflussbeiwerte | … |
| … | … |

Produkte

Die folgenden Visualisierungen (als Plan oder in Web-Anwendung) werden angeboten:

Die nachfolgende Tabelle ist auf die gemeindespezifischen Verhältnisse anzupassen, fehlende Punkte sind zu ergänzen respektive nichtzutreffende Punkte zu streichen.

| Thema | Massstab | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
| Werkplan | 250 / 500 | … |
| Übersichtsplan | 2'000 / 2'500 / 5’000 | … |
| GEP-Massnahmenplan | 2'000 / 2'500 |  |
| Kanalreinigungskonzept | 2’500 | … |
| Spülplan / Unternehmerplan (Einfärbung Spüldruck) | 250 – 2’500 | Grossmassstäblich für Liegenschaftsentwässerung |
| Baulicher Zustand Abwasserhaltungen mit lokalen Zuständen (Einzelschaden) | 250 – 2’500 | Grossmassstäblich für Liegenschaftsentwässerung |
| Rückstau und Belastung | 2'000 - 2’500 | … |
| Entwässerungskonzept (Einzugsgebiete mit Abflussbeiwerte) | 2'000 - 2’500 | … |
| … |  | … |

Datenbereitstellung

Es werden verschiedenen standardisierter Web-Services zur Verfügung gestellt. Damit ist ein Zugriff auf die stets aktuelle Fassung der Daten möglich. Es werden Schnittstellen mit standardisierten Datenmodellen unterstützt.

Der Datenaustausch im Kanton Bern erfolgt nach kantonalen Vorgaben mit dem Datenmodell GEP BE.

Damit die Daten von weiteren Interessierten genutzt werden können, werden zudem die nachfolgend aufgelisteten Schnittstellen unterstützt.

| Name | Format | Organisation | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Darstellungsdienst Werkplan | WMS | ISO / Open Geospatial Consortium | <Hier URL angeben> |
| Darstellungsdienst GEP-Massnahmenplan | WMS | ISO / Open Geospatial Consortium | <Hier URL angeben> |
| Featuredienst | WFS | ISO / Open Geospatial Consortium | Struktur nach VSA DSS Mini anzustreben |
| GEP BE (bzw. VSA-DSS-Mini 2020) | INTERLIS 2 | Kanton BE, Amt für Wasser und Abfall (AWA) / VSA |  |
| SIA 405 Abwasser 2015 | INTERLIS 2 | SIA | Werkinformation |
| SIA 405 LKMap 2015 | INTERLIS 2 | SIA | Leitungskataster |
| … | … | … | … |

Anhang

# Anlaufstelle / Kontaktperson

Je nach Komplexität der Organisationsformen ergeben sich pro Rolle mehrere Organisationen. Die nachfolgende Tabelle ist deshalb auf die gemeindespezifischen Verhältnisse anzupassen, fehlende Punkte sind zu ergänzen respektive nichtzutreffende Punkte zu streichen.

| Rolle | Name Organisation | Kontaktperson Name, Vorname Email Telefonnummer |
| --- | --- | --- |
| Verband <Verband in Eigenschaften> | … | … … … |
| Einwohnergemeinde (Gemeinde) <Gemeinde in Eigenschaften> | … | … … … |
| Datenkoordinator <Datenkoordinator in Eigenschaften> | … | … … … |
| Datenbewirtschafter Werkkataster <Bewirtschafter Werkkataster> | … | … … … |
| Datenbewirtschafter GEP-Themen <Bewirtschafter GEP-Themen> | … | … … … |
| Fachberater Siedlungsentwässerung (SE) <Fachberater in Eigenschaften> | … | … … … |
| Entwässerung Kantonsstrasse | … | … … … |
| Entwässerung Nationalstrasse | … | … … … |
| Bahnentwässerung | … | … … … |
| … | … | … … … |

# Zuständigkeit Datenhaltung und Datenfluss beim Modell GEP BE

Für alle Klassen werden die übergeordneten Zuständigkeiten für die Datenhaltung beziehungsweise für die Datenbewirtschaftung bezeichnet. Der Vorschlag ist auf Basis des Models VSA DSS Mini erstellt. Bei Verwendung eines anderen Modells oder bei Modellerweiterungen sind die Tabellen entsprechend anzupassen. Die Zuständigkeit muss unabhängig von der gewählten Organisationsform (siehe Dokument «D») festgelegt werden. Gerade bei einer dezentralen Form kann durch die Matrizen in diesem Anhang gewährleistet werden, dass keine Information mehrfach bewirtschaftet wird.

Definition der Zuständigkeiten auf Basis VSA DSS Mini

Rechte:

Create: 	Objekt erzeugen

Read:	Objekt lesen

Update:	Objekt (teilweise) ändern

Delete:	Objekt löschen

Pro Klasse eine Zeile, pro Organisation eine Spalte. Die Rechte sind auf die konkrete Situation und Vereinbarung anzupassen. Insbesondere gilt die Vereinbarung der Zuständigkeiten zwischen Verband und Gemeinden zu berücksichtigen (z.B. Sonderbauwerke bei Gemeinde statt bei Verband wie in dieser Vorlage).

| Klasse | <Gemeinde in Eigenschaften> | <Bewirtschafter Werkkataster> | <Bewirtschafter GEP-Themen> | Datenbewirtschafter V-GEP | Fachingenieur Unterhalt und Betrieb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Knoten | R | CRUD | RU | R | RU |
| Massnahmen | RU | R | CRU | R | CRU |
| Leitung | R | CRUD | RU | R | RU |
| Sonderbauwerke (Stammkarten) | RUD | R | R | CRUD | … |
| Teileinzugsgebiet | R | R | CRUD | R | … |
| Überlauf | R | CRUD | R | R | … |
| ALR | RU | R | CRU | R | CRU |
| VRS | CRUD | RU | R | R | … |

Gibt es aufgrund der Organisation der Datenbewirtschaftung mehrere Organisationen, welche Informationen einer Klasse bewirtschaften, soll auf Stufe Attribut geregelt werden, wer welches Attribut verantwortet.

Wird das Modell gegenüber dem Standard erweitert, sind die Attribute hier zu ergänzen (Beispiel Knoten – Amphibienausstieg, Leitung - Reliner Bautechnik und Material).

Die nachfolgende Tabelle (nur Klasse Knoten aufgeführt) ist ein Beispiel für die gemeinsame Bewirtschaftung des Netzes durch Katasterstelle und Fachingenieur bezüglich Zustandsdaten. Sie ist auf die gemeindespezifischen Verhältnisse anzupassen.

Klasse Knoten

| Feld | Verantwortung für Information | DBW-WK | DBW-GT | FI-UB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amphibienausstieg | DBW-WK | CRU | R | R |
| ARA_Nr | DBW-WK | CRU | R | R |
| Baujahr | DBW-WK | CRU | R | R |
| BaulicherZustand | FI-UB | R | R | CRU |
| Bemerkung | DBW-WK | CRU | R | R |
| Betreiber | DBW-WK | CRU | R | R |
| Bezeichnung | DBW-WK | CR | R | R(C) |
| Datenherr | DBW-WK | CRU | R | R |
| Deckelkote | DBW-WK | CRU | R | R |
| Detailgeometrie | DBW-WK | CRU | R | R |
| Dimension1 | DBW-WK | CRU | R | R |
| Dimension2 | DBW-WK | CRU | R | R |
| Eigentuemer | DBW-WK | CRU | R | R |
| Finanzierung | DBW-GT | R | CRU | R |
| Funktion | DBW-GT | R | CRU | R |
| FunktionHierarchisch | DBW-GT | R | CRU | R |
| Lage | DBW-WK | CRU | R | R(CU) |
| Lagegenauigkeit | DBW-WK | CRU | R | R |
| Rueckstaukote_Ist | DBW-GT | R | CRU | R |
| Nutzungsart_geplant | DBW-GT | R | CRU | R |
| Nutzungsart_Ist | DBW-WK | CRU | R | R |
| OBJ_ID_Abwasserbauwerk | DBW-WK | CRU | R | R |
| OBJ_ID_Deckel | DBW-WK | CRU | R | R |
| Sanierungsbedarf | FI-UB | R | R | CRU |
| Sohlenkote | DBW-WK | CRU | R | R |
| Status | DBW-GT | CRU | R | R |
| SymbolOri | DBW-WK | CRU | R | R |
| Zugaenglichkeit | DBW-WK | CRU | R | R |
| Zustandserhebung_Jahr | FI-UB | R | R | CRU |

# Prozesse Datenbewirtschaftung Siedlungsentwässerung

Die nachfolgenden Ablaufdiagramm zeigen beispielhaft, wie die Prozesse dargestellt und beschrieben werden können. Sie sind auf die gemeinde-/verbandsspezifischen Verhältnisse anzupassen. Es sind nicht alle in Kap. 2.2 aufgeführten Prozesse enthalten.

Für die folgenden Prozesse zeigen Ablaufdiagramme die Zusammenarbeit und den Datenfluss zwischen allen Beteiligten:

Datenersterfassung

Datennachführung bei Neubauten im öffentlichen Netz

Datennachführung bei Sanierungen im öffentlichen Netz

Datennachführung bei Zustandsaufnahmen im öffentlichen Netz

Datenerhebung und –nachführung der Liegenschaftsentwässerung

Datenbewirtschaftung während GEP-Überarbeitung

Datenlieferung an Kanton BE

Nachführung der GEP-Daten

Datenaustausch zwischen Verband und Gemeinden

…

Datennachführung bei Neubauten im öffentlichen Netz

Datenbewirtschaftung während GEP-Überarbeitung

Datennachführung bei Zustandsaufnahmen im öffentlichen Netz

# Nachführungszyklen

Die nachfolgende Tabelle (basierend auf den Aktualisierungsfrequenzen aus dem GEP-Leitfaden des VSA) ist auf die gemeindespezifischen Verhältnisse anzupassen, fehlende Punkte sind zu ergänzen respektive nichtzutreffende Punkte zu streichen.

| Nr. | Thema Datenbestand SE | Rhythmus Datennachführung | Datenlieferanten | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Werkkataster (öffentliche Anlagen) | Nach Inbetriebnahme grösserer Bauwerke, Laufend bis jährlich | Projektingenieur | Kommunalen Anlagen bzw. Verbandsanlagen |
|  | Werkkataster (private Anlagen) | Laufend bis jährlich | Private Bauherren (Ingenieurbüros, Architekten usw.) | Private Anlagen, Versickerungen |
|  | Sonderbauwerke | Laufend bis jährlich | Fachingenieur SE, Gemeinde oder Verband | Informationen in Anwendung Sonderbauwerke verwaltet (DB SBW) |
| 2 | Zustandserhebung Anlagen | Nach erfolgter Zustandserhebung, jährlich bis alle 5 Jahre | Fachingenieur Unterhalt und Betrieb | Öffentlich und evtl. Privat |
|  | Durchgeführte Sanierungen | Nach erfolgten Sanierungen, jährlich bis alle 5 Jahre | Fachingenieur Unterhalt und Betrieb | Öffentlich und evtl. Privat |
| 3 | Gewässer | Ca. alle 10 Jahre | Kanton (Datengrundlagen), Gewässerbiologe | Informationen werden bei Einleitstellen verwaltet (DB SBW). |
| 4 | Fremdwasser | Jährlich bis alle 10 Jahre | Private Bauherren, Fachingenieur SE (Projektingenieur) usw. |  |
| 5 | Gefahrenvorsorge | Alle 5-10 Jahre | Verschiedene Stellen | In der Regel keine neuen Daten zu erheben (Zusammenstellung aus verschiedenen Grundlagen). |
| 6 | Entwässerungskonzept | Alle 10 – 15 Jahre (mit der laufenden Nachführung aller Grundlagedaten wird das Erarbeiten des Konzepts vereinfacht). | (V)-GEP-Ingenieur | Im Regelfall über den Verband. |
|  | Einzugsgebiete | Mind. alle 12 Mt. (Nach Inbetriebnahme grösserer Bauwerke oder bei neuen Überbauungen) oder nach Neuberechnung und daraus folgenden Änderungen am Netz (projektiert) | GEP-Ingenieur | Innerhalb des Baugebiets beziehungsweise Kanalisationsbereichs |
| 7 | Abwasserentsorgung im ländlichen Raum | Jährlich bis alle 10 Jahre | Fachingenieur SE |  |
| 8 | Massnahmen | Laufend bis jährlich | Fachingenieur SE |  |

# Übersicht verwendete Software-Systeme für Fachthemen

Die nachfolgende Tabelle ist auf die gemeindespezifischen Verhältnisse anzupassen, fehlende Punkte sind zu ergänzen respektive nichtzutreffende Punkte zu streichen.

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die verwendeten Software-Systeme für die Datenbewirtschaftung der verschiedenen Fachthemen.

| Fachthema | Organisation / Rolle | Software-System mit Version | Import-Schnittstelle | Export-Schnittstelle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Werkkataster | … | … | Interlis / VSA DSS Mini | Interlis / VSA DSS Mini |
| Hydraulik | … | … | CSV | CSV |
| Baulicher Unterhalt | … | … | Interlis VSA-KEK, VSA DSS Mini | Interlis VSA-KEK, VSA DSS Mini |
| Betrieblicher Unterhalt | … | … | Interlis VSA-KEK, VSA DSS Mini | Interlis VSA-KEK, VSA DSS Mini |
| … | … | … |  |  |

Ende

Impressum

Herausgeber

AWA Amt für Wasser und Abfall des Kantons Bern

Abteilung Siedlungswasserwirtschaft

Ausgabe

November 2025

Gestaltung und Realisation

Dr. Jürg Lüthy, ehemals Acht Grad Ost AG, Schlieren

AWA Amt für Wasser und Abfall des Kantons Bern

Wird das Datenbewirtschaftungskonzept aus Sicht des Verbandes erstellt, sind die Aufgaben gemäss Kapitel 2.1.2 hier zu übernehmen

Je nach Vereinbarung zwischen Verband und Gemeinden, siehe auch 2.1.5

Diese Aufgabe kann insbesondere dann von der Katasterstelle getrennt bearbeitet werden, falls die Daten über die Versickerungsanlagen in einer eigenständigen Anwendung verwaltet werden (wie im Kanton BE mit der DB VK der Fall).

Zu einem einzelnen Bauwerk können Sachdaten in verschiedenen Prozesse entstehen wie Geometrie (Einmessen), Wiederbeschaffungswert (Teilprojekt Finanzierung), hydraulische Belastung (Teilprojekt Entwässerungssystem), Baulicher Zustand und Sanierungsbedarf (Teilprojekt Zustand, Sanierung und Unterhalt beziehungsweise Umsetzung von Sanierungsmassnahmen).

Wird die Datenbewirtschaftung der GEP-Themen auf mehrere Rollen (z.B. GEP-Ingenieur, Fachingenieur Unterhalt, Projektingenieur) aufgeteilt, sind pro Rolle die Verantwortung, Aufgaben und notwendigen Kompetenzen anhand dieser Vorlage zu präzisieren.

Je nach Vereinbarung zwischen Verband und Gemeinden, siehe auch 2.1.1

Je nach Art der Datenorganisation und Bautätigkeit muss eventuell zwischen einer fixen (z.B. einmal alle 6 Monate) und einer dynamischen Frequenz unterschieden werden. Dynamisch bedeutet beispielsweise, dass unmittelbar nach Neubau eines Sonderbauwerks der Datenbestand nachgeführt und an den Partner geliefert werden muss. Die massgebenden Ereignisse für eine dynamische Nachführung und Lieferung sollten im Prozess beschrieben werden.

Web Map Service, siehe auch https://www.ogc.org/standards/wms

Web Feature Service, siehe auch https://www.ogc.org/standards/wfs

Nachfolgend als DBW-WK bezeichnet

Nachfolgend als DBW-GT bezeichnet

Nachfolgend als FI-UB bezeichnet

Versickerungsanlagen, müssen in der Anwendung DB VK („Versickerungskataster“) verwaltet werden.