## Validierungsattribute IPW
Validierungsattribute für die Prüfung VSA-DSS-Mini 2020 in der IPW |  |  | Version 16.7 | Validierungsmodelle |  | VSADSSMINI_2020_LV95_Validierung_IPW_S*_20250123
Version 2025-04-08
x | Pflichtattribut
w | Warnhinweis |  |  | Teststufe 1 |  | Teststufe 2
|  |  |  | Abgabe Werkkataster |  | Abgabe GEP
(%) Minimalanforderung
Prüfregel | Klasse | Attribut | Constraints Wertebereich PAA/SAA AWA/AfU | PAA | SAA | PAA | SAA | Bemerkungen | Relevant für Teilprojekt
10001 | ALR | Beseitigung_Ist | ≠ 'unbekannt' |  |  | w |  |  | ALR
10002 | ALR | Bezeichnung |  |  |  | x |  |  | ALR
10003 | ALR | Einwohnerwerte |  |  |  | w |  |  | ALR
10004 | ALR | Lage |  |  |  | x |  |  | ALR
10005 | ALR | MassnahmeRef | [6 empty] | ALR
10006 | ALR | OBJ_ID_Entsorgung | [6 empty] | ALR
10007 | ALR | OBJ_ID_Entsorgung_Abwasserbauwerk | [6 empty] | ALR
10008 | ALR | OBJ_ID_Entsorgung_Einleitstelle | [6 empty] | ALR
10009 | ALR | OBJ_ID_Entsorgung_Versickerungsanlage | [6 empty] | ALR
10010 | ALR | OBJ_ID_Gebaeudegruppe_Entsorgung | [6 empty] | ALR
10011 | ALR | OID |  |  |  | x |  |  | ALR
10012 | ALR | Sanierungsbedarf | ≠ 'unbekannt' |  |  | w |  | siehe auch Regel 10202 (Plausibilität für Wert 'unbekannt') | ALR
10013 | ALR | Sanierungsdatum | [6 empty] | ALR
10014 | ALR | Sanierungskonzept | [6 empty] | ALR
10201 | ALR | Beseitigung_Ist (Plausibilität 'unbekannt') |  |  |  | w (50% ≠ u) |  | Anteil 'unbekannt' <= 50%
10202 | ALR | Sanierungsbedarf (Plausibilität 'unbekannt') |  |  |  | w (50% ≠ u) |  | Anteil 'unbekannt' <= 50%
11001 | Knoten | ARA_Nr |  |  |  | x | x | wird für MGDM benötigt | Anlagenkataster
11002 | Knoten | Baujahr | [6 empty] | Anlagenkataster
11003 | Knoten | BaulicherZustand |  |  |  | x | x | siehe auch Rgel 11201 (Plausibilität für Wert 'unbekannt') | Z-S-U
11004 | Knoten | Bemerkung | [6 empty] | Anlagenkataster
11005 | Knoten | BetreiberRef |  |  |  | w |  |  | Anlagenkataster
11006 | Knoten | Bezeichnung* | eindeutig | x | x | x | x | Eindeutigkeit bezogen auf Objekte mit Status "in Betrieb" | Anlagenkataster
11007 | Knoten | Deckelkote |  |  |  | w |  |  | Entwässerungskonzept
11008 | Knoten | Detailgeometrie | [6 empty] | Anlagenkataster
11009 | Knoten | Dimension1 | [6 empty] | Anlagenkataster
11010 | Knoten | Dimension2 | [6 empty] | Anlagenkataster
11011 | Knoten | EigentuemerRef |  | x | x | x | x | Obligatorisch gemäss VSA-DSS-Mini | Anlagenkataster
11012 | Knoten | Finanzierung |  | siehe Regel 11101 |  |  |  | siehe auch Regel 11202 (Plausibilität für Wert 'unbekannt') | Anlagenkataster
11013 | Knoten | Funktion* |  | x | x | x | x | siehe auch Regel 11203 (Plausibilität für Wert 'unbekannt') | Anlagenkataster
11014 | Knoten | FunktionHierarchisch |  | x | x | x | x |  | Anlagenkataster
11015 | Knoten | Lage* |  | x | x | x | x | bezogen auf gesamte Datenlieferung | Anlagenkataster
11016 | Knoten | Lagegenauigkeit* | [6 empty] | Anlagenkataster
11017 | Knoten | Nutzungsart_geplant | ≠ 'unbekannt' |  |  | w |  | siehe auch Regel 11204 (Plausibilität für Wert 'unbekannt') | Anlagenkataster
11018 | Knoten | Nutzungsart_Ist |  |  |  | x |  | siehe auch Regel 11205 (Plausibilität für Wert 'unbekannt') | Anlagenkataster
11019 | Knoten | OBJ_ID_Abwasserbauwerk | [6 empty] | Anlagenkataster
11020 | Knoten | OBJ_ID_Deckel | [6 empty] | Anlagenkataster
11021 | Knoten | OID |  | x | x | x | x | Obligatorisch gemäss VSA-DSS-Mini | Anlagenkataster
11022 | Knoten | Rueckstaukote_Ist | [6 empty] | Entwässerungskonzept
11023 | Knoten | Sanierungsbedarf | [6 empty] | Z-S-U
11024 | Knoten | Sohlenkote* |  |  |  | w |  |  | Anlagenkataster
11025 | Knoten | Status |  | siehe Regel 11102 |  |  |  | siehe auch Regel 11206 (Plausibilität für Wert 'unbekannt') | Anlagenkataster
11026 | Knoten | SymbolOri | [6 empty] | Anlagenkataster
11027 | Knoten | Zugaenglichkeit | [6 empty] | Anlagenkataster
11028 | Knoten | Zustandserhebung_Jahr |  |  |  | x | x | bei unbekanntem Jahr Wert 1800 erfassen; siehe auch Regel 11301 (Plausibilität für Wert '1800') | Z-S-U
11101 | Knoten | Finanzierung (Plausibilität) |  | x (80%) |  | x (100%) |  | Prozentsatz bezogen auf Objekte mit Status "in Betrieb" | Anlagenkataster
11102 | Knoten | Status (Plausibilität) |  | x (90%) |  | x (100%) |  | Prozentsatz bezogen auf die gesamte Datenlieferung | Anlagenkataster
11201 | Knoten | BaulicherZustand (Plausibilität 'unbekannt') |  |  |  | x (50% ≠ u) |  | Anteil 'unbekannt' <= 50%
11202 | Knoten | Finanzierung (Plausibilität 'unbekannt') |  |  |  | x (10% ≠ u) | x (50% ≠ u) | Anteil 'unbekannt' <= 10% resp.<= 50%
11203 | Knoten | Funktion (Plausibilität 'unbekannt') |  |  |  | x (10% ≠ u) |  | Anteil 'unbekannt' <= 10%
11204 | Knoten | Nutzungsart_geplant (Plausibilität 'unbekannt') |  |  |  | x (10% ≠ u) |  | Anteil 'unbekannt' <= 10%
11205 | Knoten | Nutzungsart_Ist (Plausibilität 'unbekannt') |  |  |  | x (10% ≠ u) |  | Anteil 'unbekannt' <= 10%
11206 | Knoten | Status (Plausibilität 'unbekannt') |  |  |  | x (10% ≠ u) | x (50% ≠ u) | Anteil 'unbekannt' <= 10% resp. <= 50%
11301 | Knoten | Zustandserhebung_Jahr (Plausibilität '1800') |  |  |  | x (50% ≠ u) |  | Anteil '1800' <= 50%
12001 | Leitung | Baujahr |  |  |  | x |  | bei unbekanntem Jahr Wert 1800 erfassen; siehe auch Regel 12301 (Plausibilität für Wert '1800') | Anlagenkataster
12002 | Leitung | BaulicherZustand |  |  |  | x | x | siehe auch Regel 12201 (Plausibilität für Wert 'unbekannt') | Z-S-U
12003 | Leitung | Bemerkung | [6 empty] | Anlagenkataster
12004 | Leitung | BetreiberRef |  |  |  | w |  |  | Anlagenkataster
12005 | Leitung | Bezeichnung | eindeutig | x |  | x |  | Eindeutigkeit bezogen auf Objekte mit Status "in Betrieb" | Anlagenkataster
12006 | Leitung | EigentuemerRef |  | x | x | x | x | Obligatorisch gemäss VSA-DSS-Mini | Anlagenkataster
12007 | Leitung | Finanzierung |  | siehe Regel 12101 |  |  |  | siehe auch Regel 12202 (Plausibilität für Wert 'unbekannt') | Anlagenkataster
12008 | Leitung | FunktionHierarchisch |  | x | x | x | x | siehe auch Regel 12203 (Plausibilität für Wert 'unbekannt') | Anlagenkataster
12009 | Leitung | FunktionHydraulisch |  | x | x | x | x | siehe auch Regel 12204 (Plausibilität für Wert 'unbekannt') | Anlagenkataster
12010 | Leitung | Hoehengenauigkeit_nach | [6 empty] | Anlagenkataster
12011 | Leitung | Hoehengenauigkeit_von | [6 empty] | Anlagenkataster
12012 | Leitung | Hydr_Belastung_Ist | [6 empty] | Entwässerungskonzept
12013 | Leitung | Knoten_nachRef |  | x |  | x |  |  | Anlagenkataster
12014 | Leitung | Knoten_vonRef |  | x |  | x |  |  | Anlagenkataster
12015 | Leitung | Kote_nach |  |  |  | w |  |  | Anlagenkataster
12016 | Leitung | Kote_von |  |  |  | w |  |  | Anlagenkataster
12017 | Leitung | LaengeEffektiv | [6 empty] | Anlagenkataster
12018 | Leitung | Lagebestimmung | [6 empty] | Anlagenkataster
12019 | Leitung | Leckschutz |  |  |  | x | x | siehe auch Regel 12205 (Plausibilität für Wert 'unbekannt') | Anlagenkataster
12020 | Leitung | Leitung_nachRef | [6 empty] | Anlagenkataster
12021 | Leitung | Lichte_Breite |  |  |  | w |  |  | Anlagenkataster
12022 | Leitung | Lichte_Hoehe |  |  |  | w |  |  | Anlagenkataster
12023 | Leitung | Material |  |  |  | x |  | siehe auch Regel 12206 (Plausibilität für Wert 'unbekannt') | Anlagenkataster
12024 | Leitung | Nutzungsart_geplant | ≠ 'unbekannt' |  |  | w | w | siehe auch Regel 12207 (Plausibilität für Wert 'unbekannt') | Anlagenkataster
12025 | Leitung | Nutzungsart_Ist |  | siehe Regel 12102 |  |  |  | siehe auch Regel 12208 (Plausibilität für Wert 'unbekannt') | Anlagenkataster
12026 | Leitung | OBJ_ID_Abwasserbauwerk | [6 empty] | Anlagenkataster
12027 | Leitung | OBJ_ID_nachHaltungspunkt | [6 empty] | Anlagenkataster
12028 | Leitung | OBJ_ID_vonHaltungspunkt | [6 empty] | Anlagenkataster
12029 | Leitung | OID |  | x | x | x | x |  | Anlagenkataster
12030 | Leitung | Profiltyp |  |  |  | x |  | siehe auch Regel 12209 (Plausibilität für Wert 'unbekannt') | Anlagenkataster
12031 | Leitung | Reliner_Art | [6 empty] | Anlagenkataster
12032 | Leitung | Reliner_Nennweite | [6 empty] | Anlagenkataster
12033 | Leitung | RohrprofilRef | [6 empty] | Anlagenkataster
12034 | Leitung | Sanierungsbedarf | [6 empty] | Z-S-U
12035 | Leitung | Status |  | siehe Regel 12103 |  |  |  | siehe auch Regel 12210 (Plausibilität für Wert 'unbekannt') | Anlagenkataster
12036 | Leitung | Verlauf |  | x | x | x | x | bezogen auf gesamte Datenlieferung | Anlagenkataster
12037 | Leitung | Wandrauhigkeit | [6 empty] | Anlagenkataster
12038 | Leitung | WBW_Basisjahr | [6 empty] | Anlagenkataster
12039 | Leitung | WBW_Bauart | [6 empty] | Anlagenkataster
12040 | Leitung | Wiederbeschaffungswert | [6 empty] | Finanzierung
12041 | Leitung | Zustandserhebung_Jahr |  |  |  | x | x | bei unbekanntem Jahr Wert 1800 erfassen; siehe auch Regel 12301 (Plausibilität für Wert '1800') | Z-S-U
12101 | Leitung | Finanzierung (Plausibilität) |  | x (80%) |  | x (100%) |  | Prozentsatz bezogen auf Objekte mit Status "in Betrieb" | Anlagenkataster
12102 | Leitung | Nutzungsart_Ist (Plausibilität) |  | x (90%) |  | x (100%) |  | Prozentsatz bezogen auf Objekte mit Status "in Betrieb" | Anlagenkataster
12103 | Leitung | Status (Plausibilität) |  | x (90%) |  | x (100%) |  | Prozentsatz bezogen auf die gesamte Datenlieferung | Anlagenkataster
12201 | Leitung | BaulicherZustand (Plausibilität 'unbekannt') |  |  |  | x (50% ≠ u) |  | Anteil 'unbekannt' <= 50%
12202 | Leitung | Finanzierung (Plausibilität 'unbekannt') |  |  |  | x (10% ≠ u) | x (50% ≠ u) | Anteil 'unbekannt' <= 10% resp.<= 50%
12203 | Leitung | FunktionHierarchisch (Plausibilität 'unbekannt') |  |  |  | x (10% ≠ u) | x (50% ≠ u) | Anteil 'unbekannt' <= 10% resp.<= 50%
12204 | Leitung | FunktionHydraulisch (Plausibilität 'unbekannt') |  |  |  | x (10% ≠ u) | x (50% ≠ u) | Anteil 'unbekannt' <= 10% resp.<= 50%
12205 | Leitung | Leckschutz (Plausibilität 'unbekannt') |  |  |  | x (10% ≠ u) | x (50% ≠ u) | Anteil 'unbekannt' <= 10% resp.<= 50%
12206 | Leitung | Material (Plausibilität 'unbekannt') |  |  |  | x (50% ≠ u) |  | Anteil 'unbekannt' <= 50%
12207 | Leitung | Nutzungsart_geplant (Plausibilität 'unbekannt') |  |  |  | x (10% ≠ u) | x (50% ≠ u) | Anteil 'unbekannt' <= 10% resp.<= 50%
12208 | Leitung | Nutzungsart_Ist (Plausibilität 'unbekannt') |  |  |  | x (10% ≠ u) | x (50% ≠ u) | Anteil 'unbekannt' <= 10% resp.<= 50%
12209 | Leitung | Profiltyp (Plausibilität 'unbekannt') |  |  |  | x (50% ≠ u) |  | Anteil 'unbekannt' <= 50%
12210 | Leitung | Status (Plausibilität 'unbekannt') |  |  |  | x (10% ≠ u) | x (50% ≠ u) | Anteil 'unbekannt' <= 10% resp.<= 50%, bezogen auf gesamte Datenlieferung
12301 | Leitung | Baujahr (Plausibilität '1800') |  |  |  | w (50% ≠ u) |  | Anteil '1800' <= 50%
12302 | Leitung | Zustandserhebung_Jahr (Plausibilität '1800') |  |  |  | x (50% ≠ u) |  | Anteil '1800' <= 50%
13001 | Massnahme | Bemerkung | [6 empty] | Massnahmenplan
13002 | Massnahme | Beschreibung |  |  |  | x |  |  | Massnahmenplan
13003 | Massnahme | Bezeichnung |  |  |  | x |  |  | Massnahmenplan
13004 | Massnahme | Datum_Eingang |  |  |  | x |  |  | Massnahmenplan
13005 | Massnahme | Gesamtkosten |  |  |  | x |  |  | Massnahmenplan
13006 | Massnahme | Handlungsbedarf |  |  |  | x |  |  | Massnahmenplan
13007 | Massnahme | Jahr_Umsetzung_effektiv | [6 empty] | Massnahmenplan
13008 | Massnahme | Jahr_Umsetzung_geplant |  |  |  | x |  |  | Massnahmenplan
13009 | Massnahme | Kategorie | ≠ 'unbekannt' |  |  | x |  |  | Massnahmenplan
13010 | Massnahme | KnotenRef | [6 empty] | Massnahmenplan
13011 | Massnahme | LeitungRef | [6 empty] | Massnahmenplan
13012 | Massnahme | Linie | [6 empty] | Massnahmenplan
13013 | Massnahme | OBJ_ID_Erhaltungsereignis_Ab wasserbauwerk | [6 empty] | Massnahmenplan
13014 | Massnahme | OID |  |  |  | x |  |  | Massnahmenplan
13015 | Massnahme | Perimeter | [6 empty] | Massnahmenplan
13016 | Massnahme | Prioritaet | [6 empty] | Massnahmenplan
13017 | Massnahme | Status | ≠ 'unbekannt' |  |  | w |  | im Gegensatz zu Knoten und Leitung soll hier für Massnahmen der Status immer erfasst werden. | Massnahmenplan
13018 | Massnahme | SymbolPos | [6 empty] | Massnahmenplan
13019 | Massnahme | TraegerschaftRef |  |  |  | x |  |  | Massnahmenplan
13020 | Massnahme | Verantwortlich_AusloesungRef |  |  |  | x |  |  | Massnahmenplan
13021 | Massnahme | Verweis | [6 empty] | Massnahmenplan
14001 | Organisation | Bemerkung | [5 empty] | Organisationsliste wird durch VSA geführt. | Anlagenkataster
14002 | Organisation | Bezeichnung | [5 empty] | Organisationsliste wird durch VSA geführt. | Anlagenkataster
14003 | Organisation | Gemeindenummer | [5 empty] | Organisationsliste wird durch VSA geführt. | Anlagenkataster
14004 | Organisation | Kurzbezeichnung | [5 empty] | Organisationsliste wird durch VSA geführt. | Anlagenkataster
14005 | Organisation | OID | [5 empty] | Organisationsliste wird durch VSA geführt. | Anlagenkataster
14006 | Organisation | Organisationstyp | [5 empty] | Organisationsliste wird durch VSA geführt. | Anlagenkataster
14007 | Organisation | Status | [5 empty] | Organisationsliste wird durch VSA geführt. | Anlagenkataster
14008 | Organisation | UID | [5 empty] | Organisationsliste wird durch VSA geführt. | Anlagenkataster
15001 | Rohrprofil | Bemerkung | [6 empty] | Anlagenkataster
15002 | Rohrprofil | Bezeichnung |  |  |  | x |  |  | Anlagenkataster
15003 | Rohrprofil | OID |  |  |  | x |  |  | Anlagenkataster
16001 | Rohrprofil_Geometrie | OID |  |  |  | x |  |  | Anlagenkataster
16002 | Rohrprofil_Geometrie | Reihenfolge |  |  |  | x |  |  | Anlagenkataster
16003 | Rohrprofil_Geometrie | RohrprofilRef |  |  |  | x |  | Obligatorisch gemäss VSA-DSS-Mini | Anlagenkataster
16004 | Rohrprofil_Geometrie | X |  |  |  | x |  |  | Anlagenkataster
16005 | Rohrprofil_Geometrie | Y |  |  |  | x |  |  | Anlagenkataster
17001 | Teileinzugsgebiet | Abflussbegrenzung_geplant | [6 empty] | Entwässerungskonzept
17002 | Teileinzugsgebiet | Abflussbegrenzung_Ist | [6 empty] | Entwässerungskonzept
17003 | Teileinzugsgebiet | Abflussbeiwert_RW_geplant | [6 empty] | Entwässerungskonzept
17004 | Teileinzugsgebiet | Abflussbeiwert_RW_Ist | [6 empty] | Entwässerungskonzept
17005 | Teileinzugsgebiet | Abflussbeiwert_SW_geplant | [6 empty] | Entwässerungskonzept
17006 | Teileinzugsgebiet | Abflussbeiwert_SW_Ist | [6 empty] | Entwässerungskonzept
17007 | Teileinzugsgebiet | Befestigungsgrad_RW_geplant | [6 empty] | Entwässerungskonzept
17008 | Teileinzugsgebiet | Befestigungsgrad_RW_Ist | [6 empty] | Entwässerungskonzept
17009 | Teileinzugsgebiet | Befestigungsgrad_SW_geplant | [6 empty] | Entwässerungskonzept
17010 | Teileinzugsgebiet | Befestigungsgrad_SW_Ist | [6 empty] | Entwässerungskonzept
17011 | Teileinzugsgebiet | Bemerkung | [6 empty] | Entwässerungskonzept
17012 | Teileinzugsgebiet | Bezeichnung |  |  |  | x |  |  | Entwässerungskonzept
17013 | Teileinzugsgebiet | Direkteinleitung_in_Gewaesser_geplant | ≠ 'unbekannt' |  |  | w |  | siehe auch Regel 17201 (Plausibilität für Wert 'unbekannt') | Entwässerungskonzept
17014 | Teileinzugsgebiet | Direkteinleitung_in_Gewaesser_Ist |  |  |  | x |  |  | Entwässerungskonzept
17015 | Teileinzugsgebiet | Einwohnerdichte_geplant | [6 empty] | Entwässerungskonzept
17016 | Teileinzugsgebiet | Einwohnerdichte_Ist | [6 empty] | Entwässerungskonzept
17017 | Teileinzugsgebiet | Entwaesserungssystem_geplant | ≠ 'unbekannt' |  |  | w |  | siehe auch Regel 17202 (Plausibilität für Wert 'unbekannt') | Entwässerungskonzept
17018 | Teileinzugsgebiet | Entwaesserungssystem_Ist |  |  |  | x |  |  | Entwässerungskonzept
17019 | Teileinzugsgebiet | Flaeche |  |  |  | x |  |  | Entwässerungskonzept
17020 | Teileinzugsgebiet | Fremdwasseranfall_geplant | [6 empty] | Fremdwasser
17021 | Teileinzugsgebiet | Fremdwasseranfall_Ist | [6 empty] | Fremdwasser
17022 | Teileinzugsgebiet | Knoten_RW_geplantRef | [6 empty] | Entwässerungskonzept
17023 | Teileinzugsgebiet | Knoten_RW_IstRef | [6 empty] | Entwässerungskonzept
17024 | Teileinzugsgebiet | Knoten_SW_geplantRef | [6 empty] | Entwässerungskonzept
17025 | Teileinzugsgebiet | Knoten_SW_IstRef | [6 empty] | Entwässerungskonzept
17026 | Teileinzugsgebiet | OID |  |  |  | x |  |  | Entwässerungskonzept
17027 | Teileinzugsgebiet | Perimeter |  |  |  | x |  |  | Entwässerungskonzept
17028 | Teileinzugsgebiet | Retention_geplant | ≠ 'unbekannt' |  |  | w |  | siehe auch Regel 17203 (Plausibilität für Wert 'unbekannt') | Entwässerungskonzept
17029 | Teileinzugsgebiet | Retention_Ist |  |  |  | x |  |  | Entwässerungskonzept
17030 | Teileinzugsgebiet | SBW_RW_geplantRef | [6 empty] | Entwässerungskonzept
17031 | Teileinzugsgebiet | SBW_RW_IstRef | [6 empty] | Entwässerungskonzept
17032 | Teileinzugsgebiet | SBW_SW_geplantRef | [6 empty] | Entwässerungskonzept
17033 | Teileinzugsgebiet | SBW_SW_IstRef | [6 empty] | Entwässerungskonzept
17034 | Teileinzugsgebiet | Schmutzabwasseranfall_geplant | [6 empty] | Entwässerungskonzept
17035 | Teileinzugsgebiet | Schmutzabwasseranfall_Ist | [6 empty] | Entwässerungskonzept
17036 | Teileinzugsgebiet | TextPos | [6 empty] | Entwässerungskonzept
17037 | Teileinzugsgebiet | Versickerung_geplant | ≠ 'unbekannt' |  |  | w |  | siehe auch Regel 17204 (Plausibilität für Wert 'unbekannt') | Entwässerungskonzept
17038 | Teileinzugsgebiet | Versickerung_Ist |  |  |  | x |  |  | Entwässerungskonzept
17201 | Teileinzugsgebiet | Direkteinleitung_in_Gewaesser_ geplant (Plausibilität 'unbekannt') |  |  |  | x (50% ≠ u) |  | Anteil 'unbekannt' <= 50%
17202 | Teileinzugsgebiet | Entwaesserungssystem_geplant (Plausibilität 'unbekannt') |  |  |  | x (50% ≠ u) |  | Anteil 'unbekannt' <= 50%
17203 | Teileinzugsgebiet | Retention_geplant (Plausibilität 'unbekannt') |  |  |  | x (50% ≠ u) |  | Anteil 'unbekannt' <= 50%
17204 | Teileinzugsgebiet | Versickerung_geplant (Plausibilität 'unbekannt') |  |  |  | x (50% ≠ u) |  | Anteil 'unbekannt' <= 50%
18001 | Ueberlauf_Foerderaggregat | Art |  |  |  | x |  |  | Entwässerungskonzept
18002 | Ueberlauf_Foerderaggregat | Bezeichnung |  |  |  | x | x |  | Entwässerungskonzept
18003 | Ueberlauf_Foerderaggregat | KnotenRef |  |  |  | x | x |  | Entwässerungskonzept
18004 | Ueberlauf_Foerderaggregat | Knoten_nachRef |  |  |  | x | x |  | Entwässerungskonzept
18005 | Ueberlauf_Foerderaggregat | OID |  |  |  | x | x |  | Entwässerungskonzept

## Pflichtattribute_Klasse_SK
Pflichtattribute für die Prüfung VSA-DSS-Mini 2020, Klasse SK in der DB SBW
Vorbemerkungen
Die Klasse der Stammkarten (Superklasse und alle Subklassen) sowie Bauwerkskomponente und Kennlinie_Stützpunkt wird in der DB SBW geprüft.
Teststufe 2
Abgabe GEP
Klasse | Attribut | Beschreibung (nicht vollständig) | PAA | Relevant für Teilprojekt
Bauwerkskomponente | Art | Art der Bauwerkskomponente (zwingend). Pro Datensatz eine Bauwerkskomponente. | x | Anlagenkataster
Bauwerkskomponente | Beckenentleerung_Art | Die Bauwerkskomponente Beckenentleerung darf nur einmal | x | Anlagenkataster
Bauwerkskomponente | Beckenentleerung_Leistung | Bei mehreren Pumpen / Schiebern muss die maximale Gesamtmenge erfasst |  | Anlagenkataster
Bauwerkskomponente | Beckenreinigung_Art |  | x | Anlagenkataster
Bauwerkskomponente | Bemerkung | Allgemeine Bemerkungen |  | Anlagenkataster
Bauwerkskomponente | Drosselorgan_Art |  | x | Anlagenkataster
Bauwerkskomponente | Drosselorgan_Oeffnung_Ist | Folgende Werte sind anzugeben: Leapingwehr: Schrägdistanz der Blech- |  | Anlagenkataster
Bauwerkskomponente | Drosselorgan_Oeffnung_Ist_opt imiert | Folgende Werte sind anzugeben: Leapingwehr: Schrägdistanz der Blech- |  | Anlagenkataster
Bauwerkskomponente | Feststoffrueckhalt_Anspringkot e | Anspringkote Feststoffrückhalt in m.ü.M. |  | Anlagenkataster
Bauwerkskomponente | Feststoffrueckhalt_Art | Art des Feststoffrückhaltes | x | Anlagenkataster
Bauwerkskomponente | Feststoffrueckhalt_Dimensionie rungswert | Wassermenge, Dimensionierungswert |  | Anlagenkataster
Bauwerkskomponente | Foerderaggregat_Bauart | Pumpenarten |  | Anlagenkataster
Bauwerkskomponente | Foerderaggregat_Foerderstrom Max_einzeln | Maximaler Förderstrom der Pumpe (einzeln). Tritt in der Regel bei der |  | Anlagenkataster
Bauwerkskomponente | Foerderaggregat_Foerderstrom Min_einzeln | Minimaler Förderstrom der Pumpe (einzeln). Tritt in der Regel bei der |  | Anlagenkataster
Bauwerkskomponente | Messgeraet_Art | Typ des Messgeräts |  | Anlagenkataster
Bauwerkskomponente | Messgeraet_Messart | Art der Messung des zugehörigen Messresultat.Messart, z.B zeit- oder |  | Anlagenkataster
Bauwerkskomponente | Messgeraet_Staukoerper | Staukoerper der zugehörigen Messstelle |  | Anlagenkataster
Bauwerkskomponente | Messgeraet_Zweck | Zweck der Messung |  | Anlagenkataster
Bauwerkskomponente | Notentlastung_EinleitstelleRef | Verknüpfung mit Knoten der Einleitstelle der Notentlastung. Muss nur erfasst | x | Anlagenkataster
Bauwerkskomponente | Notentlastung_Kote | Sohlenkote Auslauf Notentlastung. Sollte ein Wehr angeordnet sein, ist die |  | Anlagenkataster
Bauwerkskomponente | OBJ_ID_Absperr_Drosselorgan | OID des Absperr_Drosselorgans in der VSA-DSS, nur für Modelltransfers, falls |  | Anlagenkataster
Bauwerkskomponente | OBJ_ID_Beckenentleerung |  |  | Anlagenkataster
Bauwerkskomponente | OBJ_ID_Beckenreinigung |  |  | Anlagenkataster
Bauwerkskomponente | OBJ_ID_Feststoffrueckhalt |  |  | Anlagenkataster
Bauwerkskomponente | OBJ_ID_Messgeraet |  |  | Anlagenkataster
Bauwerkskomponente | OBJ_ID_Messstelle | OID der zum Messgeraet zugehörigen Messstelle in der VSA-DSS, nur für |  | Anlagenkataster
Bauwerkskomponente | OBJ_ID_Rueckstausicherung |  |  | Anlagenkataster
Bauwerkskomponente | OBJ_ID_Ueberlauf | OID des Ueberlaufs in der VSA-DSS, nur für Modelltransfers, falls Drosselorgan_Art |  | Anlagenkataster
Bauwerkskomponente | OID | Stabile eindeutige Objektidentifikation für alle Objekte und Klassen | x | Anlagenkataster
Bauwerkskomponente | Rueckstausicherung_Art | Die Rückstausicherung verhindert den Rückfluss von Wasser aus dem Gewässer | x | Anlagenkataster
Bauwerkskomponente | StammkarteRef | Verknüpfung mit der Stammkarte, dem die Bauwerkskomponente zugeordnet ist. | x | Anlagenkataster
Bauwerkskomponente | Ueberlauf_HydrUeberfalllaenge | Hydraulisch wirksame Wehrlänge (nur bei Streichwehren anzugeben). Bei |  | Anlagenkataster
Bauwerkskomponente | Ueberlauf_KoteMax | Kote des höchsten Punktes der Überfallkante (nur bei Streichwehren zu |  | Anlagenkataster
Bauwerkskomponente | Ueberlauf_KoteMin | Kote des tiefsten Punktes der Überfallkante (nur bei Streichwehren zu |  | Anlagenkataster
Kennlinie_Stuetzpunkt | Abfluss | Abflussmenge (Q2) Richtung ARA | x | Entwässerungskonzept
Kennlinie_Stuetzpunkt | Hoehe | Zum Abfluss (Q2) korrelierender Wasserspiegel (h) |  | Entwässerungskonzept
Kennlinie_Stuetzpunkt | OBJ_ID_HQ_Relation | OID der zugehörigen HQ_Relation in der VSA-DSS, nur für Modelltransfers |  | Entwässerungskonzept
Kennlinie_Stuetzpunkt | OID | Stabile eindeutige Objektidentifikation für alle Objekte und Klassen | x | Entwässerungskonzept
Kennlinie_Stuetzpunkt | SK_DuekeroberhauptRef | Verknüpfung zur SK_Duekeroberhaupt |  | Entwässerungskonzept
Kennlinie_Stuetzpunkt | SK_PumpwerkRef | Verknüpfung zur SK_Pumpwerk |  | Entwässerungskonzept
Kennlinie_Stuetzpunkt | SK_Regenrueckhaltebecken_ka nalRef | Verknüpfung zur SK_Regenrueckhaltebecken_kanal |  | Entwässerungskonzept
Kennlinie_Stuetzpunkt | SK_RegenueberlaufRef | Verknüpfung zur SK_Regenueberlauf |  | Entwässerungskonzept
Kennlinie_Stuetzpunkt | SK_RegenueberlaufbeckenRef | Verknüpfung zur SK_Regenueberlaufbecken |  | Entwässerungskonzept
Kennlinie_Stuetzpunkt | SK_TrennbauwerkRef | Verknüpfung zur SK_Trennbauwerk |  | Entwässerungskonzept
Kennlinie_Stuetzpunkt | Status |  | x | Entwässerungskonzept
Kennlinie_Stuetzpunkt | Zufluss | Zufluss (Q1) |  | Entwässerungskonzept
SK | Akten | Plan Nr. der Ausführungsdokumentation. Kurzbeschrieb weiterer Akten |  | Anlagenkataster
SK | Bemerkung |  |  | Anlagenkataster
SK | BueroRef | Verknüpfung mit Ingenieurbüro oder Verwaltungsstelle, welches die | x | Anlagenkataster
SK | HauptbauwerkRef | Verknüpfung mit Hauptbauwerkes, zu welchem das Bauwerk funktional gehört. |  | Anlagenkataster
SK | Informationsquelle | Für die Quellen stehen die angegebenen Möglichkeiten zur Verfügung. |  | Anlagenkataster
SK | Naechstes_SBWRef | Nächster Knoten in primärer Fliessrichtung mit einer Stammkarte RU, RRB, RUB, TB, | x | Anlagenkataster
SK | OID | Stabile eindeutige Objektidentifikation für alle Objekte und Klassen | x | Anlagenkataster
SK | PAA_KnotenRef | Verknüpfung mit dem primären Abwasserknoten, dem die Stammkarte | x | Anlagenkataster
SK | Sachbearbeiter | Sachbearbeiter, der die Stammkarte erstellt hat. |  | Anlagenkataster
SK | StandortgemeindeRef | Gemeinde auf deren Gebiet sich da Bauwerk befindet (unabhängig vom | x | Anlagenkataster
SK | Standortname | Strassenname oder Ortsbezeichnung zum Bauwerk | x | Anlagenkataster
SK | Steuerung_Fernwirkung | Im Gegensatz zum Attribut Steuerung in den VSA-DSS-Klassen Ueberlauf und | x | Anlagenkataster
SK | WBW_Basisjahr | Basisjahr für die Kalkulation des Wiederbeschaffungswerts (siehe auch | x | Finanzierung
SK | Wiederbeschaffungswert | Wiederbeschaffungswert des Bauwerks. Zusätzlich muss auch das Attribut | x | Finanzierung
SK_Duekeroberhaupt | Hydr_Kennwerte_Bezeichnung_ geplant |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Duekeroberhaupt | Hydr_Kennwerte_Bezeichnung_ Ist |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Duekeroberhaupt | Hydr_Kennwerte_Bezeichnung_ Ist_optimiert |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Duekeroberhaupt | OBJ_ID_Hydr_Kennwerte_gepla nt |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Duekeroberhaupt | OBJ_ID_Hydr_Kennwerte_Ist |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Duekeroberhaupt | OBJ_ID_Hydr_Kennwerte_Ist_o ptimiert |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Einleitstelle | Ausfuehrende_FirmaRef | Verknüpfung zu Ausführende Firma oder Verwaltung (Organisation) | x | Gewässer
SK_Einleitstelle | Ausfuehrender | Sachbearbeiter Firma oder Verwaltung (kann auch Operateur sein bei |  | Gewässer
SK_Einleitstelle | Auslaufrohr_Lichte_Hoehe | Maximale Innenhöhe des Auslaufes. Hilft bei der Identifikation der richtigen | x | Gewässer
SK_Einleitstelle | Biol_oekol_Gesamtbeurteilung_ Bemerkung | Wichtige Bemerkungen zur biologisch- ökologischen Gesamtbeurteilung aus Sicht |  | Gewässer
SK_Einleitstelle | Biol_oekol_Gesamtbeurteilung_ Bezeichnung | Bezeichnung der biologisch-ökologischen Gesamtbeurteilung |  | Gewässer
SK_Einleitstelle | Datum_letzte_Untersuchung | Datum der letzten Untersuchung, falls vorhanden. Das Datum der aktuellen |  | Gewässer
SK_Einleitstelle | Datum_Untersuchung | Das Datum der aktuellen Untersuchung muss ausgefüllt werden. | x | Gewässer
SK_Einleitstelle | Einfluss_Aeusserer_Aspekt | Resultiert aus dem Vergleich des äusseren Aspekts unterhalb und oberhalb der |  | Gewässer
SK_Einleitstelle | Einfluss_Hilfsindikatoren | Nur für stehende Gewässer |  | Gewässer
SK_Einleitstelle | Einfluss_Makroinvertebraten | Nur für Fliessgewässer. Resultiert aus dem Vergleich der Makroinvertebraten |  | Gewässer
SK_Einleitstelle | Einfluss_Wasserpflanzen | Nur für stehende Gewässer |  | Gewässer
SK_Einleitstelle | Gewaesserart | gemäss Tabelle 5.1 des Moduls STORM der Richtlinie "Abwasserbewirtschaftung | x | Gewässer
SK_Einleitstelle | Gewaesserspezifische_Entlastu ngsfracht_NH4_N_geplant | gemäss Basismodul Kapitel 8.4 der Richtlinie "Abwasserbewirtschaftung bei |  | Entwässerungskonzept
SK_Einleitstelle | Gewaesserspezifische_Entlastu ngsfracht_NH4_N_Ist | gemäss Basismodul Kapitel 8.4 der Richtlinie "Abwasserbewirtschaftung bei |  | Entwässerungskonzept
SK_Einleitstelle | Gewaesserspezifische_Entlastu ngsfracht_NH4_N_Ist_optimiert | gemäss Basismodul Kapitel 8.4 der Richtlinie "Abwasserbewirtschaftung bei |  | Entwässerungskonzept
SK_Einleitstelle | Handlungsbedarf | Handlungsbedarf resultierend aus der Beeinträchtigung der Einleitstelle auf das | x | Entwässerungskonzept
SK_Einleitstelle | Immissionsorientierte_Berechn ung | Immissionsorientierte Berechnung vorhanden. |  | Gewässer
SK_Einleitstelle | Oberflaechengewaesser | Gewässername gemäss kantonalen Vorgaben | x | Gewässer
SK_Einleitstelle | OBJ_ID_Biol_oekol_Gesamtbeu rteilung | OID der zugehörigen Biol_oekol_Gesamtbeurteilung in der VSA- |  | Gewässer
SK_Einleitstelle | OBJ_ID_Erhaltungsereignis_Ab wasserbauwerk | Für die Wahl der richtigen n:m-Beziehung zu Biol_oekol_Gesamtbeurteilung in VSA- |  | Gewässer
SK_Einleitstelle | Q347 | Menge aus hydrologischen Jahrbüchern. Fehlt diese Angabe in den Jahrbüchern, ist |  | Gewässer
SK_Einleitstelle | relevantes_Gefaelle | Relevantes Gefälle [%] bei der Einleitstelle (für STORM Berechnung). Falls unbekannt |  | Gewässer
SK_Einleitstelle | Relevanzmatrix | Relevanzmatrix gemäss den Vorgaben in der Richtlinie "Abwasserentsorgung bei |  | Gewässer
SK_Einleitstelle | Vergleich_letzte_Untersuchung | Die Veränderung der Gesamtbeurteilung und eventuelle massgebende veränderte | x | Gewässer
SK_Einleitstelle | Wasserspiegel_Hydraulik | Wasserspiegelkote für die hydraulische Berechnung (IST-Zustand). Berechneter |  | Entwässerungskonzept
SK_Pumpwerk | Aggregatezahl | Anzahl Förderaggregate | x | Entwässerungskonzept
SK_Pumpwerk | Einwohner_Dim_geplant | Anzahl Einwohner im direkten Einzugsgebiet als informativer Wert. Der |  | Entwässerungskonzept
SK_Pumpwerk | Einwohner_Dim_Ist | Anzahl Einwohner im direkten Einzugsgebiet (Dimensionierung) als |  | Entwässerungskonzept
SK_Pumpwerk | Flaeche_bef_Dim_geplant | Umfasst die befestigte Fläche aller Teileinzugsgebiete oberhalb des |  | Entwässerungskonzept
SK_Pumpwerk | Flaeche_bef_Dim_Ist | Umfasst die befestigte Fläche aller Teileinzugsgebiete oberhalb des |  | Entwässerungskonzept
SK_Pumpwerk | Flaeche_Dim_geplant | Das Dimensionierungseinzugsgebiet umfasst die Bruttofläche aller |  | Entwässerungskonzept
SK_Pumpwerk | Flaeche_Dim_Ist | Das Dimensionierungseinzugsgebiet umfasst die Bruttofläche aller |  | Entwässerungskonzept
SK_Pumpwerk | Flaeche_red_Dim_geplant | Umfasst die reduzierte Fläche aller Teileinzugsgebiete oberhalb des |  | Entwässerungskonzept
SK_Pumpwerk | Flaeche_red_Dim_Ist | Umfasst die reduzierte Fläche aller Teileinzugsgebiete oberhalb des |  | Entwässerungskonzept
SK_Pumpwerk | Foerderaggregat_Nutzungsart_I st | Nutzungsart_Ist des gepumpten Abwassers. Wird automatisch abgeleitet | x | Entwässerungskonzept
SK_Pumpwerk | Foerderhoehe_geodaetisch |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Pumpwerk | FoerderstromMax | Maximaler Förderstrom der Pumpen (gesamtes Bauwerk). Tritt in der Regel bei |  | Entwässerungskonzept
SK_Pumpwerk | FoerderstromMin | Minimaler Förderstrom der Pumpen zusammen (gesamtes Bauwerk). Tritt in |  | Entwässerungskonzept
SK_Pumpwerk | Fremdwasseranfall_geplant | Totaler Fremdwasseranfall beim Bauwerk inkl. aller obenliegenden Gebiete. Angabe |  | Fremdwasser
SK_Pumpwerk | Fremdwasseranfall_Ist | Totaler Fremdwasseranfall beim Bauwerk inkl. aller obenliegenden Gebiete. Angabe |  | Fremdwasser
SK_Pumpwerk | Hydr_Kennwerte_Bezeichnung_ geplant |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Pumpwerk | Hydr_Kennwerte_Bezeichnung_ Ist |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Pumpwerk | Hydr_Kennwerte_Bezeichnung_ Ist_optimiert |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Pumpwerk | OBJ_ID_Hydr_Kennwerte_gepla nt |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Pumpwerk | OBJ_ID_Hydr_Kennwerte_Ist |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Pumpwerk | OBJ_ID_Hydr_Kennwerte_Ist_o ptimiert |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Pumpwerk | Pumpenregime | Bei speziellen Betriebsarten ist die Funktion separat zu dokumentieren und |  | Entwässerungskonzept
SK_Pumpwerk | Schmutzabwasseranfall_geplant | Totaler Schmutzabwasseranfall beim Bauwerk inkl. aller obenliegenden Gebiete. |  | Entwässerungskonzept
SK_Pumpwerk | Schmutzabwasseranfall_Ist | Totaler Schmutzabwasseranfall beim Bauwerk inkl. aller obenliegenden Gebiete. |  | Entwässerungskonzept
SK_Pumpwerk | Stauraum | Speicherinhalt im Becken und im Zulauf zwischen Wehrkrone und dem | x | Entwässerungskonzept
SK_Pumpwerk | Volumen_Pumpensumpf | Volumen des Pumpensumpfs von der Sohle bis zur maximal möglichen | x | Entwässerungskonzept
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Einwohner_Dim_geplant | Anzahl Einwohner im direkten Einzugsgebiet als informativer Wert. Der |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Einwohner_Dim_Ist | Anzahl Einwohner im direkten Einzugsgebiet (Dimensionierung) als |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Flaeche_bef_Dim_geplant | Umfasst die befestigte Fläche aller Teileinzugsgebiete oberhalb des |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Flaeche_bef_Dim_Ist | Umfasst die befestigte Fläche aller Teileinzugsgebiete oberhalb des |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Flaeche_Dim_geplant | Das Dimensionierungseinzugsgebiet umfasst die Bruttofläche aller |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Flaeche_Dim_Ist | Das Dimensionierungseinzugsgebiet umfasst die Bruttofläche aller |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Flaeche_red_Dim_geplant | Umfasst die reduzierte Fläche aller Teileinzugsgebiete oberhalb des |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Flaeche_red_Dim_Ist | Umfasst die reduzierte Fläche aller Teileinzugsgebiete oberhalb des |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Fremdwasseranfall_geplant | Totaler Fremdwasseranfall beim Bauwerk inkl. aller obenliegenden Gebiete. Angabe |  | Fremdwasser
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Fremdwasseranfall_Ist | Totaler Fremdwasseranfall beim Bauwerk inkl. aller obenliegenden Gebiete. Angabe |  | Fremdwasser
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Gesamteinzugsgebiet_Bezeichn ung_geplant |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Gesamteinzugsgebiet_Bezeichn ung_Ist |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Gesamteinzugsgebiet_Bezeichn ung_Ist_optimiert |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Hydr_Kennwerte_Bezeichnung_ geplant |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Hydr_Kennwerte_Bezeichnung_ Ist |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Hydr_Kennwerte_Bezeichnung_ Ist_optimiert |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Notueberlauf | Das Attribut beschreibt, wohin die das Volumen übersteigende Menge abgeleitet | x | Entwässerungskonzept
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Nutzinhalt | Inhalt der Kammer unterhalb Notüberlauf oder Bypass (maximal mobilisierbares | x | Entwässerungskonzept
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | OBJ_ID_Gesamteinzugsgebiet_ geplant |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | OBJ_ID_Gesamteinzugsgebiet_I st |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | OBJ_ID_Gesamteinzugsgebiet_I st_optimiert |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | OBJ_ID_Hydr_Kennwerte_gepla nt |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | OBJ_ID_Hydr_Kennwerte_Ist |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | OBJ_ID_Hydr_Kennwerte_Ist_o ptimiert |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Qab_geplant | Qab im geplanten Zustand gemäss GEP. (Ausfüllen bei Regenrückhaltebecken / | x | Entwässerungskonzept
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Qab_Ist | Qab im heutigen Zustand, Ist-Wert aufgrund von Blechöffnungen, | x | Entwässerungskonzept
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Qab_Ist_optimiert | Berechneter Wert Qab, welcher aufgrund der Randbedingungen im heutigen | x | Entwässerungskonzept
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Regenbecken_Anordnung | Anordnung des Regenbeckens im System, vgl. Kap. 6.2. Modul DB der VSA-Richtlinie | x | Entwässerungskonzept
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Schmutzabwasseranfall_geplant | Totaler Schmutzabwasseranfall beim Bauwerk inkl. aller obenliegenden Gebiete. |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Schmutzabwasseranfall_Ist | Totaler Schmutzabwasseranfall beim Bauwerk inkl. aller obenliegenden Gebiete. |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Stauraum | Speicherinhalt im Becken und im Zulauf zwischen Wehrkrone und dem | x | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | EinleitstelleRef | Verknüpfung mit Einleitststelle (Knoten) der Entlastungsleitung ins Gewässer | x | Anlagenkataster
SK_Regenueberlauf | Einwohner_geplant | Anzahl Einwohner im direkten Einzugsgebiet als informativer Wert. Der |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | Einwohner_Ist | Anzahl Einwohner im direkten Einzugsgebiet als informativer Wert. Der |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | Entlastungsanteil_NH4_N_gepla nt | Gemäss Basismodul Kapitel 8.5 der Richtlinie "Abwasserentsorgung bei |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | Entlastungsanteil_NH4_N_Ist | Gemäss Basismodul Kapitel 8.5 der Richtlinie "Abwasserentsorgung bei |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | Entlastungsanteil_NH4_N_Ist_o ptimiert | Gemäss Basismodul Kapitel 8.5 der Richtlinie "Abwasserentsorgung bei |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | Entlastungsfracht_NH4_N_gepla nt | Gemäss Basismodul Kapitel 8.5 der Richtlinie "Abwasserentsorgung bei |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | Entlastungsfracht_NH4_N_Ist | Gemäss Basismodul Kapitel 8.5 der Richtlinie "Abwasserentsorgung bei |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | Entlastungsfracht_NH4_N_Ist_o ptimiert | Gemäss Basismodul Kapitel 8.5 der Richtlinie "Abwasserentsorgung bei |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | Flaeche_bef_geplant | Befestigte Fläche des direkten Einzugsgebiets. Es umfasst alle |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | Flaeche_bef_Ist | Befestigte Fläche des direkten Einzugsgebiets. Es umfasst alle |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | Flaeche_geplant | Bruttofläche des direkten Einzugsgebiets. Es umfasst alle Teileinzugsgebiete |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | Flaeche_Ist | Bruttofläche des direkten Einzugsgebiets. Es umfasst alle Teileinzugsgebiete |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | Flaeche_red_geplant | Reduzierte Fläche des direkten Einzugsgebiets. Es umfasst alle |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | Flaeche_red_Ist | Reduzierte Fläche des direkten Einzugsgebiets. Es umfasst alle | x | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | Fremdwasseranfall_geplant | Totaler Fremdwasseranfall beim Bauwerk inkl. aller obenliegenden Gebiete. Angabe |  | Fremdwasser
SK_Regenueberlauf | Fremdwasseranfall_Ist | Totaler Fremdwasseranfall beim Bauwerk inkl. aller obenliegenden Gebiete. Angabe |  | Fremdwasser
SK_Regenueberlauf | Gesamteinzugsgebiet_Bezeichn ung_geplant |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | Gesamteinzugsgebiet_Bezeichn ung_Ist |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | Gesamteinzugsgebiet_Bezeichn ung_Ist_optimiert |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | Hydr_Kennwerte_Bezeichnung_ geplant |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | Hydr_Kennwerte_Bezeichnung_ Ist |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | Hydr_Kennwerte_Bezeichnung_ Ist_optimiert |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | Mehrbelastung_geplant | Optimale Mehrbelastung nach der Umsetzung der Massnahmen. |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | Mehrbelastung_Ist | Mehrbelastung der untenliegenden Kanäle beim Dimensionierungsereignis = 100 * |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | Mehrbelastung_Ist_optimiert | Optimale Mehrbelastung im Ist-Zustand vor der Umsetzung von allfälligen weiteren |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | OBJ_ID_Gesamteinzugsgebiet_ geplant |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | OBJ_ID_Gesamteinzugsgebiet_I st |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | OBJ_ID_Gesamteinzugsgebiet_I st_optimiert |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | OBJ_ID_Hydr_Kennwerte_gepla nt |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | OBJ_ID_Hydr_Kennwerte_Ist |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | OBJ_ID_Hydr_Kennwerte_Ist_o ptimiert |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | Qan_geplant | Optimale Menge nach der Umsetzung der Massnahmen. | x | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | Qan_Ist | Qan im heutigen Zustand, Ist-Wert aufgrund von Blechöffnungen, | x | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | Qan_Ist_optimiert | Optimale Menge im Ist-Zustand vor der Umsetzung von allfälligen weiteren | x | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | Schmutzabwasseranfall_geplant | Totaler Schmutzabwasseranfall beim Bauwerk inkl. aller obenliegenden Gebiete. |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | Schmutzabwasseranfall_Ist | Totaler Schmutzabwasseranfall beim Bauwerk inkl. aller obenliegenden Gebiete. |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | Springt_an | Angabe, ob die Entlastung beim Dimensionierungsereignis anspringt |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | Stauraum | Speicherinhalt im Becken und im Zulauf zwischen Wehrkrone und dem | x | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | Ueberlauf_Bemerkung | Aus Sicht des Erfassers massgebende Informationen zur Funktion des Ueberlaufs |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | Ueberlaufdauer_geplant | Mittlere Überlaufdauer pro Jahr. Berechnung mit geplanten Massnahmen |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | Ueberlaufdauer_Ist | Mittlere Überlaufdauer pro Jahr gemäss Langzeitsimulation oder Messung. | x | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | Ueberlaufdauer_Ist_optimiert | Mittlere Überlaufdauer pro Jahr. Berechnung mit optimierten Einstellungen |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | Ueberlaufhaeufigkeit_geplant | Mittlere Überlaufhäufigkeit pro Jahr. Berechnung mit Einstellungen nach der |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | Ueberlaufhaeufigkeit_Ist | Mittlere Überlaufhäufigkeit pro Jahr gemäss Langzeitsimulation oder Messung. |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | Ueberlaufhaeufigkeit_Ist_optimi ert | Mittlere Überlaufhäufigkeit pro Jahr. Berechnung mit optimierten Einstellungen |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | Ueberlaufmenge_geplant | Mittlere Überlaufwassermenge pro Jahr. Berechnung mit Einstellungen nach der |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | Ueberlaufmenge_Ist | Mittlere Überlaufmenge pro Jahr gemäss Langzeitsimulation oder Messung. | x | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | Ueberlaufmenge_Ist_optimiert | Mittlere Überlaufwassermenge pro Jahr. Berechnung mit optimierten Einstellungen |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlauf | Wehr_Art | Art des Wehrs im Regenüberlauf | x | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | EinleitstelleRef | Einleitststelle der Entlastungsleitung ins Gewässer | x | Anlagenkataster
SK_Regenueberlaufbecken | Einwohner_Dim_geplant | Anzahl Einwohner im direkten Einzugsgebiet als informativer Wert. Der |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Einwohner_Dim_Ist | Anzahl Einwohner im direkten Einzugsgebiet (Dimensionierung) als |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Einwohner_geplant | Anzahl Einwohner im direkten Einzugsgebiet als informativer Wert. Der |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Einwohner_Ist | Anzahl Einwohner im direkten Einzugsgebiet als informativer Wert. Der |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Entlastungsanteil_NH4_N_gepla nt | Gemäss Basismodul Kapitel 8.5 der Richtlinie "Abwasserentsorgung bei |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Entlastungsanteil_NH4_N_Ist | Gemäss Basismodul Kapitel 8.5 der Richtlinie "Abwasserentsorgung bei |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Entlastungsanteil_NH4_N_Ist_o ptimiert | Gemäss Basismodul Kapitel 8.5 der Richtlinie "Abwasserentsorgung bei |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Entlastungsfracht_NH4_N_gepla nt | Gemäss Basismodul Kapitel 8.5 der Richtlinie "Abwasserentsorgung bei |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Entlastungsfracht_NH4_N_Ist | Gemäss Basismodul Kapitel 8.5 der Richtlinie "Abwasserentsorgung bei |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Entlastungsfracht_NH4_N_Ist_o ptimiert | Gemäss Basismodul Kapitel 8.5 der Richtlinie "Abwasserentsorgung bei |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Flaeche_bef_Dim_geplant | Umfasst die befestigte Fläche aller Teileinzugsgebiete oberhalb des |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Flaeche_bef_Dim_Ist | Umfasst die befestigte Fläche aller Teileinzugsgebiete oberhalb des |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Flaeche_bef_geplant | Befestigte Fläche des direkten Einzugsgebiets. Es umfasst alle |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Flaeche_bef_Ist | Befestigte Fläche des direkten Einzugsgebiets. Es umfasst alle |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Flaeche_Dim_geplant | Das Dimensionierungseinzugsgebiet umfasst die Bruttofläche aller |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Flaeche_Dim_Ist | Das Dimensionierungseinzugsgebiet umfasst die Bruttofläche aller |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Flaeche_geplant | Bruttofläche des direkten Einzugsgebiets. Es umfasst alle Teileinzugsgebiete |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Flaeche_Ist | Bruttofläche des direkten Einzugsgebiets. Es umfasst alle Teileinzugsgebiete |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Flaeche_red_Dim_geplant | Umfasst die reduzierte Fläche aller Teileinzugsgebiete oberhalb des |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Flaeche_red_Dim_Ist | Umfasst die reduzierte Fläche aller Teileinzugsgebiete oberhalb des |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Flaeche_red_geplant | Reduzierte Fläche des direkten Einzugsgebiets. Es umfasst alle |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Flaeche_red_Ist | Reduzierte Fläche des direkten Einzugsgebiets. Es umfasst alle | x | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Fremdwasseranfall_geplant | Totaler Fremdwasseranfall beim Bauwerk inkl. aller obenliegenden Gebiete. Angabe |  | Fremdwasser
SK_Regenueberlaufbecken | Fremdwasseranfall_Ist | Totaler Fremdwasseranfall beim Bauwerk inkl. aller obenliegenden Gebiete. Angabe |  | Fremdwasser
SK_Regenueberlaufbecken | Gesamteinzugsgebiet_Bezeichn ung_geplant |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Gesamteinzugsgebiet_Bezeichn ung_Ist |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Gesamteinzugsgebiet_Bezeichn ung_Ist_optimiert |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Hydr_Kennwerte_Bezeichnung_ geplant |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Hydr_Kennwerte_Bezeichnung_ Ist |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Hydr_Kennwerte_Bezeichnung_ Ist_optimiert |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Mehrbelastung_geplant | Optimale Mehrbelastung nach der Umsetzung der Massnahmen. |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Mehrbelastung_Ist | Mehrbelastung der untenliegenden Kanäle beim Dimensionierungsereignis = 100 * |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Mehrbelastung_Ist_optimiert | Optimale Mehrbelastung im Ist-Zustand vor der Umsetzung von allfälligen weiteren |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Nutzinhalt_Fangteil | Inhalt der Kammer unterhalb der Wehrkrone ohne Stauraum im Zulaufkanal. | x | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Nutzinhalt_Klaerteil | Inhalt der Kammer unterhalb der Wehrkrone inkl. Einlaufbereich, | x | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | OBJ_ID_Gesamteinzugsgebiet_ geplant |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | OBJ_ID_Gesamteinzugsgebiet_I st |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | OBJ_ID_Gesamteinzugsgebiet_I st_optimiert |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | OBJ_ID_Hydr_Kennwerte_gepla nt |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | OBJ_ID_Hydr_Kennwerte_Ist |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | OBJ_ID_Hydr_Kennwerte_Ist_o ptimiert |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Qan_geplant | Optimale Menge nach der Umsetzung der Massnahmen. | x | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Qan_Ist | Qan im heutigen Zustand, Ist-Wert aufgrund von Blechöffnungen, | x | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Qan_Ist_optimiert | Optimale Menge im Ist-Zustand vor der Umsetzung von allfälligen weiteren | x | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Regenbecken_Anordnung | Anordnung des Regenbeckens im System, vgl. Kap. 6.2. Modul DB der VSA-Richtlinie | x | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Schmutzabwasseranfall_geplant | Totaler Schmutzabwasseranfall beim Bauwerk inkl. aller obenliegenden Gebiete. |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Schmutzabwasseranfall_Ist | Totaler Schmutzabwasseranfall beim Bauwerk inkl. aller obenliegenden Gebiete. |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Stauraum | Speicherinhalt im Becken und im Zulauf zwischen Wehrkrone und dem | x | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Ueberlauf_Bemerkung | Aus Sicht des Erfassers massgebende Informationen zur Funktion des Ueberlaufs |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Ueberlaufdauer_geplant | Mittlere Überlaufdauer pro Jahr. Berechnung mit geplanten Massnahmen |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Ueberlaufdauer_Ist | Mittlere Überlaufdauer pro Jahr gemäss Langzeitsimulation oder Messung. | x | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Ueberlaufdauer_Ist_optimiert | Mittlere Überlaufdauer pro Jahr. Berechnung mit optimierten Einstellungen |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Ueberlaufhaeufigkeit_geplant | Mittlere Überlaufhäufigkeit pro Jahr. Berechnung mit Einstellungen nach der |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Ueberlaufhaeufigkeit_Ist | Mittlere Überlaufhäufigkeit pro Jahr gemäss Langzeitsimulation oder Messung. |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Ueberlaufhaeufigkeit_Ist_optimi ert | Mittlere Überlaufhäufigkeit pro Jahr. Berechnung mit optimierten Einstellungen |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Ueberlaufmenge_geplant | Mittlere Überlaufwassermenge pro Jahr. Berechnung mit Einstellungen nach der |  | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Ueberlaufmenge_Ist | Mittlere Überlaufmenge pro Jahr gemäss Langzeitsimulation oder Messung. | x | Entwässerungskonzept
SK_Regenueberlaufbecken | Ueberlaufmenge_Ist_optimiert | Mittlere Überlaufwassermenge pro Jahr. Berechnung mit optimierten Einstellungen |  | Entwässerungskonzept
SK_Trennbauwerk | Art | Die Art des Trennbauwerkes ist anzugeben. | x | Anlagenkataster
SK_Trennbauwerk | Hydr_Kennwerte_Bezeichnung_ geplant |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Trennbauwerk | Hydr_Kennwerte_Bezeichnung_ Ist |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Trennbauwerk | Hydr_Kennwerte_Bezeichnung_ Ist_optimiert |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Trennbauwerk | Mehrbelastung_geplant | Optimale Mehrbelastung nach der Umsetzung der Massnahmen. |  | Entwässerungskonzept
SK_Trennbauwerk | Mehrbelastung_Ist | Mehrbelastung der untenliegenden Kanäle beim Dimensionierungsereignis = 100 * |  | Entwässerungskonzept
SK_Trennbauwerk | Mehrbelastung_Ist_optimiert | Optimale Mehrbelastung im Ist-Zustand vor der Umsetzung von allfälligen weiteren |  | Entwässerungskonzept
SK_Trennbauwerk | OBJ_ID_Hydr_Kennwerte_gepla nt |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Trennbauwerk | OBJ_ID_Hydr_Kennwerte_Ist |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Trennbauwerk | OBJ_ID_Hydr_Kennwerte_Ist_o ptimiert |  |  | Entwässerungskonzept
SK_Trennbauwerk | Qan_geplant | Optimale Menge nach der Umsetzung der Massnahmen. | x | Entwässerungskonzept
SK_Trennbauwerk | Qan_Ist | Qan im heutigen Zustand, Ist-Wert aufgrund von Blechöffnungen, | x | Entwässerungskonzept
SK_Trennbauwerk | Qan_Ist_optimiert | Optimale Menge im Ist-Zustand vor der Umsetzung von allfälligen weiteren | x | Entwässerungskonzept
SK_Trennbauwerk | Stauraum | Speicherinhalt im Becken und im Zulauf zwischen Wehrkrone und dem | x | Entwässerungskonzept
SK_Uebrige | Beschrieb | Beschrieb des Sonderbauwerkes | x | Anlagenkataster

## Prüfprotokoll Operat xx
Prüfprotokoll für Pflichtattribute 2. Stufe |  |  | Version 16.7
| Operat: |  | (z. B. Gemeinde Krachenwil)
| Datei: |  | (z. B. awk_krachenwil_20240815_v1.xtf)
| Datenlieferant: |  | (z. B. Ingenieurbüro MFK AG)
[6 empty] | Objekte Total | Objekte Total PAA | Objekte Total SAA | PAA Objekte mit Wert "NULL" |  | SAA Objekte mit Wert "NULL" |  | PAA Objekte mit Wert "unbekannt" |  | SAA Objekte mit Wert "unbekannt"
Prüfregel | Klasse | Attribut | PAA | SAA | Relevant für Teilprojekt | [Anzahl] | [Anzahl] | [Anzahl] | [Anzahl] | [Anteil in %] | [Anzahl] | [Anteil in %] | [Anzahl] | [Anteil in %] | [Anzahl] | [Anteil in %] | Bemerkung / Begründung
10001 | ALR | Beseitigung_Ist | w |  | ALR |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
10003 | ALR | Einwohnerwerte | w |  | ALR |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
10012 | ALR | Sanierungsbedarf | w |  | ALR |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
11003 | Knoten | BaulicherZustand | x | x | Z-S-U |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
11005 | Knoten | BetreiberRef | w |  | Anlagenkataster |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
11007 | Knoten | Deckelkote | w |  | Entwässerungskonzept |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
11012 | Knoten | Finanzierung | x | x | Anlagenkataster |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
11013 | Knoten | Funktion | x | x | Anlagenkataster |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
11017 | Knoten | Nutzungsart_geplant | w |  | Anlagenkataster |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
11018 | Knoten | Nutzungsart_Ist | x |  | Anlagenkataster |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
11024 | Knoten | Sohlenkote | w |  | Anlagenkataster |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
11025 | Knoten | Status | x | x | Anlagenkataster |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
11028 | Knoten | Zustandserhebung_Jahr | x | x | Z-S-U |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
12001 | Leitung | Baujahr | x |  | Anlagenkataster |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
12002 | Leitung | BaulicherZustand | x | x | Z-S-U |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
12004 | Leitung | BetreiberRef | w |  | Anlagenkataster |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
12007 | Leitung | Finanzierung | x | x | Anlagenkataster |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
12008 | Leitung | FunktionHierarchisch | x | x | Anlagenkataster |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
12009 | Leitung | FunktionHydraulisch | x | x | Anlagenkataster |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
12015 | Leitung | Kote_nach | w |  | Anlagenkataster |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
12016 | Leitung | Kote_von | w |  | Anlagenkataster |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
12019 | Leitung | Leckschutz | x | x | Anlagenkataster |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
12021 | Leitung | Lichte_Breite | w |  | Anlagenkataster |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
12022 | Leitung | Lichte_Hoehe | w |  | Anlagenkataster |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
12023 | Leitung | Material | x |  | Anlagenkataster |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
12024 | Leitung | Nutzungsart_geplant | w | w | Anlagenkataster |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
12025 | Leitung | Nutzungsart_Ist | x | x | Anlagenkataster |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
12030 | Leitung | Profiltyp | x |  | Anlagenkataster |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
12035 | Leitung | Status | x | x | Anlagenkataster |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
12041 | Leitung | Zustandserhebung_Jahr | x | x | Z-S-U |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
13017 | Massnahme | Status | w |  | Massnahmenplan |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
17013 | Teileinzugsgebiet | Direkteinleitung_in_Gewaesser_ geplant | w |  | Entwässerungskonzept |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
17017 | Teileinzugsgebiet | Entwaesserungssystem_geplant | w |  | Entwässerungskonzept |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
17028 | Teileinzugsgebiet | Retention_geplant | w |  | Entwässerungskonzept |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
17037 | Teileinzugsgebiet | Versickerung_geplant | w |  | Entwässerungskonzept |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
2040 | Knoten | Kein Ueberlauf_Foerderaggregat erfasst | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
2110 | Knoten | Knotensohle höher als Leitungssohlen | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
2120 | Knoten | Auslauf höher als Zulauf | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
2130 | Knoten | Verschmutztes Abwasser in Einleitstelle (Nutzungsart_Ist) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
2131 | Knoten | Verschmutztes Abwasser in Einleitstelle (Nutzungsart_geplant) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
2140 | Knoten | Baujahr bestehend > heute | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
2160 | Knoten | SAA-Knoten an PAA-Leitung | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
3030 | Leitung | Leitung_nach erfasst bei PAA | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
3040 | Leitung | PAA-Leitung oberhalb von SAA-Leitung | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
3050 | Leitung | Knoten_nach und Leitung_nach erfasst | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
3220 | Leitung | Gegengefälle in Freispiegelleitung | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
3280 | Leitung | Leitungsquerschnitt kleiner als oberhalb | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
3320 | Leitung | Strassenentwässerung führt nicht Regen- oder Mischabwasser | x | x | [5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3340 | Leitung | Leitung mit verschmutztem Abwasser mündet in Leitung mit unverschmutztem Abwasser (Ist-Zustand) | x | x | [5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3341 | Leitung | Leitung mit verschmutztem Abwasser mündet in Leitung mit unverschmutztem Abwasser (Planungszustand) | x | x | [5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3350 | Leitung | Leitung mit Regenabwasser mündet in Leitung ohne Regenabwasser (Ist-Zustand) | x | x | [5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3351 | Leitung | Leitung mit Regenabwasser mündet in Leitung ohne Regenabwasser (Planungszustand) | x | x | [5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3360 | Leitung | Baujahr bestehend > heute | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
3370 | Leitung | Baujahr geplant < heute - 1 Jahr | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
3380 | Leitung | Versickerungsleitung mit verschmutztem Abwasser (Ist- Zustand) | x | x | [5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3381 | Leitung | Versickerungsleitung mit verschmutztem Abwasser (Planungszustand) | x | x | [5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
4010 | Teileinzugsgebiet | Anschluss an SAA (SW Ist) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4011 | Teileinzugsgebiet | Anschluss an SAA (RW Ist) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4012 | Teileinzugsgebiet | Anschluss an SAA (SW geplant) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4013 | Teileinzugsgebiet | Anschluss an SAA (RW geplant) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4020 | Teileinzugsgebiet | Anschluss an eine nicht in Betrieb stehende Leitung (Ist- Zustand) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4021 | Teileinzugsgebiet | Anschluss an eine nicht in Betrieb stehende Leitung (Planungszustand) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4110 | Teileinzugsgebiet | Fehlender Anschlussknoten (SW Ist) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4115 | Teileinzugsgebiet | Überflüssiger Anschlussknoten (RW Ist) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4120 | Teileinzugsgebiet | Fehlender Anschlussknoten (SW Ist) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4125 | Teileinzugsgebiet | Überflüssiger Anschlussknoten (SW Ist) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4130 | Teileinzugsgebiet | Überflüssiger Anschlussknoten (RW Ist) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4135 | Teileinzugsgebiet | Fehlender Anschlussknoten (SW Ist oder RW Ist) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4140 | Teileinzugsgebiet | Fehlender Anschlussknoten (SW geplant) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4145 | Teileinzugsgebiet | Überflüssiger Anschlussknoten (RW geplant) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4150 | Teileinzugsgebiet | Fehlender Anschlussknoten (SW geplant) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4155 | Teileinzugsgebiet | Überflüssiger Anschlussknoten (SW geplant) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4160 | Teileinzugsgebiet | Überflüssiger Anschlussknoten (RW geplant) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4165 | Teileinzugsgebiet | Fehlender Anschlussknoten (SW geplant oder RW geplant) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4210 | Teileinzugsgebiet | Schmutzabwasserparameter ohne Anschlussknoten (Ist- Zustand) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4211 | Teileinzugsgebiet | Schmutzabwasserparameter ohne Anschlussknoten (Planungszustand) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4220 | Teileinzugsgebiet | Regenabwasserparameter ohne Anschlussknoten (Ist-Zustand) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4221 | Teileinzugsgebiet | Regenabwasserparameter ohne Anschlussknoten (Planungszustand) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4230 | Teileinzugsgebiet | Summe Abflussbeiwerte >100 (Ist-Zustand) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4231 | Teileinzugsgebiet | Summe Abflussbeiwerte >100 (Planungszustand) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4240 | Teileinzugsgebiet | Summe Befestigungsgrade >100 (Ist-Zustand) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4241 | Teileinzugsgebiet | Summe Befestigungsgrade >100 (Planungszustand) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4320 | Teileinzugsgebiet | Überlappendes Teileinzugsgebiet | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
1024 | Ueberlauf_Foerderaggregat | Ueberlauf Zirkelbezug | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Note on A9: Prüfregel mit 5 Ziffern -> Validierungmodell Prüfregel mit 4 Ziffern -> Checkservice VSA