|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Bau- und Verkehrsdirektion Amt für Wasser und Abfall Siedlungswasserwirtschaft Trinkwasser und Abwasser  Reiterstrasse 11 3013 Bern  +41 31 633 38 11 info.awa@be.ch www.be.ch/awa |  |

Formular vom 1. Januar 2019

Fertigstellung einer netzabhängigen Löschwasseranlage: HYDRANTEN

(gilt als Grundlage für die Abnahme der Anlage)

(Bitte vollständig ausfüllen und pro Gesuch resp. Fertigstellungsmeldung nur ein Geschäft aufführen)

**Betrifft Verfügung vom:**

**Nr.:**

**Technische Daten**

Anzahl Hydranten total:       Stück

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hydranten-Nr.** | **statischer Druck** | **dynamischer  Druck 1 )** | **Jahr der  Inbetriebnahme** | **Fabrikat / Typ neu** | **ganzjährig zu- gänglich mit TLF** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1) Bei 1'200 l/min. Ausfüllen wenn bekannt.

**Fertigstellungsarbeiten**

Bitte zutreffendes ankreuzen und ergänzen:

Die Ausführung entspricht genau dem genehmigten Projekt

Die Ausführung entspricht nicht dem genehmigten Projekt (bitte Erläuterungen beilegen)

Die Ausführung erfolgte ohne genehmigtes Projekt

Die Hydranten sind einsatzbereit 2)

Das Planwerk GIS der Wasserversorgung ist nachgetragen

Nächste geplante Abgabe RESEAU-Operat an AWA:

Die Beitragsbedingungen für Löschwasseranlagen vom 1. Januar 2019 wurden eingehalten

2) Einsatzbereit bedeutet: Die Hydranten sind gespült und funktionieren einwandfrei, Hauptleitungs- und Hydrantenschieber sind markiert und offen, die Montage der Hydrantennummern entsprechen dem Plan des ausgeführten Werkes.

**Die Richtigkeit bestätigen** (Ort, Datum und Unterschrift)**:**

**Die Bauleitung: Die Bauherrschaft: Die Subventionsbehörde:**

           

           

           

           