## LSA Instandhaltung
Datenblatt zum Servicevertrag |  | Nr. |  | vom
Ort: | [6 empty] | Firma:
LSA: |  |  |  | Nr.
Inbetriebnahme: |  |  | Garantieablauf:
Abnahme: |  |  | Service ab:
Reaktionszeit: | - |  | Störungsbehebungszeit: |  |  | 12 h
Interventionszeit: | - |  | Ausfallrate: |  |  | gemäss SN 640 842
Inventar: |  |  | Instandhaltungskosten: |  |  |  | Bemerkung:
Anlageteil | Typ | Stück | Ausführung alle x Jahre | Einheits-preis | Total pro Jahr
Steuerung
Steuergerät
Anzahl Signalgruppen
Fahrzeug-Detektor (2-Kanal)
Fahrzeug-Detektor (4-Kanal)
Decodierempf.
Handsteuerung
Koordinator
Schnittstellen Kommunikation
Klemmenkasten
Websynoptik
Funkuhr
Dämmerungsfühler
Inspektion und Reinigung |  | 1 | 1 |  | 0
Funktionskontrolle |  | 1 | 1 |  | 0
Präventiver Unterhalt |  | 1 | 1 |  | 0
Datensicherung |  | 1 | 1 |  | 0
Inventarisierung |  | 1 | 5 |  | 0
Messung Zwischenzeiten |  | 1 | 1 |  | 0
Protokoll der Instandhaltung |  | 1 | 1 |  | 0
NIV-Protokoll
unabhängige Kontrolle durch:
Instandhaltung Steuerung, Kosten pro Jahr |  |  |  | 0 |  |  | exkl. MwSt.
Signalträger
Normalmasten
Normalmasten lang (Hochmast)
Normalmasten kurz (Babymast)
Winkelmasten
Signalbrücken
Beleuchtungsmasten
Bogenmasten
Beleuchtungsaufsätze
Ausleger
Aufhängungen
Inspektion und Reinigung |  | 1 | 5 |  | 0
Inventarisierung |  | 1 | 5 |  | 0
Messung Durchfahrtshöhen |  | 1 | 5 |  | 0
Instandhaltung Signalträger, Kosten pro Jahr |  |  |  | 0 |  |  | exkl. MwSt.
Signalgeber
3x300mm ÜK
2x300mm ÜK
1x300mm ÜK
3x200mm, ÜK
2x200mm, ÜK
1x200mm, ÜK
öV 4-Pkt. ÜK
öV 5-Pkt. ÜK
3x300mm
2x300mm
1x300mm
3x200mm
2x200mm
1x200mm
3x100mm
2x100mm
1x100mm
öV 4-Pkt.
öV 5-Pkt.
OS (in 1x200)
Inspektion und Reinigung |  | 1 | 1 |  | 0
Funktionskontrolle (Normal-/Blinkbetrieb) |  | 1 | 1 |  | 0
Präventiver Unterhalt, Lampenwechsel
Inventarisierung |  | 1 | 5 |  | 0
Instandhaltung Signalgeber, Kosten pro Jahr |  |  |  | 0 |  |  | exkl. MwSt.
Anmeldemittel
Induktionsschleifen Fz
Induktionsschleifen Bus
Induktionsschleifen Velo
Drücker Fg
Drücker Fg mit taktilem Signal
Drücker Fg mit akustischem Signal
Drücker Velo, Reiter, etc.
Rückmeldelampen Drücker
Bewegungsmelder Radar
Bewegungsmelder Infrarot
Bewegungsmelder Laser
Videokamera Fahrzeuge
Drahtlosempfänger
Inspektion und Reinigung |  | 1 | 1 |  | 0
Funktionskontrolle |  | 1 | 1 |  | 0
Inventarisierung |  | 1 | 5 |  | 0
Messung Induktionsschleifen |  | 1 | 5 |  | 0
Instandhaltung Anmeldemittel, Kosten pro Jahr |  |  |  | 0 |  |  | exkl. MwSt.
Signalisation
BSS-Signale (Kein Vortritt)
Trixi-Spiegel
Sekundäre Signale gemäss SSV
Wechselsignale
Inspektion und Reinigung |  | 1 | 1 | 0 | 0
Funktionskontrolle |  | 1 | 1 | 0 | 0
Inventarisierung |  | 1 | 5 | 0 | 0
Instandhaltung Signalisation, Kosten pro Jahr |  |  |  | 0 |  |  | exkl. MwSt.
Bauliche Einrichtungen und Markierung
Insp. Schächte/Dosen, 3-5 Stichproben |  | 1 | 5 | 0 | 0
Inspektion Markierung |  | 1 | 1 | 0 | 0
Instandhaltung Bau und Markierung, Kosten pro Jahr |  |  |  | 0 |  |  | exkl. MwSt.
Instandhaltung LSA, Gesamtkosten pro Jahr |  |  |  | 0 |  |  | exkl. MwSt.

## LSA Instandsetzung
Datenblatt zum Servicevertrag |  |  | Nr. |  | vom
Ort: | [7 empty] | Firma:
LSA: |  |  |  |  | Nr.
Inbetriebnahme: |  |  |  | Garantieablauf:
Abnahme: |  |  |  | Service ab:
Reaktionszeit: |  | - |  | Störungsbehebungszeit: |  |  | 12 h
Interventionszeit: |  | - |  | Ausfallrate: |  |  | gemäss SN 640 842
Instandsetzung |  |  |  | Instandsetzungskosten: |  |  |  | Bemerkung:
|  |  |  | Ausführung alle x Jahre | Einheits-preis | Total pro Jahr
Geplante Instandsetzung
Arbeit, inkl. Doku |  |  |  | 1 |  | 0
Material
Reservematerial
STG-Komponenten |  |  |  | 1 |  | 0
LED-Signalgeber
Komponenten
Geplante Instandsetzung LSA |  |  |  |  | 0 |  |  | exkl. MwSt.
Ungeplante Instandsetzung
Arbeit, inkl. Doku |  |  |  | 1 |  | 0
Material |  |  |  | 1 |  | 0
Komponenten |  |  |  | 1 |  | 0
Ungeplante Instandsetzung LSA |  |  |  |  | 0 |  |  | exkl. MwSt.
Instandsetzung LSA, Gesamtkosten pro Jahr |  |  |  |  | 0 |  |  | exkl. MwSt.
Servicevertrag Lichtsignalanlage
Datum | Änderungsgrund |  |  |  |  | Gültig ab |  | Bemerkung
Gesamtkosten pro Jahr/Wartung innerhalb Garantie
0
Service LSA, Gesamtkosten pro Jahr |  |  |  |  | 0 |  |  | exkl. MwSt.
Datum |  |  |  | Datum |  | Kunde
(Stempel und Unterschrift)
nach Aufwand
pauschal
nach Aufwand
pauschal
nach Aufwand
pauschal
nach Aufwand
pauschal
nach Aufwand
pauschal
nach Aufwand
pauschal
nach Aufwand
pauschal
nach Aufwand
pauschal
nach Aufwand
pauschal

## Prozess
Prozess
Prozess für die Zusammenstellung des DS
Blaue Felder sind durch den Unternehmer auszufüllen.