## Titelblatt
Version vom September 96 (AFB/GR3/56)
Beurteilung von Energiesystemen
Grundlagedaten: Kanton Bern, Weisung BVE vom 10. August 1996
1. Projektinformationen
Anlageort / -bezeichnung:
Objektnummer und Objekt-
bezeichnung:
Projektnr. / Projektbezeichnung:
Bearbeitete Aufgabenstellung:
Beauftragter (Ort, Tel.):
Projektleiter HBA (Tel.):
Fachberater HBA (Tel.):
Bearbeitungsdatum:
2. Antrag für die Weiterbearbeitung
Variante:
Entscheidbegründung:
3. Grundlagendaten
| Allgemeine Inflationsrate (reale Betrachtungsweise) |  |  |  | 0
| Realer Kalkulationszinssatz |  |  |  | 2.5
| Reale Wartungs-, Bedienungs- und UH-Kostensteigerung |  |  |  | 1
Energiepreise und Energiekostensteigerung
| Energieträger | Effektiver | Zuschlag für | Berechnungspreis | Reale Kosten- | Arbeitspreis | Umweltkosten | Total
|  | Endenergiepreis | Umweltkosten |  | steigerung pro Jahr
|  | [Rp/kWh] | [Rp/kWh] | [Rp/kWh] | [%]
| Elektr. (HT) Winter |  | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5
| Elektr. (NT) Winter |  | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5
| Elektr. (HT) Sommer |  | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5
| Elektr. (NT) Sommer |  | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5
| Heizöl (EL) |  | 4.5 | 4.5 | 2 | 0 | 4.5 | 4.5
| Erdgas |  | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 3 | 3
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
Umrechnung in energieträger-spezifische Einheiten
| 1 [Rp./kWh] | Heizöl | entspricht | 11,9 [Fr./100kg]
| 1 [Rp./kWh] | Holzschnitzel | entspricht | ca. 9 [Fr./Sm3]

## Zusammenfassung Energiesysteme
Zusammenfassung Variantenvergleich
Variantenbeschreibung / Energieproduktion und Auswirkungen
Variantenbeschreibung | Variante 1 | Variante 2 | Variante 3 | Variante 4 |  | Variante 1 | Variante 2 | Variante 3 | Variante 4
Variantenbezeichnung
Variantenbeschrieb | Referenzvariante
Energieproduktion [MWh/a]
Wärme (Stufe Nutzenergie) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Elektrizität (Stufe Nutzenergie) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Auswirk. auf E.buchhaltung [MWh/a]
Minderverbrauch fossiler Energie
Minderverbrauch elektr. Energie
Mehrprod. erneuerbare Wärme
Mehrprod. erneuerbare Elektr.
Total der heutigen jährlichen Kosten | [5 empty] | Total der heutigen jährlichen Kosten
Kostenart | Variante 1 | Variante 2 | Variante 3 | Variante 4 |  | Variante 1 | Variante 2 | Variante 3 | Variante 4
Wart.-, Bedien. und UH-Kosten [Fr.]
Energiekosten [Fr.]
Betriebskosten [Fr.]
Kapitalkosten [Fr.]
Total [Fr.]
Total der mittleren jährlichen Kosten über die Betrachtungsdauer | [5 empty] | Total der mittleren jährlichen Kosten über die Nutzungsdauer
Es sollen nur Varianten mit gleicher Betrachtungsdauer untereinander verglichen werden.
Betrachtungsdauer [Jahre]:
Kostenart | Variante 1 | Variante 2 | Variante 3 | Variante 4 |  | Variante 1 | Variante 2 | Variante 3 | Variante 4
Var. 1
Wart.-, Bedien. und UH-Kosten [Fr.] |  |  |  |  | Var. 2
Energiekosten [Fr.] |  |  |  |  | Var. 3
Betriebskosten [Fr.] |  |  |  |  | Var. 4
Kapitalkosten [Fr.] |  |  |  |  | Wahl
Total [Fr.]
Investitionskosten | [5 empty] | Investitionskosten
Total [Fr.]
Kennwerte auf Stufe Nutzenergie | [5 empty] | Kennwerte
| Variante 1 | Variante 2 | Variante 3 | Variante 4 |  | Variante 1 | Variante 2 | Variante 3 | Variante 4
Mittl. Wärmegestehungskosten*
Mittl. Stromgestehungskosten*
*Basis: Total der mittleren jährlichen Kosten über die Betrachtungsdauer

## Variante 1
Variante 1:
Jährliche Kapitalkosten |  |  |  | (Kapitalzins, real: | 2.5 |  |  | 0.025
| Bau- / Anlageteil |  | Investitionsaus- | Nutzungsdauer | Annuit.- | Heutige jährl. | Heutige jährl. | Annuit.-Faktor | Berechnung der mittl. Nutzungsdauer |  | Relevante Invest. Kosten
|  |  | gaben [Fr.] | [Jahre] | faktor | Kosten | Kosten
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
| Honorare, Unvorherges. | [7 empty] | 0 |  | 0
| Total |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Jährliche Wartungs-, Bedienungs- und UH-Kosten (W+B)
| Bau- / Anlageteil |  | Anlagewert (ALG) | Jährliche Kosten |  | Heutige jährl.
|  |  | [Fr.] | Pauschal [Fr.] | in [%] ALG | Kosten | Anlagewert | Pauschal | % | Heutige jährl. Kosten
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| Total |  | (Proz. Anteil für W+B von Investitionskosten: |  |  | 0
Jährliche Energiekosten
| Energieträger | Grundge- | Verbrauch | Berechnungspreis Energie |  | Heutige jährl. | Verbrauch | Grundgebühr | Grundgebühr | Heutige jährl. Kosten
|  | bühr [Fr./a] | [kWh/a] |  |  | Kosten
| Elektrizität |  | ---- | ----
| Elektr. (HT) Winter |  |  | 5 | Rp/kWh |  | 0 |  | 0
| Elektr. (NT) Winter |  |  | 5 | Rp/kWh |  | 0 |  | 0
| Elektr. (HT) Sommer |  |  | 5 | Rp/kWh |  | 0 |  | 0
| Elektr. (NT) Sommer |  |  | 5 | Rp/kWh |  | 0 |  | 0
| Heizöl (EL) |  |  | 4.5 | Rp/kWh |  | 0 |  | 0
| Erdgas |  |  | 3 | Rp/kWh |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
| Total |  |  |  |  | 0
Total der jährlichen Kosten |  |  |  | Progr.vorschlag Betrachtungsdauer:
Betrachtungsdauer* für Berechnung: |  |  |  | Option: Eingabe Betrachtungsdauer: |  | ** | 0
|  | Kostenstei- | Mittelwert- | Heutige jährl. | Mittl. jährliche Kosten über |  |  | Mittelwert- | Energiekosten | Mittl. jährliche Kosten über
|  | gerung (real) | faktoren | Kosten | die Betrachtungsdauer |  |  | faktoren | (Mittl. Kosten) | die Nutzungsdauer
| Kapitalkosten | ---- | ---- | 0 |  | 0
| W+B und UH-Kosten | 1
| Elektr. (HT) Winter | 1
| Elektr. (NT) Winter | 1
| Elektr. (HT) Sommer | 1
| Elektr. (NT) Sommer | 1
| Heizöl (EL) | 2
| Erdgas | 1.5
| Betriebskosten | (W+B-, UH- und Energiekosten) |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TOTAL | (Kapital- + Betriebskosten) |  | 0 |  | 0
*Normalfall
Die Betrachtungsdauer entspricht dem Programmvorschlag; d.h. sie ist für alle Varianten identisch (grösste
Nutzungsdauer der verschiedenen Varianten).
Zur Beurteilung mehrerer Varianten ist eine einheitliche Betrachtungsdauer der verschiedenen Varianten unbedingt notwendig.
**Spezialfall
Eine Variante soll mit einer vorgebenen Betrachtungsdauer berechnet werden. Unter der Option "Eingabe Betrachtungs-
dauer" kann die gewünschte Betrachtungs- / Nutzungsdauer eingegeben werden.
Varianten mit unterschiedlicher Betrachtungs-/ Nutzungsdauer sollen nicht untereinander verglichen werden.

## Variante 2
Variante 2:
Jährliche Kapitalkosten |  |  |  | (Kapitalzins, real: | 2.5 |  |  | 0.025
| Bau- / Anlageteil |  | Investitionsaus- | Nutzungsdauer | Annuit.- | Heutige jährl. | Heutige jährl. | Annuit.-Faktor | Berechnung der mittl. Nutzungsdauer |  | Relevante Invest. Kosten
|  |  | gaben [Fr.] | [Jahre] | faktor | Kosten | Kosten
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
| Honorare, Unvorherges. | [7 empty] | 0 |  | 0
| Total |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Jährliche Wartungs-, Bedienungs- und UH-Kosten (W+B)
| Bau- / Anlageteil |  | Anlagewert (ALG) | Jährliche Kosten |  | Heutige jährl.
|  |  | [Fr.] | Pauschal [Fr.] | in [%] ALG | Kosten | Anlagewert | Pauschal | % | Heutige jährl. Kosten
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| Total |  | (Proz. Anteil für W+B von Investitionskosten: |  |  | 0
Jährliche Energiekosten
| Energieträger | Grundge- | Verbrauch | Berechnungspreis Energie |  | Heutige jährl. | Verbrauch | Grundgebühr | Grundgebühr | Heutige jährl. Kosten
|  | bühr [Fr./a] | [kWh/a] |  |  | Kosten
| Elektrizität |  | ---- | ----
| Elektr. (HT) Winter |  |  | 5 | Rp/kWh |  | 0 |  | 0
| Elektr. (NT) Winter |  |  | 5 | Rp/kWh |  | 0 |  | 0
| Elektr. (HT) Sommer |  |  | 5 | Rp/kWh |  | 0 |  | 0
| Elektr. (NT) Sommer |  |  | 5 | Rp/kWh |  | 0 |  | 0
| Heizöl (EL) |  |  | 4.5 | Rp/kWh |  | 0 |  | 0
| Erdgas |  |  | 3 | Rp/kWh |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
| Total |  |  |  |  | 0
Total der jährlichen Kosten |  |  |  | Progr.vorschlag Betrachtungsdauer:
Betrachtungsdauer* für Berechnung: |  |  |  | Option: Eingabe Betrachtungsdauer: |  | ** | 0
|  | Kostenstei- | Mittelwert- | Heutige jährl. | Mittl. jährliche Kosten über |  |  | Mittelwert- | Energiekosten | Mittl. jährliche Kosten über
|  | gerung (real) | faktoren | Kosten | die Betrachtungsdauer |  |  | faktoren | (Mittl. Kosten) | die Nutzungsdauer
| Kapitalkosten | ---- | ---- | 0 |  | 0
| W+B und UH-Kosten | 1
| Elektr. (HT) Winter | 1
| Elektr. (NT) Winter | 1
| Elektr. (HT) Sommer | 1
| Elektr. (NT) Sommer | 1
| Heizöl (EL) | 2
| Erdgas | 1.5
| Betriebskosten | (W+B-, UH- und Energiekosten) |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TOTAL | (Kapital- + Betriebskosten) |  | 0 |  | 0
*Normalfall
Die Betrachtungsdauer entspricht dem Programmvorschlag; d.h. sie ist für alle Varianten identisch (grösste
Nutzungsdauer der verschiedenen Varianten).
Zur Beurteilung mehrerer Varianten ist eine einheitliche Betrachtungsdauer der verschiedenen Varianten unbedingt notwendig.
**Spezialfall
Eine Variante soll mit einer vorgebenen Betrachtungsdauer berechnet werden. Unter der Option "Eingabe Betrachtungs-
dauer" kann die gewünschte Betrachtungs- / Nutzungsdauer eingegeben werden.
Varianten mit unterschiedlicher Betrachtungs-/ Nutzungsdauer sollen nicht untereinander verglichen werden.

## Variante 3
Variante 3:
Jährliche Kapitalkosten |  |  |  | (Kapitalzins, real: | 2.5 |  |  | 0.025
| Bau- / Anlageteil |  | Investitionsaus- | Nutzungsdauer | Annuit.- | Heutige jährl. | Heutige jährl. | Annuit.-Faktor | Berechnung der mittl. Nutzungsdauer |  | Relevante Invest. Kosten
|  |  | gaben [Fr.] | [Jahre] | faktor | Kosten | Kosten
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
| Honorare, Unvorherges. | [7 empty] | 0 |  | 0
| Total |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Jährliche Wartungs-, Bedienungs- und UH-Kosten (W+B)
| Bau- / Anlageteil |  | Anlagewert (ALG) | Jährliche Kosten |  | Heutige jährl.
|  |  | [Fr.] | Pauschal [Fr.] | in [%] ALG | Kosten | Anlagewert | Pauschal | % | Heutige jährl. Kosten
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| Total |  | (Proz. Anteil für W+B von Investitionskosten: |  |  | 0
Jährliche Energiekosten
| Energieträger | Grundge- | Verbrauch | Berechnungspreis Energie |  | Heutige jährl. | Verbrauch | Grundgebühr | Grundgebühr | Heutige jährl. Kosten
|  | bühr [Fr./a] | [kWh/a] |  |  | Kosten
| Elektrizität |  | ---- | ----
| Elektr. (HT) Winter |  |  | 5 | Rp/kWh |  | 0 |  | 0
| Elektr. (NT) Winter |  |  | 5 | Rp/kWh |  | 0 |  | 0
| Elektr. (HT) Sommer |  |  | 5 | Rp/kWh |  | 0 |  | 0
| Elektr. (NT) Sommer |  |  | 5 | Rp/kWh |  | 0 |  | 0
| Heizöl (EL) |  |  | 4.5 | Rp/kWh |  | 0 |  | 0
| Erdgas |  |  | 3 | Rp/kWh |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
| Total |  |  |  |  | 0
Total der jährlichen Kosten |  |  |  | Progr.vorschlag Betrachtungsdauer:
Betrachtungsdauer* für Berechnung: |  |  |  | Option: Eingabe Betrachtungsdauer: |  | ** | 0
|  | Kostenstei- | Mittelwert- | Heutige jährl. | Mittl. jährliche Kosten über |  |  | Mittelwert- | Energiekosten | Mittl. jährliche Kosten über
|  | gerung (real) | faktoren | Kosten | die Betrachtungsdauer |  |  | faktoren | (Mittl. Kosten) | die Nutzungsdauer
| Kapitalkosten | ---- | ---- | 0 |  | 0
| W+B und UH-Kosten | 1
| Elektr. (HT) Winter | 1
| Elektr. (NT) Winter | 1
| Elektr. (HT) Sommer | 1
| Elektr. (NT) Sommer | 1
| Heizöl (EL) | 2
| Erdgas | 1.5
| Betriebskosten | (W+B-, UH- und Energiekosten) |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TOTAL | (Kapital- + Betriebskosten) |  | 0 |  | 0
*Normalfall
Die Betrachtungsdauer entspricht dem Programmvorschlag; d.h. sie ist für alle Varianten identisch (grösste
Nutzungsdauer der verschiedenen Varianten).
Zur Beurteilung mehrerer Varianten ist eine einheitliche Betrachtungsdauer der verschiedenen Varianten unbedingt notwendig.
**Spezialfall
Eine Variante soll mit einer vorgebenen Betrachtungsdauer berechnet werden. Unter der Option "Eingabe Betrachtungs-
dauer" kann die gewünschte Betrachtungs- / Nutzungsdauer eingegeben werden.
Varianten mit unterschiedlicher Betrachtungs-/ Nutzungsdauer sollen nicht untereinander verglichen werden.

## Variante 4
Variante 4:
Jährliche Kapitalkosten |  |  |  | (Kapitalzins, real: | 2.5 |  |  | 0.025
| Bau- / Anlageteil |  | Investitionsaus- | Nutzungsdauer | Annuit.- | Heutige jährl. | Heutige jährl. | Annuit.-Faktor | Berechnung der mittl. Nutzungsdauer |  | Relevante Invest. Kosten
|  |  | gaben [Fr.] | [Jahre] | faktor | Kosten | Kosten
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
| Honorare, Unvorherges. | [7 empty] | 0 |  | 0
| Total |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Jährliche Wartungs-, Bedienungs- und UH-Kosten (W+B)
| Bau- / Anlageteil |  | Anlagewert (ALG) | Jährliche Kosten |  | Heutige jährl.
|  |  | [Fr.] | Pauschal [Fr.] | in [%] ALG | Kosten | Anlagewert | Pauschal | % | Heutige jährl. Kosten
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| Total |  | (Proz. Anteil für W+B von Investitionskosten: |  |  | 0
Jährliche Energiekosten
| Energieträger | Grundge- | Verbrauch | Berechnungspreis Energie |  | Heutige jährl. | Verbrauch | Grundgebühr | Grundgebühr | Heutige jährl. Kosten
|  | bühr [Fr./a] | [kWh/a] |  |  | Kosten
| Elektrizität |  | ---- | ----
| Elektr. (HT) Winter |  |  | 5 | Rp/kWh |  | 0 |  | 0
| Elektr. (NT) Winter |  |  | 5 | Rp/kWh |  | 0 |  | 0
| Elektr. (HT) Sommer |  |  | 5 | Rp/kWh |  | 0 |  | 0
| Elektr. (NT) Sommer |  |  | 5 | Rp/kWh |  | 0 |  | 0
| Heizöl (EL) |  |  | 4.5 | Rp/kWh |  | 0 |  | 0
| Erdgas |  |  | 3 | Rp/kWh |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
| Total |  |  |  |  | 0
Total der jährlichen Kosten |  |  |  | Progr.vorschlag Betrachtungsdauer:
Betrachtungsdauer* für Berechnung: |  |  |  | Option: Eingabe Betrachtungsdauer: |  | ** | 0
|  | Kostenstei- | Mittelwert- | Heutige jährl. | Mittl. jährliche Kosten über |  |  | Mittelwert- | Energiekosten | Mittl. jährliche Kosten über
|  | gerung (real) | faktoren | Kosten | die Betrachtungsdauer |  |  | faktoren | (Mittl. Kosten) | die Nutzungsdauer
| Kapitalkosten | ---- | ---- | 0 |  | 0
| W+B und UH-Kosten | 1
| Elektr. (HT) Winter | 1
| Elektr. (NT) Winter | 1
| Elektr. (HT) Sommer | 1
| Elektr. (NT) Sommer | 1
| Heizöl (EL) | 2
| Erdgas | 1.5
| Betriebskosten | (W+B-, UH- und Energiekosten) |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TOTAL | (Kapital- + Betriebskosten) |  | 0 |  | 0
*Normalfall
Die Betrachtungsdauer entspricht dem Programmvorschlag; d.h. sie ist für alle Varianten identisch (grösste
Nutzungsdauer der verschiedenen Varianten).
Zur Beurteilung mehrerer Varianten ist eine einheitliche Betrachtungsdauer der verschiedenen Varianten unbedingt notwendig.
**Spezialfall
Eine Variante soll mit einer vorgebenen Betrachtungsdauer berechnet werden. Unter der Option "Eingabe Betrachtungs-
dauer" kann die gewünschte Betrachtungs- / Nutzungsdauer eingegeben werden.
Varianten mit unterschiedlicher Betrachtungs-/ Nutzungsdauer sollen nicht untereinander verglichen werden.