## Bâtiments
|  | Raccordement de bâtiments | [5 empty] | Remplir après la phase 3 (réfection) |  |  |  | Installation d'infiltration |  |  |  |  | Remplir après la phase 3
n° courant | Adresse | Raccordement de bâtiments, type d'évacuation des eaux | Année de construction | Construction ou réfection datant de plus de 10 ans | Relevé de l'état réalisé en | Degré d'urgence selon le VSA | Réfection nécessaire * oui / non | Réfection réalisée en | Coûts de la réfection du raccordement de bâtiments (CHF) | Nombre de mètres linéaires rénovés | Coûts de réfection par mètre linéaire CHF/m | Installation d'infiltration disponible oui/non | Année de construction | Relevé de l'état réalisé en | Défauts 0=aucun, 1=mineurs, 2=majeurs | Réfection nécessaire * oui/non | Réfection réalisée en | Coûts de la réfection de l'installation d'infiltration (CHF)
1 | Chemin XY 3a (est) | Eaux mélangées | 1980 | oui | 2011 | 1 | oui | 2012 | 2800 | 8.5 | 329.4118 | oui | 1980 | 2011 | 0 | non
2 | Chemin XY 3b (milieu) | Eaux mélangées | 1955 | oui | 2011 | 4 | non |  |  |  |  | non
3 | Chemin XY 3c (ouest) | Eaux mélangées | 1965 | oui | 2011 | 1 | oui | 2013 | 5600 | 21 | 266.6667 | non
4 | Rue XY 11 | Eaux mélangées | 1970 | oui | 2011 | 2 | oui | 2013 | 8000 | 14 | 571.4286 | oui | 2002 | 2011 | 1 | non
5 | Rue XY 16 | Eaux résiduaires | 1982 | oui | 2011 | 4 | non |  |  |  |  | oui | 1982 | 2011 | 2 | oui | 2013 | 800
6 | Rue XY 17 | Eaux résiduaires | 1995 | oui | 2011 | 0 | oui | 2013 | 4850 | 17 | 285.2941 | oui | 1995 | 2011 | 2 | oui | 2013 | 1200
7 | Rue XY 18 | Eaux résiduaires | 2005 | non | [7 empty] | oui | 2001 | 2011 | 1 | non
| Nombre de bâtiments disposant d'une installation privée d'évacuation des eaux |  |  |  | 7 | [6 empty] | Nombre d'installations d'infiltration |  |  |  |  | 0
| Nombre de bâtiments dont l'installation d'évacuation des eaux date de plus de 10 ans |  |  |  | 0 | [6 empty] | Nombre de rélevés réalisés ces 10 dernières années |  |  |  |  | 5
| Inspection par caméra |  |  |  | 6 | [6 empty] | Réfection nécessaire |  |  |  |  | 0
| Réfection nécessaire |  |  |  | 0 | [6 empty] | Nombre de réfections réalisées ces dix dernières années |  |  |  |  | 2
| Réfection réalisée |  |  |  | 4
| Coûts de réfection des raccordements |  |  |  | 21250 | CHF | [5 empty] | Coûts de réfection des installations d'infiltration |  |  |  |  | 2000 | CHF
| Coûts de réfection moyens par bâtiment |  |  |  | 5312.5 | CHF | [5 empty] | Coûts de réfection moyens par installation d'infiltration |  |  |  |  | 1000 | CHF
| Coûts de réfection moyens par mètre linéaire |  |  |  | 363.2003 | CHF
* réfection en principe nécessaire lorsque le degré d'urgence selon le VSA est de 0 - 2 (raccordements) ou en cas de défauts majeurs (installations d'infiltration)
Les champs en jaune doivent impérativement être remplis, les autres champs sont à remplir lorsque les données sont disponibles.

## Fosses à purin
|  | Fosse à purin |  |  |  |  | Remplir après la phase 3 (réfection)
n° courant | Adresse | Volumes [m3] | Année de construction | Année de la dernière réfection | Relevé de l'état réalisé en | Réfection nécessaire * oui/non | Réfection réalisée en | Coûts de la réfection (Fr.)
1 | Pâturage XY | 125 | 2001 | - | 2011 | ja | 2013 | 3000
| Nombre de fosses à purin |  |  |  | 1
| Etat examiné |  |  |  | 1
| Réfection nécessaire |  |  |  | 1
| Réfection réalisée |  |  |  | 1
| Coûts de réfection |  |  |  | 3000 | CHF
| Coûts de réfection moyens par fosse à purin |  |  |  | 3000 | CHF