## Hauptmenu
Menu principal
En cliquant sur les cases désirées, vous ouvrez de nouveaux documents indépendants.
Ceux-ci peuvent, une fois remplis, être sauvegardés de manière distincte.
| 1. Editer des cartes de contrôle | 2. Vérifier les pipettes
ae080
DCO 5-150 mg/l
DCO > 150 mg/l
NH4-N
NO3-N
NO2-N
Ptot
Ntot
fiche de travail vérifier les pipettes
Aide et commentaires

## Hilfe
1. Généralités
2. Cartes de contrôle standard
Fourchettes de tolérance
Base: tests interlaboratoires et prescriptions des constructeurs.
Paramètres | Domaines de concentration | Ecart maximum autorisé
DCO | 5 - 150 mg/l | ± 15%
| > 150 mg/l | ± 10%
Ammonium | 0.015 - 60 mg/l NH4-N | ± 10%
Nitrite | 0.015 - 20 mg/l NO2-N | ± 10%
Nitrate | 0.2 - 35 mg/l NO3-N | ± 10%
Ptot | 0.05 - 10 mg/l P | ± 10%
Ntot | 0.5 - 100 mg/l N | ± 10%
3. Contrôle des pipettes
Retour au menu principal
Retour au menu principal
Retour au menu principal
1.1 Macros
Ce fichier contient des macros. Ceux-ci ont été écrits à l'OED et ne contiennent pas de virus. Veuillez adapter, le cas échéant, le niveau de sécurité dans Excel afin que les macros soient admis.
Modification du niveau de sécurité pour la protection contre les virus macro
1. Cliquez dans le menu OUTILS sur OPTIONS
2. Cliquez sur l'onglet SECURITE
3. Cliquez sur le bouton SECURITE DES MACROS
4. Cliquez sur l'onglet NIVEAU DE SECURITE et choisir le niveau de sécurité souhaité.
1.2 Contenu
En vertu de l'article 10 des Instructions relatives au relevé des données dans les stations d'épuration, il y a lieu, dans le cadre de l'auto-contrôle, de mesurer au moins une fois par mois les solutions-étalon des paramètres DCO, NH4-N, NO3-N et Ptot et de reporter les résultats sur une carte de contrôle.
Ce fichier Excel contient les cartes de contrôle correspondantes et doit donc faciliter leur édition. Le fichier contient, de plus, une feuille pour contrôler les pipettes avec une balance de précision.
1.3 Personne de contact
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à Rico Ryser (laboratoire de la protection des eaux et du sol), tél. 031 634 23 87.
N'utilisez qu'une carte de contrôle par standard. En cas de changement de la solution-étalon (nouveau type ou ou nouvelle charge), il y a lieu de commencer une nouvelle carte de contrôle. Dans le menu principal, vous pouvez confectionner des cartes de contrôle vides en appuyant sur le bouton adéquat.
Les cartes de contrôle pour NO2-N et Ntot sont facultatives.
Procédure à adopter en cas d'écart significatif
a. Valeur en dehors des fourchettes de tolérance
1. Répéter la mesure avec le standard.
2.1. nouvelle valeur dans la fourchette de tolérance -> rien de plus à faire
2.2. nouvelle valeur en dehors de la fourchette de tolérance -> identifier les causes possibles
1. Y a-t-il eu une modification depuis la dernière mesure du standard ?
2. Contrôler la pipette (sh. 3.)
3. Vérifier les tests rapides de charge (loupé de fabrication ?)
4. Nouveau calibrage photomètre
b. Si 7 résultats successifs indiquent une tendance croissante ou décroissante
Procéder comme sous a.
c. Si 7 résultats successifs montrent un écart du même signe (- ou +)
1. Répéter la mesure avec le standard.
2.1. nouveau résultat avec autre signe -> rien de plus à faire
2.2. nouveau résultat avec le même signe -> pas de mesures urgentes, mais examiner la situation.
Les pipettes peuvent être contrôlées simplement et rapidement par une balance analytique. Pour ce faire, tous les réglages utilisés doivent être soumis à contrôle. Pour chaque réglage, l'eau doit être prélevée par pipette 10 fois, puis pesée.
Le rythme de contrôle idéal est de 1 à 2 fois par an.

## CSB_tief
Carte de contrôle DCO pour faibles concentrations (5 - 150 mg/l) | [5 empty] | Interne Berechnungen
Standard
Valeur-seuil |  |  | mg DCO/l | Il y a écart systématique si 7 résultats successifs
Tolérance supérieure |  |  | mg DCO/l | présentent un écart de même signe (- ou +), ou présentent une tendance croissante ou décroissante
Tolérance inférieure |  |  | mg DCO/l
[6 empty] | Kriterien |  |  |  | Diagramm zeichnen
Date | Visa | Résultat | Ecart | Fourchettes de tol. | Ecart syst. | Vorzeichen | Kriterium Vorzeichen | Kriterium steigend | Kriterium fallend | Nullinie | obere WG | untere WG
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Fehlermeldungen
[6 empty] | 0 | ok
[6 empty] | 1 | même signe
[6 empty] | 2 | tendance croissante
[6 empty] | 3 | tendance décroissante
Note on B9: Nom de la personne ayant effectué les mesures
Note on C3: Remarques sur la solution-étalon standard ; par ex. : n° de la charge, fabricant
Note on C4: Valeur théorique de la solution standard utilisée, par ex. : 30.0 mg/l
Note on E9: Résultat concernant les fourchettes de tolérance
Note on F9: Ecart systématique de type - suite de mesures avec signe toujours dans le même sens (+ ou –) - tendance régulière croissante - tendance régulière décroissante
Mise à jour du diagramme
Montrer les calculs internes
Cacher les calculs internes

## CSB_hoch
Carte de contrôle DCO pour fortes concentrations (> 150 mg/l) | [5 empty] | Interne Berechnungen
Standard
Valeur-seuil |  |  | mg DCO/l | Il y a écart systématique si 7 résultats successifs
Tolérance supérieure |  |  | mg DCO/l | présentent un écart de même signe (- ou +), ou présentent une tendance croissante ou décroissante
Tolérance inférieure |  |  | mg DCO/l
[6 empty] | Kriterien |  |  |  | Diagramm zeichnen
Date | Visa | Résultat | Ecart | Fourchette de tol. | Ecart syst. | Vorzeichen | Kriterium Vorzeichen | Kriterium steigend | Kriterium fallend | Nullinie | obere WG | untere WG
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Fehlermeldungen
[6 empty] | 0 | ok
[6 empty] | 1 | même signe
[6 empty] | 2 | tendance croissante
[6 empty] | 3 | tendance décroissante
Note on B9: Nom de la personne ayant effectué les mesures
Note on C3: Remarques sur la solution-étalon standard ; par ex. : n° de la charge, fabricant
Note on C4: Valeur théorique de la solution standard utilisée, par ex. : 300 mg/l
Note on E9: Résultat concernant les fourchettes de tolérance
Note on F9: Ecart systématique de type - suite de mesures avec signe toujours dans le même sens (+ ou –) - tendance régulière croissante - tendance régulière décroissante
Mise à jour du diagramme
Montrer les calculs internes
Cacher les calculs internes

## NH4
Carte de contrôle Ammonium | [5 empty] | Interne Berechnungen
Standard
Valeur-seuil |  |  | mg N/l | Il y a écart systématique si 7 résultats successifs
Tolérance supérieure |  |  | mg N/l | présentent un écart de même signe (- ou +), ou présentent une tendance croissante ou décroissante
Tolérance inférieure |  |  | mg N/l
[6 empty] | Kriterien |  |  |  | Diagramm zeichnen
Date | Visa | Résultat | Ecart | Fourchettes de tol. | Ecart syst. | Vorzeichen | Kriterium Vorzeichen | Kriterium steigend | Kriterium fallend | Nullinie | obere WG | untere WG
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Fehlermeldungen
[6 empty] | 0 | ok
[6 empty] | 1 | même signe
[6 empty] | 2 | tendance croissante
[6 empty] | 3 | tendance décroissante
Note on B9: Nom de la personne ayant effectué les mesures
Note on C3: Remarques sur la solution-étalon standard ; par ex. : n° de la charge, fabricant
Note on C4: Valeur théorique de la solution standard utilisée, par ex. : 1.00 mgN/l
Note on E9: Résultat concernant les fourchettes de tolérance
Note on F9: Ecart systématique de type - suite de mesures avec signe toujours dans le même sens (+ ou –) - tendance régulière croissante - tendance régulière décroissante
Mise à jour du diagramme
Montrer les calculs internes
Cacher les calculs internes

## NO3
Carte de contrôle Nitrate | [5 empty] | Interne Berechnungen
Standard
Valeur-seuil |  |  | mg N/l | Il y a écart systématique si 7 résultats successifs
Tolérance supérieure |  |  | mg N/l | présentent un écart de même signe (- ou +), ou présentent une tendance croissante ou décroissante
Tolérance inférieure |  |  | mg N/l
[6 empty] | Kriterien |  |  |  | Diagramm zeichnen
Date | Visa | Résultat | Ecart | Fourchettes de tol. | Ecart syst. | Vorzeichen | Kriterium Vorzeichen | Kriterium steigend | Kriterium fallend | Nullinie | obere WG | untere WG
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Fehlermeldungen
[6 empty] | 0 | ok
[6 empty] | 1 | même signe
[6 empty] | 2 | tendance croissante
[6 empty] | 3 | tendance décroissante
Note on B9: Nom de la personne ayant effectué les mesures
Note on C3: Remarques sur la solution-étalon standard ; par ex. : n° de la charge, fabricant
Note on C4: Valeur théorique de la solution standard utilisée, par ex. : 15 mgN/l
Note on E9: Résultat concernant les fourchettes de tolérance
Note on F9: Ecart systématique de type - suite de mesures avec signe toujours dans le même sens (+ ou –) - tendance régulière croissante - tendance régulière décroissante
Mise à jour du diagramme
Montrer les calculs internes
Cacher les calculs internes

## NO2
Carte de contrôle Nitrites | [5 empty] | Interne Berechnungen
Standard
Valeur-seuil |  |  | mgN/l | Il y a écart systématique si 7 résultats successifs
Tolérance supérieure |  |  | mgN/l | présentent un écart de même signe (- ou +), ou présentent une tendance croissante ou décroissante.
Tolérance inférieure |  |  | mgN/l
[6 empty] | Kriterien |  |  |  | Diagramm zeichnen
Date | Visa | Résultat | Ecart | Fourchettes de tol. | Ecart syst. | Vorzeichen | Kriterium Vorzeichen | Kriterium steigend | Kriterium fallend | Nullinie | obere WG | untere WG
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Fehlermeldungen
[6 empty] | 0 | ok
[6 empty] | 1 | même signe
[6 empty] | 2 | tendance croissante
[6 empty] | 3 | tendance décroissante
Note on B9: Nom de la personne ayant effectué les mesures
Note on C3: Remarques sur la solution-étalon standard ; par ex. : n° de la charge, fabricant
Note on C4: Valeur théorique de la solution standard utilisée, par ex. : 0.30 mgN/l
Note on E9: Résultat concernant les fourchettes de tolérance
Note on F9: Ecart systématique de type - suite de mesures avec signe toujours dans le même sens (+ ou –) - tendance régulière croissante - tendance régulière décroissante
Mise à jour du diagramme
Montrer les calculs internes
Cacher les calculs internes

## Pges
Carte de contrôle Ptotal | [5 empty] | Interne Berechnungen
Standard
Valeur-seuil |  |  | mg P/l | Il y a écart systématique si 7 résultats successifs
Tolérance supérieure |  |  | mg P/l | présentent un écart de même signe (- ou +), ou présentent une tendance croissante ou décroissante
Tolérance inférieure |  |  | mg P/l
[6 empty] | Kriterien |  |  |  | Diagramm zeichnen
Date | Visa | Résultat | Ecart | Fourchettes de tol. | Ecart syst. | Vorzeichen | Kriterium Vorzeichen | Kriterium steigend | Kriterium fallend | Nullinie | obere WG | untere WG
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Fehlermeldungen
[6 empty] | 0 | ok
[6 empty] | 1 | même signe
[6 empty] | 2 | tendance croissante
[6 empty] | 3 | tendance décroissante
Note on B9: Nom de la personne ayant effectué les mesures
Note on C3: Remarques sur la solution-étalon standard ; par ex. : n° de la charge, fabricant
Note on C4: Valeur théorique de la solution standard utilisée, par ex. : 0.50 mgP/l
Note on E9: Résultat concernant les fourchettes de tolérance
Note on F9: Ecart systématique de type - suite de mesures avec signe toujours dans le même sens (+ ou –) - tendance régulière croissante - tendance régulière décroissante
Mise à jour du diagramme
Montrer les calculs internes
Cacher les calculs internes

## Nges
Carte de contrôle Ntotal | [5 empty] | Interne Berechnungen
Standard
Valeur-seuil |  |  | mgN/l | Il y a écart systématique si 7 résultats successifs
Tolérance supérieure |  |  | mgN/l | présentent un écart de même signe (- ou +), ou présentent une tendance croissante ou décroissante
Tolérance inférieure |  |  | mgN/l
[6 empty] | Kriterien |  |  |  | Diagramm zeichnen
Date | Visa | Résultat | Ecart | Fourchettes de tol. | Ecart syst. | Vorzeichen | Kriterium Vorzeichen | Kriterium steigend | Kriterium fallend | Nullinie | obere WG | untere WG
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Fehlermeldungen
[6 empty] | 0 | ok
[6 empty] | 1 | même signe
[6 empty] | 2 | tendance croissante
[6 empty] | 3 | tendance décroissante
Note on B9: Nom de la personne ayant effectué les mesures
Note on C3: Remarques sur la solution-étalon standard ; par ex. : n° de la charge, fabricant
Note on C4: Valeur théorique de la solution standard utilisée, par ex. : 10.0 mgN/l
Note on E9: Résultat concernant les fourchettes de tolérance
Note on F9: Ecart systématique de type - suite de mesures avec signe toujours dans le même sens (+ ou –) - tendance régulière croissante - tendance régulière décroissante
Mise à jour du diagramme
Montrer les calculs internes
Cacher les calculs internes

## Pipetten
Contrôle des pipettes avec balance de précision
Spezifisches Gewicht von Wasser
Date |  | Résultat | Tolérances pour réalisation de l'objectif de qualité |  |  | Temp. (°C) | (kg m-3)
Visa |  | Exactitude |  | ≤ 1 ml | > 1 ml | 10 | 999.7
Désignation |  | Précision | Exactitude | 100 ± 2% | 100 ± 1% | 11 | 999.6
Vol. indiqué (ml) |  |  | Précision | 1.5% | 1% | 12 | 999.5
Température (°C) | [5 empty] | 13 | 999.38
Facteur de correction | [5 empty] | 14 | 999.24
[6 empty] | 15 | 999.1 | Diagramm zeichnen
Mesure | Ind. balance (g) |  |  |  |  | 16 | 998.94 | Nullinie
1 | [5 empty] | 17 | 998.77 | 0
2 | [5 empty] | 18 | 998.59 | 0
3 | [5 empty] | 19 | 998.4 | 0
4 | [5 empty] | 20 | 998.2 | 0
5 | [5 empty] | 21 | 997.99 | 0
6 | [5 empty] | 22 | 997.77 | 0
7 | [5 empty] | 23 | 997.54 | 0
8 | [5 empty] | 24 | 997.29 | 0
9 | [5 empty] | 25 | 997.04 | 0
10 | [5 empty] | 26 | 996.78 | 0
[6 empty] | 27 | 996.51
[6 empty] | 28 | 996.23
[6 empty] | 29 | 995.94
[6 empty] | 30 | 995.64
Exactitude: | Indique, sur la base de quel écart moyen p. r. à la valeur-seuil, il faut en principe faire le calcul (écart systématique)
p. ex. 101 % = la pipette mesure en moyenne 1% de trop ou 98.5% = la pipette mesure en moyenne 1.5% trop peu.
Précision: | Indique quelles sont les fluctuations entre les différentes mesures (écarts occasionnels)
p. ex. 1% = les écarts occasionnels par rapport à la valeur moyenne sont en moyenne de 1%.
Note on B4: Nom de la personne ayant effectué les mesures
Note on B5: Désignation de la pipette
Note on B6: Volume indiqué sur la pipette
Note on B7: Température de l’eau utilisée -> permet d’introduire un facteur correctif (densité à 20°C et 1013 mbar = 998.2 kg/m3)
Note on B8: corrige la dépendance de la densité de l'eau de la température: par ex. densité à 20°C et 1013 mbar = 998.2 kg/m3
Note on D4: Condition remplie si - pour vol. > 1ml : 99% > val. mesurée < 101% - pour vol. < 1 ml : 98% > val. mesurée < 102%
Note on D5: Condition remplie si - pour vol. > 1ml : écart < 1% - pour vol. < 1 ml : écart < 1,5%
Mise à jour du diagramme