## Attributs de validation PIE
Attributs de validation pour l'examen VSA-SDEE-Mini 2020 dans la PIE |  |  | Version 16.7 | Modèle de validation |  | VSADSSMINI_2020_LV95_Validierung_IPW_S*_20250123
Version 2025-04-08
Comme les modèles de validation déterminants sont en vigueur en allemand, nous renonçons à indiquer les classes et les attributs en français.
x | Attribut obligatoire pour le niveau de test 1
x | Attribut obligatoire pour le niveau de test 2
w | Pas d'attribut obligatoire mais avertissement |  |  | Niveau de test 1 |  | Niveau de test 2
|  |  |  | Livraison Cadastre des installations |  | Livraison PGEE
(%) Exigence minimale
Règle de contrôle | Classe (en allemand) | Attribut (en allemand) | Constraints Plage de valeurs OAP/OAS OED/AfU | OAP | OAS | OAP | OAS | Remarques | Pertinent pour le module
10001 | ALR | Beseitigung_Ist | ≠ 'unbekannt' |  |  | w |  |  | EUMR
10002 | ALR | Bezeichnung |  |  |  | x |  |  | EUMR
10003 | ALR | Einwohnerwerte |  |  |  | w |  |  | EUMR
10004 | ALR | Lage |  |  |  | x |  |  | EUMR
10005 | ALR | MassnahmeRef | [6 empty] | EUMR
10006 | ALR | OBJ_ID_Entsorgung | [6 empty] | EUMR
10007 | ALR | OBJ_ID_Entsorgung_Abwasserbauwerk | [6 empty] | EUMR
10008 | ALR | OBJ_ID_Entsorgung_Einleitstelle | [6 empty] | EUMR
10009 | ALR | OBJ_ID_Entsorgung_Versickerungsanlage | [6 empty] | EUMR
10010 | ALR | OBJ_ID_Gebaeudegruppe_Entsorgung | [6 empty] | EUMR
10011 | ALR | OID |  |  |  | x |  |  | EUMR
10012 | ALR | Sanierungsbedarf | ≠ 'unbekannt' |  |  | w |  | voir aussi la règle 10202 (plausibilité pour la valeur 'unbekannt') | EUMR
10013 | ALR | Sanierungsdatum | [6 empty] | EUMR
10014 | ALR | Sanierungskonzept | [6 empty] | EUMR
10201 | ALR | Beseitigung_Ist (Plausibilität 'unbekannt') |  |  |  | w (50% ≠ u) |  | Part 'unbekannt' <= 50%
10202 | ALR | Sanierungsbedarf (Plausibilität 'unbekannt') |  |  |  | w (50% ≠ u) |  | Part 'unbekannt' <= 50%
11001 | Knoten | ARA_Nr |  |  |  | x | x | nécessaire pour MGDM | Informations sur les installations
11002 | Knoten | Baujahr | [6 empty] | Informations sur les installations
11003 | Knoten | BaulicherZustand |  |  |  | x | x | voir aussi la règle 11201 (plausibilité pour la valeur 'unbekannt') | ERE
11004 | Knoten | Bemerkung | [6 empty] | Informations sur les installations
11005 | Knoten | BetreiberRef |  |  |  | w |  |  | Informations sur les installations
11006 | Knoten | Bezeichnung* | Unicité | x | x | x | x | Unicité par rapport aux objets ayant le statut "in_Betrieb". | Informations sur les installations
11007 | Knoten | Deckelkote |  |  |  | w |  |  | Concept d'évacuation des eaux
11008 | Knoten | Detailgeometrie | [6 empty] | Informations sur les installations
11009 | Knoten | Dimension1 | [6 empty] | Informations sur les installations
11010 | Knoten | Dimension2 | [6 empty] | Informations sur les installations
11011 | Knoten | EigentuemerRef |  | x | x | x | x | Obligatoire selon VSA-SDEE-Mini | Informations sur les installations
11012 | Knoten | Finanzierung |  | siehe Regel 11101 |  |  |  | voir aussi la règle 11202 (plausibilité pour la valeur 'unbekannt') | Informations sur les installations
11013 | Knoten | Funktion* |  | x | x | x | x | voir aussi la règle 11203 (plausibilité pour la valeur 'unbekannt') | Informations sur les installations
11014 | Knoten | FunktionHierarchisch |  | x | x | x | x |  | Informations sur les installations
11015 | Knoten | Lage* |  | x | x | x | x | par rapport à la livraison totale de données | Informations sur les installations
11016 | Knoten | Lagegenauigkeit* | [6 empty] | Informations sur les installations
11017 | Knoten | Nutzungsart_geplant | ≠ 'unbekannt' |  |  | w |  | voir aussi la règle 11204 (plausibilité pour la valeur 'unbekannt') | Informations sur les installations
11018 | Knoten | Nutzungsart_Ist |  |  |  | x |  | voir aussi la règle 11205 (plausibilité pour la valeur 'unbekannt') | Informations sur les installations
11019 | Knoten | OBJ_ID_Abwasserbauwerk | [6 empty] | Informations sur les installations
11020 | Knoten | OBJ_ID_Deckel | [6 empty] | Informations sur les installations
11021 | Knoten | OID |  | x | x | x | x | Obligatoire selon VSA-SDEE-Mini | Informations sur les installations
11022 | Knoten | Rueckstaukote_Ist | [6 empty] | Concept d'évacuation des eaux
11023 | Knoten | Sanierungsbedarf | [6 empty] | ERE
11024 | Knoten | Sohlenkote* |  |  |  | w |  |  | Informations sur les installations
11025 | Knoten | Status |  | siehe Regel 11102 |  |  |  | voir aussi la règle 11206 (plausibilité pour la valeur 'unbekannt') | Informations sur les installations
11026 | Knoten | SymbolOri | [6 empty] | Informations sur les installations
11027 | Knoten | Zugaenglichkeit | [6 empty] | Informations sur les installations
11028 | Knoten | Zustandserhebung_Jahr |  |  |  | x | x | si l'année est inconnue, saisir la valeur 1800 ; voir aussi la règle 11301 (plausibilité pour la valeur '1800') | ERE
11101 | Knoten | Finanzierung (Plausibilität) |  | x (80%) |  | x (100%) |  | Pourcentage par rapport aux objets ayant le statut "in Betrieb" | Informations sur les installations
11102 | Knoten | Status (Plausibilität) |  | x (90%) |  | x (100%) |  | Pourcentage par rapport à la livraison totale des données | Informations sur les installations
11201 | Knoten | BaulicherZustand (Plausibilität 'unbekannt') |  |  |  | x (50% ≠ u) |  | Part 'unbekannt' <= 50%
11202 | Knoten | Finanzierung (Plausibilität 'unbekannt') |  |  |  | x (10% ≠ u) | x (50% ≠ u) | Part 'unbekannt' <= 10% resp.<= 50%
11203 | Knoten | Funktion (Plausibilität 'unbekannt') |  |  |  | x (10% ≠ u) |  | Part 'unbekannt' <= 10%
11204 | Knoten | Nutzungsart_geplant (Plausibilität 'unbekannt') |  |  |  | x (10% ≠ u) |  | Part 'unbekannt' <= 10%
11205 | Knoten | Nutzungsart_Ist (Plausibilität 'unbekannt') |  |  |  | x (10% ≠ u) |  | Part 'unbekannt' <= 10%
11206 | Knoten | Status (Plausibilität 'unbekannt') |  |  |  | x (10% ≠ u) | x (50% ≠ u) | Part 'unbekannt' <= 10% resp. <= 50%
11301 | Knoten | Zustandserhebung_Jahr (Plausibilität '1800') |  |  |  | x (50% ≠ u) |  | Part '1800' <= 50%
12001 | Leitung | Baujahr |  |  |  | x |  | si l'année est inconnue, saisir la valeur 1800 ; voir aussi la règle 12301 (plausibilité pour la valeur '1800') | Informations sur les installations
12002 | Leitung | BaulicherZustand |  |  |  | x | x | voir aussi la règle 12201 (plausibilité pour la valeur 'unbekannt') | ERE
12003 | Leitung | Bemerkung | [6 empty] | Informations sur les installations
12004 | Leitung | BetreiberRef |  |  |  | w |  |  | Informations sur les installations
12005 | Leitung | Bezeichnung | Unicité | x |  | x |  | Unicité par rapport aux objets ayant le statut "en service". | Informations sur les installations
12006 | Leitung | EigentuemerRef |  | x | x | x | x | Obligatoire selon VSA-SDEE-Mini | Informations sur les installations
12007 | Leitung | Finanzierung |  | siehe Regel 12101 |  |  |  | voir aussi la règle 12202 (plausibilité pour la valeur 'unbekannt') | Informations sur les installations
12008 | Leitung | FunktionHierarchisch |  | x | x | x | x | voir aussi la règle 12203 (plausibilité pour la valeur 'unbekannt') | Informations sur les installations
12009 | Leitung | FunktionHydraulisch |  | x | x | x | x | voir aussi la règle 12204 (plausibilité pour la valeur 'unbekannt') | Informations sur les installations
12010 | Leitung | Hoehengenauigkeit_nach | [6 empty] | Informations sur les installations
12011 | Leitung | Hoehengenauigkeit_von | [6 empty] | Informations sur les installations
12012 | Leitung | Hydr_Belastung_Ist | [6 empty] | Concept d'évacuation des eaux
12013 | Leitung | Knoten_nachRef |  | x |  | x |  |  | Informations sur les installations
12014 | Leitung | Knoten_vonRef |  | x |  | x |  |  | Informations sur les installations
12015 | Leitung | Kote_nach |  |  |  | w |  |  | Informations sur les installations
12016 | Leitung | Kote_von |  |  |  | w |  |  | Informations sur les installations
12017 | Leitung | LaengeEffektiv | [6 empty] | Informations sur les installations
12018 | Leitung | Lagebestimmung | [6 empty] | Informations sur les installations
12019 | Leitung | Leckschutz |  |  |  | x | x | voir aussi la règle 12205 (plausibilité pour la valeur 'unbekannt') | Informations sur les installations
12020 | Leitung | Leitung_nachRef | [6 empty] | Informations sur les installations
12021 | Leitung | Lichte_Breite |  |  |  | w |  |  | Informations sur les installations
12022 | Leitung | Lichte_Hoehe |  |  |  | w |  |  | Informations sur les installations
12023 | Leitung | Material |  |  |  | x |  | voir aussi la règle 12206 (plausibilité pour la valeur 'unbekannt') | Informations sur les installations
12024 | Leitung | Nutzungsart_geplant | ≠ 'unbekannt' |  |  | w | w | voir aussi la règle 12207 (plausibilité pour la valeur 'unbekannt') | Informations sur les installations
12025 | Leitung | Nutzungsart_Ist |  | siehe Regel 12102 |  |  |  | voir aussi la règle 12208 (plausibilité pour la valeur 'unbekannt') | Informations sur les installations
12026 | Leitung | OBJ_ID_Abwasserbauwerk | [6 empty] | Informations sur les installations
12027 | Leitung | OBJ_ID_nachHaltungspunkt | [6 empty] | Informations sur les installations
12028 | Leitung | OBJ_ID_vonHaltungspunkt | [6 empty] | Informations sur les installations
12029 | Leitung | OID |  | x | x | x | x |  | Informations sur les installations
12030 | Leitung | Profiltyp |  |  |  | x |  | voir aussi la règle 12209 (plausibilité pour la valeur 'unbekannt') | Informations sur les installations
12031 | Leitung | Reliner_Art | [6 empty] | Informations sur les installations
12032 | Leitung | Reliner_Nennweite | [6 empty] | Informations sur les installations
12033 | Leitung | RohrprofilRef | [6 empty] | Informations sur les installations
12034 | Leitung | Sanierungsbedarf | [6 empty] | ERE
12035 | Leitung | Status |  | siehe Regel 12103 |  |  |  | voir aussi la règle 12210 (plausibilité pour la valeur 'unbekannt') | Informations sur les installations
12036 | Leitung | Verlauf |  | x | x | x | x | par rapport à la livraison totale de données | Informations sur les installations
12037 | Leitung | Wandrauhigkeit | [6 empty] | Informations sur les installations
12038 | Leitung | WBW_Basisjahr | [6 empty] | Informations sur les installations
12039 | Leitung | WBW_Bauart | [6 empty] | Informations sur les installations
12040 | Leitung | Wiederbeschaffungswert | [6 empty] | Financement
12041 | Leitung | Zustandserhebung_Jahr |  |  |  | x | x | si l'année est inconnue, saisir la valeur 1800 ; voir aussi la règle 12301 (plausibilité pour la valeur '1800') | ERE
12101 | Leitung | Finanzierung (Plausibilität) |  | x (80%) |  | x (100%) |  | Pourcentage par rapport aux objets ayant le statut "in Betrieb" | Informations sur les installations
12102 | Leitung | Nutzungsart_Ist (Plausibilität) |  | x (90%) |  | x (100%) |  | Pourcentage par rapport aux objets ayant le statut "in Betrieb" | Informations sur les installations
12103 | Leitung | Status (Plausibilität) |  | x (90%) |  | x (100%) |  | Pourcentage par rapport à la livraison totale des données | Informations sur les installations
12201 | Leitung | BaulicherZustand (Plausibilität 'unbekannt') |  |  |  | x (50% ≠ u) |  | Part 'unbekannt' <= 50%
12202 | Leitung | Finanzierung (Plausibilität 'unbekannt') |  |  |  | x (10% ≠ u) | x (50% ≠ u) | Part 'unbekannt' <= 10% resp.<= 50%
12203 | Leitung | FunktionHierarchisch (Plausibilität 'unbekannt') |  |  |  | x (10% ≠ u) | x (50% ≠ u) | Part 'unbekannt' <= 10% resp.<= 50%
12204 | Leitung | FunktionHydraulisch (Plausibilität 'unbekannt') |  |  |  | x (10% ≠ u) | x (50% ≠ u) | Part 'unbekannt' <= 10% resp.<= 50%
12205 | Leitung | Leckschutz (Plausibilität 'unbekannt') |  |  |  | x (10% ≠ u) | x (50% ≠ u) | Part 'unbekannt' <= 10% resp.<= 50%
12206 | Leitung | Material (Plausibilität 'unbekannt') |  |  |  | x (50% ≠ u) |  | Part 'unbekannt' <= 50%
12207 | Leitung | Nutzungsart_geplant (Plausibilität 'unbekannt') |  |  |  | x (10% ≠ u) | x (50% ≠ u) | Part 'unbekannt' <= 10% resp.<= 50%
12208 | Leitung | Nutzungsart_Ist (Plausibilität 'unbekannt') |  |  |  | x (10% ≠ u) | x (50% ≠ u) | Part 'unbekannt' <= 10% resp.<= 50%
12209 | Leitung | Profiltyp (Plausibilität 'unbekannt') |  |  |  | x (50% ≠ u) |  | Part 'unbekannt' <= 50%
12210 | Leitung | Status (Plausibilität 'unbekannt') |  |  |  | x (10% ≠ u) | x (50% ≠ u) | Part 'unbekannt' <= 10% resp.<= 50%, par rapport à la livraison total des données
12301 | Leitung | Baujahr (Plausibilität '1800') |  |  |  | w (50% ≠ u) |  | Part '1800' <= 50%
12302 | Leitung | Zustandserhebung_Jahr (Plausibilität '1800') |  |  |  | x (50% ≠ u) |  | Part '1800' <= 50%
13001 | Massnahme | Bemerkung | [6 empty] | Mesures PGEE
13002 | Massnahme | Beschreibung |  |  |  | x |  |  | Mesures PGEE
13003 | Massnahme | Bezeichnung |  |  |  | x |  |  | Mesures PGEE
13004 | Massnahme | Datum_Eingang |  |  |  | x |  |  | Mesures PGEE
13005 | Massnahme | Gesamtkosten |  |  |  | x |  |  | Mesures PGEE
13006 | Massnahme | Handlungsbedarf |  |  |  | x |  |  | Mesures PGEE
13007 | Massnahme | Jahr_Umsetzung_effektiv | [6 empty] | Mesures PGEE
13008 | Massnahme | Jahr_Umsetzung_geplant |  |  |  | x |  |  | Mesures PGEE
13009 | Massnahme | Kategorie | ≠ 'unbekannt' |  |  | x |  |  | Mesures PGEE
13010 | Massnahme | KnotenRef | [6 empty] | Mesures PGEE
13011 | Massnahme | LeitungRef | [6 empty] | Mesures PGEE
13012 | Massnahme | Linie | [6 empty] | Mesures PGEE
13013 | Massnahme | OBJ_ID_Erhaltungsereignis_Ab wasserbauwerk | [6 empty] | Mesures PGEE
13014 | Massnahme | OID |  |  |  | x |  |  | Mesures PGEE
13015 | Massnahme | Perimeter | [6 empty] | Mesures PGEE
13016 | Massnahme | Prioritaet | [6 empty] | Mesures PGEE
13017 | Massnahme | Status | ≠ 'unbekannt' |  |  | w |  | contrairement aux nœuds et aux conduites, le statut doit toujours être saisi pour les mesures | Mesures PGEE
13018 | Massnahme | SymbolPos | [6 empty] | Mesures PGEE
13019 | Massnahme | TraegerschaftRef |  |  |  | x |  |  | Mesures PGEE
13020 | Massnahme | Verantwortlich_AusloesungRef |  |  |  | x |  |  | Mesures PGEE
13021 | Massnahme | Verweis | [6 empty] | Mesures PGEE
14001 | Organisation | Bemerkung | [5 empty] | La liste des organisations est tenue par le VSA | Informations sur les installations
14002 | Organisation | Bezeichnung | [5 empty] | La liste des organisations est tenue par le VSA | Informations sur les installations
14003 | Organisation | Gemeindenummer | [5 empty] | La liste des organisations est tenue par le VSA | Informations sur les installations
14004 | Organisation | Kurzbezeichnung | [5 empty] | La liste des organisations est tenue par le VSA | Informations sur les installations
14005 | Organisation | OID | [5 empty] | La liste des organisations est tenue par le VSA | Informations sur les installations
14006 | Organisation | Organisationstyp | [5 empty] | La liste des organisations est tenue par le VSA | Informations sur les installations
14007 | Organisation | Status | [5 empty] | La liste des organisations est tenue par le VSA | Informations sur les installations
14008 | Organisation | UID | [5 empty] | La liste des organisations est tenue par le VSA | Informations sur les installations
15001 | Rohrprofil | Bemerkung | [6 empty] | Informations sur les installations
15002 | Rohrprofil | Bezeichnung |  |  |  | x |  |  | Informations sur les installations
15003 | Rohrprofil | OID |  |  |  | x |  |  | Informations sur les installations
16001 | Rohrprofil_Geometrie | OID |  |  |  | x |  |  | Informations sur les installations
16002 | Rohrprofil_Geometrie | Reihenfolge |  |  |  | x |  |  | Informations sur les installations
16003 | Rohrprofil_Geometrie | RohrprofilRef |  |  |  | x |  | Obligatoire selon VSA-SDEE-Mini | Informations sur les installations
16004 | Rohrprofil_Geometrie | X |  |  |  | x |  |  | Informations sur les installations
16005 | Rohrprofil_Geometrie | Y |  |  |  | x |  |  | Informations sur les installations
17001 | Teileinzugsgebiet | Abflussbegrenzung_geplant | [6 empty] | Concept d'évacuation des eaux
17002 | Teileinzugsgebiet | Abflussbegrenzung_Ist | [6 empty] | Concept d'évacuation des eaux
17003 | Teileinzugsgebiet | Abflussbeiwert_RW_geplant | [6 empty] | Concept d'évacuation des eaux
17004 | Teileinzugsgebiet | Abflussbeiwert_RW_Ist | [6 empty] | Concept d'évacuation des eaux
17005 | Teileinzugsgebiet | Abflussbeiwert_SW_geplant | [6 empty] | Concept d'évacuation des eaux
17006 | Teileinzugsgebiet | Abflussbeiwert_SW_Ist | [6 empty] | Concept d'évacuation des eaux
17007 | Teileinzugsgebiet | Befestigungsgrad_RW_geplant | [6 empty] | Concept d'évacuation des eaux
17008 | Teileinzugsgebiet | Befestigungsgrad_RW_Ist | [6 empty] | Concept d'évacuation des eaux
17009 | Teileinzugsgebiet | Befestigungsgrad_SW_geplant | [6 empty] | Concept d'évacuation des eaux
17010 | Teileinzugsgebiet | Befestigungsgrad_SW_Ist | [6 empty] | Concept d'évacuation des eaux
17011 | Teileinzugsgebiet | Bemerkung | [6 empty] | Concept d'évacuation des eaux
17012 | Teileinzugsgebiet | Bezeichnung |  |  |  | x |  |  | Concept d'évacuation des eaux
17013 | Teileinzugsgebiet | Direkteinleitung_in_Gewaesser_geplant | ≠ 'unbekannt' |  |  | w |  | voir aussi la règle 17201 (plausibilité pour la valeur 'unbekannt') | Concept d'évacuation des eaux
17014 | Teileinzugsgebiet | Direkteinleitung_in_Gewaesser_Ist |  |  |  | x |  |  | Concept d'évacuation des eaux
17015 | Teileinzugsgebiet | Einwohnerdichte_geplant | [6 empty] | Concept d'évacuation des eaux
17016 | Teileinzugsgebiet | Einwohnerdichte_Ist | [6 empty] | Concept d'évacuation des eaux
17017 | Teileinzugsgebiet | Entwaesserungssystem_geplant | ≠ 'unbekannt' |  |  | w |  | voir aussi la règle 17202 (plausibilité pour la valeur 'unbekannt') | Concept d'évacuation des eaux
17018 | Teileinzugsgebiet | Entwaesserungssystem_Ist |  |  |  | x |  |  | Concept d'évacuation des eaux
17019 | Teileinzugsgebiet | Flaeche |  |  |  | x |  |  | Concept d'évacuation des eaux
17020 | Teileinzugsgebiet | Fremdwasseranfall_geplant | [6 empty] | Eaux claires parasites
17021 | Teileinzugsgebiet | Fremdwasseranfall_Ist | [6 empty] | Eaux claires parasites
17022 | Teileinzugsgebiet | Knoten_RW_geplantRef | [6 empty] | Concept d'évacuation des eaux
17023 | Teileinzugsgebiet | Knoten_RW_IstRef | [6 empty] | Concept d'évacuation des eaux
17024 | Teileinzugsgebiet | Knoten_SW_geplantRef | [6 empty] | Concept d'évacuation des eaux
17025 | Teileinzugsgebiet | Knoten_SW_IstRef | [6 empty] | Concept d'évacuation des eaux
17026 | Teileinzugsgebiet | OID |  |  |  | x |  |  | Concept d'évacuation des eaux
17027 | Teileinzugsgebiet | Perimeter |  |  |  | x |  |  | Concept d'évacuation des eaux
17028 | Teileinzugsgebiet | Retention_geplant | ≠ 'unbekannt' |  |  | w |  | voir aussi la règle 17203 (plausibilité pour la valeur 'unbekannt') | Concept d'évacuation des eaux
17029 | Teileinzugsgebiet | Retention_Ist |  |  |  | x |  |  | Concept d'évacuation des eaux
17030 | Teileinzugsgebiet | SBW_RW_geplantRef | [6 empty] | Concept d'évacuation des eaux
17031 | Teileinzugsgebiet | SBW_RW_IstRef | [6 empty] | Concept d'évacuation des eaux
17032 | Teileinzugsgebiet | SBW_SW_geplantRef | [6 empty] | Concept d'évacuation des eaux
17033 | Teileinzugsgebiet | SBW_SW_IstRef | [6 empty] | Concept d'évacuation des eaux
17034 | Teileinzugsgebiet | Schmutzabwasseranfall_geplant | [6 empty] | Concept d'évacuation des eaux
17035 | Teileinzugsgebiet | Schmutzabwasseranfall_Ist | [6 empty] | Concept d'évacuation des eaux
17036 | Teileinzugsgebiet | TextPos | [6 empty] | Concept d'évacuation des eaux
17037 | Teileinzugsgebiet | Versickerung_geplant | ≠ 'unbekannt' |  |  | w |  | voir aussi la règle 17204 (plausibilité pour la valeur 'unbekannt') | Concept d'évacuation des eaux
17038 | Teileinzugsgebiet | Versickerung_Ist |  |  |  | x |  |  | Concept d'évacuation des eaux
17201 | Teileinzugsgebiet | Direkteinleitung_in_Gewaesser_ geplant (Plausibilität 'unbekannt') |  |  |  | x (50% ≠ u) |  | Part 'unbekannt' <= 50%
17202 | Teileinzugsgebiet | Entwaesserungssystem_geplant (Plausibilität 'unbekannt') |  |  |  | x (50% ≠ u) |  | Part 'unbekannt' <= 50%
17203 | Teileinzugsgebiet | Retention_geplant (Plausibilität 'unbekannt') |  |  |  | x (50% ≠ u) |  | Part 'unbekannt' <= 50%
17204 | Teileinzugsgebiet | Versickerung_geplant (Plausibilität 'unbekannt') |  |  |  | x (50% ≠ u) |  | Part 'unbekannt' <= 50%
18001 | Ueberlauf_Foerderaggregat | Art |  |  |  | x |  |  | Concept d'évacuation des eaux
18002 | Ueberlauf_Foerderaggregat | Bezeichnung |  |  |  | x | x |  | Concept d'évacuation des eaux
18003 | Ueberlauf_Foerderaggregat | KnotenRef |  |  |  | x | x |  | Concept d'évacuation des eaux
18004 | Ueberlauf_Foerderaggregat | Knoten_nachRef |  |  |  | x | x |  | Concept d'évacuation des eaux
18005 | Ueberlauf_Foerderaggregat | OID |  |  |  | x | x |  | Concept d'évacuation des eaux

## Attributs de validation FT
Attributs obligatoires pour l'examen VSA-SDEE-Mini 2020, classe fiches techniques des ouvrages spéciaux dans DB SBW
Remarques préliminaires
La classe des fiches techniques (classe supérieure et toutes les sous-classes) ainsi que le Bauwerkskomponente et Kennlinie_Stützpunkt sont contrôlés dans DB SBW.
x | Attribut obligatoire pour le niveau de test 2
Niveau de test 2
Livraison PGEE
Classe (en allemand) | Attribut (en allemand) | OAP | Pertinent pour le module
Bauwerkskomponente | Art | x | Informations sur les installations
Bauwerkskomponente | Beckenentleerung_Art | x | Informations sur les installations
Bauwerkskomponente | Beckenentleerung_Leistung |  | Informations sur les installations
Bauwerkskomponente | Beckenreinigung_Art | x | Informations sur les installations
Bauwerkskomponente | Bemerkung |  | Informations sur les installations
Bauwerkskomponente | Drosselorgan_Art | x | Informations sur les installations
Bauwerkskomponente | Drosselorgan_Oeffnung_Ist |  | Informations sur les installations
Bauwerkskomponente | Drosselorgan_Oeffnung_Ist_opt imiert |  | Informations sur les installations
Bauwerkskomponente | Feststoffrueckhalt_Anspringkot e |  | Informations sur les installations
Bauwerkskomponente | Feststoffrueckhalt_Art | x | Informations sur les installations
Bauwerkskomponente | Feststoffrueckhalt_Dimensionie rungswert |  | Informations sur les installations
Bauwerkskomponente | Foerderaggregat_Bauart |  | Informations sur les installations
Bauwerkskomponente | Foerderaggregat_Foerderstrom Max_einzeln |  | Informations sur les installations
Bauwerkskomponente | Foerderaggregat_Foerderstrom Min_einzeln |  | Informations sur les installations
Bauwerkskomponente | Messgeraet_Art |  | Informations sur les installations
Bauwerkskomponente | Messgeraet_Messart |  | Informations sur les installations
Bauwerkskomponente | Messgeraet_Staukoerper |  | Informations sur les installations
Bauwerkskomponente | Messgeraet_Zweck |  | Informations sur les installations
Bauwerkskomponente | Notentlastung_EinleitstelleRef | x | Informations sur les installations
Bauwerkskomponente | Notentlastung_Kote |  | Informations sur les installations
Bauwerkskomponente | OBJ_ID_Absperr_Drosselorgan |  | Informations sur les installations
Bauwerkskomponente | OBJ_ID_Beckenentleerung |  | Informations sur les installations
Bauwerkskomponente | OBJ_ID_Beckenreinigung |  | Informations sur les installations
Bauwerkskomponente | OBJ_ID_Feststoffrueckhalt |  | Informations sur les installations
Bauwerkskomponente | OBJ_ID_Messgeraet |  | Informations sur les installations
Bauwerkskomponente | OBJ_ID_Messstelle |  | Informations sur les installations
Bauwerkskomponente | OBJ_ID_Rueckstausicherung |  | Informations sur les installations
Bauwerkskomponente | OBJ_ID_Ueberlauf |  | Informations sur les installations
Bauwerkskomponente | OID | x | Informations sur les installations
Bauwerkskomponente | Rueckstausicherung_Art | x | Informations sur les installations
Bauwerkskomponente | StammkarteRef | x | Informations sur les installations
Bauwerkskomponente | Ueberlauf_HydrUeberfalllaenge |  | Informations sur les installations
Bauwerkskomponente | Ueberlauf_KoteMax |  | Informations sur les installations
Bauwerkskomponente | Ueberlauf_KoteMin |  | Informations sur les installations
Kennlinie_Stuetzpunkt | Abfluss | x | Concept d'évacuation des eaux
Kennlinie_Stuetzpunkt | Hoehe |  | Concept d'évacuation des eaux
Kennlinie_Stuetzpunkt | OBJ_ID_HQ_Relation |  | Concept d'évacuation des eaux
Kennlinie_Stuetzpunkt | OID | x | Concept d'évacuation des eaux
Kennlinie_Stuetzpunkt | SK_DuekeroberhauptRef |  | Concept d'évacuation des eaux
Kennlinie_Stuetzpunkt | SK_PumpwerkRef |  | Concept d'évacuation des eaux
Kennlinie_Stuetzpunkt | SK_Regenrueckhaltebecken_ka nalRef |  | Concept d'évacuation des eaux
Kennlinie_Stuetzpunkt | SK_RegenueberlaufRef |  | Concept d'évacuation des eaux
Kennlinie_Stuetzpunkt | SK_RegenueberlaufbeckenRef |  | Concept d'évacuation des eaux
Kennlinie_Stuetzpunkt | SK_TrennbauwerkRef |  | Concept d'évacuation des eaux
Kennlinie_Stuetzpunkt | Status | x | Concept d'évacuation des eaux
Kennlinie_Stuetzpunkt | Zufluss |  | Concept d'évacuation des eaux
SK | Akten |  | Informations sur les installations
SK | Bemerkung |  | Informations sur les installations
SK | BueroRef | x | Informations sur les installations
SK | HauptbauwerkRef |  | Informations sur les installations
SK | Informationsquelle |  | Informations sur les installations
SK | Naechstes_SBWRef | x | Informations sur les installations
SK | OID | x | Informations sur les installations
SK | PAA_KnotenRef | x | Informations sur les installations
SK | Sachbearbeiter |  | Informations sur les installations
SK | StandortgemeindeRef | x | Informations sur les installations
SK | Standortname | x | Informations sur les installations
SK | Steuerung_Fernwirkung | x | Informations sur les installations
SK | WBW_Basisjahr | x | Financement
SK | Wiederbeschaffungswert | x | Financement
SK_Duekeroberhaupt | Hydr_Kennwerte_Bezeichnung_ geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Duekeroberhaupt | Hydr_Kennwerte_Bezeichnung_ Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Duekeroberhaupt | Hydr_Kennwerte_Bezeichnung_ Ist_optimiert |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Duekeroberhaupt | OBJ_ID_Hydr_Kennwerte_gepla nt |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Duekeroberhaupt | OBJ_ID_Hydr_Kennwerte_Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Duekeroberhaupt | OBJ_ID_Hydr_Kennwerte_Ist_o ptimiert |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Einleitstelle | Ausfuehrende_FirmaRef | x | Milieux récepteur
SK_Einleitstelle | Ausfuehrender |  | Milieux récepteur
SK_Einleitstelle | Auslaufrohr_Lichte_Hoehe | x | Milieux récepteur
SK_Einleitstelle | Biol_oekol_Gesamtbeurteilung_ Bemerkung |  | Milieux récepteur
SK_Einleitstelle | Biol_oekol_Gesamtbeurteilung_ Bezeichnung |  | Milieux récepteur
SK_Einleitstelle | Datum_letzte_Untersuchung |  | Milieux récepteur
SK_Einleitstelle | Datum_Untersuchung | x | Milieux récepteur
SK_Einleitstelle | Einfluss_Aeusserer_Aspekt |  | Milieux récepteur
SK_Einleitstelle | Einfluss_Hilfsindikatoren |  | Milieux récepteur
SK_Einleitstelle | Einfluss_Makroinvertebraten |  | Milieux récepteur
SK_Einleitstelle | Einfluss_Wasserpflanzen |  | Milieux récepteur
SK_Einleitstelle | Gewaesserart | x | Milieux récepteur
SK_Einleitstelle | Gewaesserspezifische_Entlastu ngsfracht_NH4_N_geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Einleitstelle | Gewaesserspezifische_Entlastu ngsfracht_NH4_N_Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Einleitstelle | Gewaesserspezifische_Entlastu ngsfracht_NH4_N_Ist_optimiert |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Einleitstelle | Handlungsbedarf | x | Concept d'évacuation des eaux
SK_Einleitstelle | Immissionsorientierte_Berechn ung |  | Milieux récepteur
SK_Einleitstelle | Oberflaechengewaesser | x | Milieux récepteur
SK_Einleitstelle | OBJ_ID_Biol_oekol_Gesamtbeu rteilung |  | Milieux récepteur
SK_Einleitstelle | OBJ_ID_Erhaltungsereignis_Ab wasserbauwerk |  | Milieux récepteur
SK_Einleitstelle | Q347 |  | Milieux récepteur
SK_Einleitstelle | relevantes_Gefaelle |  | Milieux récepteur
SK_Einleitstelle | Relevanzmatrix |  | Milieux récepteur
SK_Einleitstelle | Vergleich_letzte_Untersuchung | x | Milieux récepteur
SK_Einleitstelle | Wasserspiegel_Hydraulik |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Pumpwerk | Aggregatezahl | x | Concept d'évacuation des eaux
SK_Pumpwerk | Einwohner_Dim_geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Pumpwerk | Einwohner_Dim_Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Pumpwerk | Flaeche_bef_Dim_geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Pumpwerk | Flaeche_bef_Dim_Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Pumpwerk | Flaeche_Dim_geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Pumpwerk | Flaeche_Dim_Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Pumpwerk | Flaeche_red_Dim_geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Pumpwerk | Flaeche_red_Dim_Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Pumpwerk | Foerderaggregat_Nutzungsart_I st | x | Concept d'évacuation des eaux
SK_Pumpwerk | Foerderhoehe_geodaetisch |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Pumpwerk | FoerderstromMax |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Pumpwerk | FoerderstromMin |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Pumpwerk | Fremdwasseranfall_geplant |  | Eaux claires parasites
SK_Pumpwerk | Fremdwasseranfall_Ist |  | Eaux claires parasites
SK_Pumpwerk | Hydr_Kennwerte_Bezeichnung_ geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Pumpwerk | Hydr_Kennwerte_Bezeichnung_ Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Pumpwerk | Hydr_Kennwerte_Bezeichnung_ Ist_optimiert |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Pumpwerk | OBJ_ID_Hydr_Kennwerte_gepla nt |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Pumpwerk | OBJ_ID_Hydr_Kennwerte_Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Pumpwerk | OBJ_ID_Hydr_Kennwerte_Ist_o ptimiert |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Pumpwerk | Pumpenregime |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Pumpwerk | Schmutzabwasseranfall_geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Pumpwerk | Schmutzabwasseranfall_Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Pumpwerk | Stauraum | x | Concept d'évacuation des eaux
SK_Pumpwerk | Volumen_Pumpensumpf | x | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Einwohner_Dim_geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Einwohner_Dim_Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Flaeche_bef_Dim_geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Flaeche_bef_Dim_Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Flaeche_Dim_geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Flaeche_Dim_Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Flaeche_red_Dim_geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Flaeche_red_Dim_Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Fremdwasseranfall_geplant |  | Eaux claires parasites
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Fremdwasseranfall_Ist |  | Eaux claires parasites
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Gesamteinzugsgebiet_Bezeichn ung_geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Gesamteinzugsgebiet_Bezeichn ung_Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Gesamteinzugsgebiet_Bezeichn ung_Ist_optimiert |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Hydr_Kennwerte_Bezeichnung_ geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Hydr_Kennwerte_Bezeichnung_ Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Hydr_Kennwerte_Bezeichnung_ Ist_optimiert |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Notueberlauf | x | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Nutzinhalt | x | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | OBJ_ID_Gesamteinzugsgebiet_ geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | OBJ_ID_Gesamteinzugsgebiet_I st |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | OBJ_ID_Gesamteinzugsgebiet_I st_optimiert |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | OBJ_ID_Hydr_Kennwerte_gepla nt |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | OBJ_ID_Hydr_Kennwerte_Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | OBJ_ID_Hydr_Kennwerte_Ist_o ptimiert |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Qab_geplant | x | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Qab_Ist | x | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Qab_Ist_optimiert | x | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Regenbecken_Anordnung | x | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Schmutzabwasseranfall_geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Schmutzabwasseranfall_Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenrueckhaltebecken_kanal | Stauraum | x | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | EinleitstelleRef | x | Informations sur les installations
SK_Regenueberlauf | Einwohner_geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | Einwohner_Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | Entlastungsanteil_NH4_N_gepla nt |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | Entlastungsanteil_NH4_N_Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | Entlastungsanteil_NH4_N_Ist_o ptimiert |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | Entlastungsfracht_NH4_N_gepla nt |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | Entlastungsfracht_NH4_N_Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | Entlastungsfracht_NH4_N_Ist_o ptimiert |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | Flaeche_bef_geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | Flaeche_bef_Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | Flaeche_geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | Flaeche_Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | Flaeche_red_geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | Flaeche_red_Ist | x | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | Fremdwasseranfall_geplant |  | Eaux claires parasites
SK_Regenueberlauf | Fremdwasseranfall_Ist |  | Eaux claires parasites
SK_Regenueberlauf | Gesamteinzugsgebiet_Bezeichn ung_geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | Gesamteinzugsgebiet_Bezeichn ung_Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | Gesamteinzugsgebiet_Bezeichn ung_Ist_optimiert |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | Hydr_Kennwerte_Bezeichnung_ geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | Hydr_Kennwerte_Bezeichnung_ Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | Hydr_Kennwerte_Bezeichnung_ Ist_optimiert |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | Mehrbelastung_geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | Mehrbelastung_Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | Mehrbelastung_Ist_optimiert |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | OBJ_ID_Gesamteinzugsgebiet_ geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | OBJ_ID_Gesamteinzugsgebiet_I st |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | OBJ_ID_Gesamteinzugsgebiet_I st_optimiert |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | OBJ_ID_Hydr_Kennwerte_gepla nt |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | OBJ_ID_Hydr_Kennwerte_Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | OBJ_ID_Hydr_Kennwerte_Ist_o ptimiert |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | Qan_geplant | x | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | Qan_Ist | x | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | Qan_Ist_optimiert | x | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | Schmutzabwasseranfall_geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | Schmutzabwasseranfall_Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | Springt_an |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | Stauraum | x | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | Ueberlauf_Bemerkung |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | Ueberlaufdauer_geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | Ueberlaufdauer_Ist | x | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | Ueberlaufdauer_Ist_optimiert |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | Ueberlaufhaeufigkeit_geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | Ueberlaufhaeufigkeit_Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | Ueberlaufhaeufigkeit_Ist_optimi ert |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | Ueberlaufmenge_geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | Ueberlaufmenge_Ist | x | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | Ueberlaufmenge_Ist_optimiert |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlauf | Wehr_Art | x | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | EinleitstelleRef | x | Informations sur les installations
SK_Regenueberlaufbecken | Einwohner_Dim_geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Einwohner_Dim_Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Einwohner_geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Einwohner_Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Entlastungsanteil_NH4_N_gepla nt |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Entlastungsanteil_NH4_N_Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Entlastungsanteil_NH4_N_Ist_o ptimiert |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Entlastungsfracht_NH4_N_gepla nt |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Entlastungsfracht_NH4_N_Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Entlastungsfracht_NH4_N_Ist_o ptimiert |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Flaeche_bef_Dim_geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Flaeche_bef_Dim_Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Flaeche_bef_geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Flaeche_bef_Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Flaeche_Dim_geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Flaeche_Dim_Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Flaeche_geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Flaeche_Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Flaeche_red_Dim_geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Flaeche_red_Dim_Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Flaeche_red_geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Flaeche_red_Ist | x | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Fremdwasseranfall_geplant |  | Eaux claires parasites
SK_Regenueberlaufbecken | Fremdwasseranfall_Ist |  | Eaux claires parasites
SK_Regenueberlaufbecken | Gesamteinzugsgebiet_Bezeichn ung_geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Gesamteinzugsgebiet_Bezeichn ung_Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Gesamteinzugsgebiet_Bezeichn ung_Ist_optimiert |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Hydr_Kennwerte_Bezeichnung_ geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Hydr_Kennwerte_Bezeichnung_ Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Hydr_Kennwerte_Bezeichnung_ Ist_optimiert |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Mehrbelastung_geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Mehrbelastung_Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Mehrbelastung_Ist_optimiert |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Nutzinhalt_Fangteil | x | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Nutzinhalt_Klaerteil | x | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | OBJ_ID_Gesamteinzugsgebiet_ geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | OBJ_ID_Gesamteinzugsgebiet_I st |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | OBJ_ID_Gesamteinzugsgebiet_I st_optimiert |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | OBJ_ID_Hydr_Kennwerte_gepla nt |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | OBJ_ID_Hydr_Kennwerte_Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | OBJ_ID_Hydr_Kennwerte_Ist_o ptimiert |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Qan_geplant | x | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Qan_Ist | x | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Qan_Ist_optimiert | x | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Regenbecken_Anordnung | x | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Schmutzabwasseranfall_geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Schmutzabwasseranfall_Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Stauraum | x | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Ueberlauf_Bemerkung |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Ueberlaufdauer_geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Ueberlaufdauer_Ist | x | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Ueberlaufdauer_Ist_optimiert |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Ueberlaufhaeufigkeit_geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Ueberlaufhaeufigkeit_Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Ueberlaufhaeufigkeit_Ist_optimi ert |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Ueberlaufmenge_geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Ueberlaufmenge_Ist | x | Concept d'évacuation des eaux
SK_Regenueberlaufbecken | Ueberlaufmenge_Ist_optimiert |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Trennbauwerk | Art | x | Informations sur les installations
SK_Trennbauwerk | Hydr_Kennwerte_Bezeichnung_ geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Trennbauwerk | Hydr_Kennwerte_Bezeichnung_ Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Trennbauwerk | Hydr_Kennwerte_Bezeichnung_ Ist_optimiert |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Trennbauwerk | Mehrbelastung_geplant |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Trennbauwerk | Mehrbelastung_Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Trennbauwerk | Mehrbelastung_Ist_optimiert |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Trennbauwerk | OBJ_ID_Hydr_Kennwerte_gepla nt |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Trennbauwerk | OBJ_ID_Hydr_Kennwerte_Ist |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Trennbauwerk | OBJ_ID_Hydr_Kennwerte_Ist_o ptimiert |  | Concept d'évacuation des eaux
SK_Trennbauwerk | Qan_geplant | x | Concept d'évacuation des eaux
SK_Trennbauwerk | Qan_Ist | x | Concept d'évacuation des eaux
SK_Trennbauwerk | Qan_Ist_optimiert | x | Concept d'évacuation des eaux
SK_Trennbauwerk | Stauraum | x | Concept d'évacuation des eaux
SK_Uebrige | Beschrieb | x | Informations sur les installations

## Procès-verbal du contrôle
Procès-verbal du contrôle pour les attributs obligatoires niveau de test 2 |  |  | Version 16.7
| Fichier de données: |  | (p.ex. Commune Krachenwil)
| Fichier : |  | (p.ex. awk_krachenwil_20240815_v1.xtf)
| Coordinateur des données : |  | (p.ex. Bureau d'ingénerie MFK S.A.)
[6 empty] | Objets Total | Objets Total OAP | Objets Total OAS | OAP Objets avec valeur "NULL" |  | OAS Objets avec valeur "NULL" |  | OAP Objets avec valeur "unbekannt" |  | OAS Objets avec valeur "unbekannt"
Règle de contrôle | Classe (en allemand) | Attribut (en allemand) | OAP | OAS | Pertinent pour le module | [Nombre] | [Nombre] | [Nombre] | [Nombre] | [Pourcentage] | [Nombre] | [Pourcentage] | [Nombre] | [Pourcentage] | [Nombre] | [Pourcentage] | Remarque / Justification
10001 | ALR | Beseitigung_Ist | w |  | EUMR |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
10003 | ALR | Einwohnerwerte | w |  | EUMR |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
10012 | ALR | Sanierungsbedarf | w |  | EUMR |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
11003 | Knoten | BaulicherZustand | x | x | ERE |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
11005 | Knoten | BetreiberRef | w |  | Informations sur les installations |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
11007 | Knoten | Deckelkote | w |  | Concept d'évacuation des eaux |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
11012 | Knoten | Finanzierung | x | x | Informations sur les installations |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
11013 | Knoten | Funktion | x | x | Informations sur les installations |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
11017 | Knoten | Nutzungsart_geplant | w |  | Informations sur les installations |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
11018 | Knoten | Nutzungsart_Ist | x |  | Informations sur les installations |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
11024 | Knoten | Sohlenkote | w |  | Informations sur les installations |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
11025 | Knoten | Status | x | x | Informations sur les installations |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
11028 | Knoten | Zustandserhebung_Jahr | x | x | ERE |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
12001 | Leitung | Baujahr | x |  | Informations sur les installations |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
12002 | Leitung | BaulicherZustand | x | x | ERE |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
12004 | Leitung | BetreiberRef | w |  | Informations sur les installations |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
12007 | Leitung | Finanzierung | x | x | Informations sur les installations |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
12008 | Leitung | FunktionHierarchisch | x | x | Informations sur les installations |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
12009 | Leitung | FunktionHydraulisch | x | x | Informations sur les installations |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
12015 | Leitung | Kote_nach | w |  | Informations sur les installations |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
12016 | Leitung | Kote_von | w |  | Informations sur les installations |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
12019 | Leitung | Leckschutz | x | x | Informations sur les installations |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
12021 | Leitung | Lichte_Breite | w |  | Informations sur les installations |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
12022 | Leitung | Lichte_Hoehe | w |  | Informations sur les installations |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
12023 | Leitung | Material | x |  | Informations sur les installations |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
12024 | Leitung | Nutzungsart_geplant | w | w | Informations sur les installations |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
12025 | Leitung | Nutzungsart_Ist | x | x | Informations sur les installations |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
12030 | Leitung | Profiltyp | x |  | Informations sur les installations |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
12035 | Leitung | Status | x | x | Informations sur les installations |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
12041 | Leitung | Zustandserhebung_Jahr | x | x | ERE |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
13017 | Massnahme | Status | w |  | Mesures PGEE |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
17013 | Teileinzugsgebiet | Direkteinleitung_in_Gewaesser_ geplant | w |  | Concept d'évacuation des eaux |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
17017 | Teileinzugsgebiet | Entwaesserungssystem_geplant | w |  | Concept d'évacuation des eaux |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
17028 | Teileinzugsgebiet | Retention_geplant | w |  | Concept d'évacuation des eaux |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
17037 | Teileinzugsgebiet | Versickerung_geplant | w |  | Concept d'évacuation des eaux |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
2040 | Knoten | Kein Ueberlauf_Foerderaggregat erfasst | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
2110 | Knoten | Knotensohle höher als Leitungssohlen | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
2120 | Knoten | Auslauf höher als Zulauf | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
2130 | Knoten | Verschmutztes Abwasser in Einleitstelle (Nutzungsart_Ist) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
2131 | Knoten | Verschmutztes Abwasser in Einleitstelle (Nutzungsart_geplant) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
2140 | Knoten | Baujahr bestehend > heute | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
2160 | Knoten | SAA-Knoten an PAA-Leitung | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
3030 | Leitung | Leitung_nach erfasst bei PAA | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
3040 | Leitung | PAA-Leitung oberhalb von SAA-Leitung | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
3050 | Leitung | Knoten_nach und Leitung_nach erfasst | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
3220 | Leitung | Gegengefälle in Freispiegelleitung | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
3280 | Leitung | Leitungsquerschnitt kleiner als oberhalb | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
3320 | Leitung | Strassenentwässerung führt nicht Regen- oder Mischabwasser | x | x | [5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3340 | Leitung | Leitung mit verschmutztem Abwasser mündet in Leitung mit unverschmutztem Abwasser (Ist-Zustand) | x | x | [5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3341 | Leitung | Leitung mit verschmutztem Abwasser mündet in Leitung mit unverschmutztem Abwasser (Planungszustand) | x | x | [5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3350 | Leitung | Leitung mit Regenabwasser mündet in Leitung ohne Regenabwasser (Ist-Zustand) | x | x | [5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3351 | Leitung | Leitung mit Regenabwasser mündet in Leitung ohne Regenabwasser (Planungszustand) | x | x | [5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3360 | Leitung | Baujahr bestehend > heute | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
3370 | Leitung | Baujahr geplant < heute - 1 Jahr | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
3380 | Leitung | Versickerungsleitung mit verschmutztem Abwasser (Ist- Zustand) | x | x | [5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3381 | Leitung | Versickerungsleitung mit verschmutztem Abwasser (Planungszustand) | x | x | [5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
4010 | Teileinzugsgebiet | Anschluss an SAA (SW Ist) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4011 | Teileinzugsgebiet | Anschluss an SAA (RW Ist) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4012 | Teileinzugsgebiet | Anschluss an SAA (SW geplant) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4013 | Teileinzugsgebiet | Anschluss an SAA (RW geplant) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4020 | Teileinzugsgebiet | Anschluss an eine nicht in Betrieb stehende Leitung (Ist- Zustand) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4021 | Teileinzugsgebiet | Anschluss an eine nicht in Betrieb stehende Leitung (Planungszustand) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4110 | Teileinzugsgebiet | Fehlender Anschlussknoten (SW Ist) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4115 | Teileinzugsgebiet | Überflüssiger Anschlussknoten (RW Ist) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4120 | Teileinzugsgebiet | Fehlender Anschlussknoten (SW Ist) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4125 | Teileinzugsgebiet | Überflüssiger Anschlussknoten (SW Ist) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4130 | Teileinzugsgebiet | Überflüssiger Anschlussknoten (RW Ist) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4135 | Teileinzugsgebiet | Fehlender Anschlussknoten (SW Ist oder RW Ist) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4140 | Teileinzugsgebiet | Fehlender Anschlussknoten (SW geplant) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4145 | Teileinzugsgebiet | Überflüssiger Anschlussknoten (RW geplant) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4150 | Teileinzugsgebiet | Fehlender Anschlussknoten (SW geplant) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4155 | Teileinzugsgebiet | Überflüssiger Anschlussknoten (SW geplant) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4160 | Teileinzugsgebiet | Überflüssiger Anschlussknoten (RW geplant) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4165 | Teileinzugsgebiet | Fehlender Anschlussknoten (SW geplant oder RW geplant) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4210 | Teileinzugsgebiet | Schmutzabwasserparameter ohne Anschlussknoten (Ist- Zustand) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4211 | Teileinzugsgebiet | Schmutzabwasserparameter ohne Anschlussknoten (Planungszustand) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4220 | Teileinzugsgebiet | Regenabwasserparameter ohne Anschlussknoten (Ist-Zustand) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4221 | Teileinzugsgebiet | Regenabwasserparameter ohne Anschlussknoten (Planungszustand) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4230 | Teileinzugsgebiet | Summe Abflussbeiwerte >100 (Ist-Zustand) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4231 | Teileinzugsgebiet | Summe Abflussbeiwerte >100 (Planungszustand) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4240 | Teileinzugsgebiet | Summe Befestigungsgrade >100 (Ist-Zustand) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4241 | Teileinzugsgebiet | Summe Befestigungsgrade >100 (Planungszustand) | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
4320 | Teileinzugsgebiet | Überlappendes Teileinzugsgebiet | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
1024 | Ueberlauf_Foerderaggregat | Ueberlauf Zirkelbezug | x | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Note on A9: Prüfregel mit 5 Ziffern -> Validierungmodell Prüfregel mit 4 Ziffern -> Checkservice VSA